ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Тел.: (495) 980-12-88, факс: (495) 585-14-51, e-mail: odou@moesk.ru, web-сайт: www.moesk.ru

Форма №3

_____________________

_____________________

_____________________

№		от

Ваш № 		от 				         Копия:   Управление МКС                   (           р-н)

Управление Ростехнадзора по г. Москве

Энергосбытовая компания

ДепТЭХ г.Москвы

ОАО «Мосэнерго»

ОАО "Энергокомплекс"

ОАО "ОЭК"

ГУП "Москоллектор"

МЭС "Центр–филиал ОАО "ФСК ЕЭС"

ЦЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

СЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ЮЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ЗЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ВЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

Р а з р е ш е н и е

на временное присоединение энергопринимающих устройств к электрической

сети ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Присоединение установленной/трансформаторной  мощности   кВт/кВА:

единовременной  нагрузки  кВА:

по адресу:

срок действия

Разрешается осуществить присоединение в точке раздела границы балансовой принадлежности

на напряжение 35/20/10/6/                     от  ТП (РТП)   №

от  РТП, СП   №

от  ЦП   №

1. Организовать расчетный учет электроэнергии. Требования к системе учета получить в блоке по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК» т.(495) 660-21-70. Согласовать проект учета с блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК».

2. На границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОАО «МОЭСК» и потребителем, внешняя схема электроснабжения соответствует особой/первой/второй/третьей категории надежности электроснабжения.

3. Подключение новых и дополнительных мощностей к энергообъектам, а также работы по их реконструкции производить

только при наличии письменного согласия собственника энергообъекта.

4. В соответствии со статьей 3, главы ХVI «Земельного кодекса РФ № 136-Ф3 от 25.10.2001 г. вводится особый режим по

совместному использованию участка земли для эксплуатации энергообъекта.

5.  Абонентский временный ввод напряжением 380/220 В или ИКВН(КРУН), через который подключается КТПн рекомендуется размещать около точки их подключения. Место размещения временного ввода, ИКВН (КРУН) и КТПн согласовать с заказчиком, владельцем территории в установленном порядке. Объем работ по подключению в ТП(РТП)  Московской кабельной сети филиал ОАО МОЭСК (далее МКС) временного ввода 0,4 кВ, ИКВН(КРУН) или КТПн, монтажу дополнительных ячеек, наладки оборудования и устройств РЗА согласовать с районом МКС, и владельцем (собственником) СП, ТП (РТП) в установленном порядке. Если подключение осуществляется не от сети МКС, то у владельца электрической сети получить дополнительные технические условия на присоединение.

6. Проект системы электроснабжения согласовать в блоке по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК», Управлении по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора по г. Москве, с владельцем сети и территории. Схему распределения нагрузок по секциям РТП(РП), ТП и резервирования мощностей должна быть согласована с МКС и владельцем сети в установленном порядке.

7.  Проектные, строительные и пусконаладочные работы выполняются потребителем за свой счет, из своих материалов и оборудования специализированными организациями, имеющими действующие лицензии.

8. Сооружаемые временные сети 0,4 - 20 кВ остаются в эксплуатации потребителя электроэнергии, который несет ответственность за безопасное состояние и должен их демонтировать по окончании срока временного разрешения.

9. Перед началом строительных работ Вам надлежит:

Вопросы подготовки площадки к строительству, благоустройства и планировки территории, выносу из зоны застройки сетей МКС, размещению бытовок, установки заборов и ограждений, организации подъездных путей и размещения транспортно-строительных средств предварительно согласовать с районом МКС, собственником сетей. График выноса сетей МКС из зоны застройки представить району МКС.

Вызвать представителя района Московской кабельной сети филиал ОАО МОЭСК, ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Магистральная сетевая компания» для уточнения существующих трасс кабельных линий 1-500 кВ на территории строительства, определения и обозначения по месту, и на плане их охранных зон на строительной площадке, и оформления соответствующего разрешения владельца сетей на производство земляных работ.

Работы вблизи и в охранных зонах ВЛ 110-500 кВ дополнительно согласовать с ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Магистральная сетевая компания». Вопросы ликвидации или переустройства воздушных линий 1-10 кВ дополнительно согласовать собственником сети, а так же с СРЭВС и районом  МКС.

Выполнить технические и организационные мероприятия по сохранности электросетей примыкающих и проходящих на данной территории. Возложить приказом на прораба (руководителя строительства) соблюдение правил охраны электро-

сетей. Приказ, технические и организационные мероприятия представить собственнику и эксплуатирующим организациям.

10. Нейтраль трансформатора в ТП (РТП) на напряжение 6,3 (10)/0,4 кВ заземлена наглухо (на напряжение 20 кВ через высокоомное заземление).

11. Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в точке присоединения на шинах ТП, РП(РТП), СП  ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» в нормальном режиме поддерживаются в соответствии с ГОСТ 13109-97. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение  требований ГОСТ 13109-97, при наличии у потребителя токоприёмников, являющихся потенциальным источником искажений ПКЭ. Обеспечение качества электроэнергии отразить в проекте системы электроснабжения.

Потребителям имеющим источники искажения влияющие на качество э/э, за счет своих средств, выполнить оценку показателей качества э/э до и после включения объекта в соответствии с п. 6.4 ГОСТ 13109-97. Протоколы измерения предоставить в район МКС - филиала ОАО «МОЭСК».

12. Ток замыкания на землю для расчета заземляющих устройств принимать равным 250 Ампер. При реконструкции действующих РТП, ТП определить состояние заземляющего контура в соответствии с ПТЭ п.5.10.6 сопротивление контура должно быть не более 0,5 Ом

13. Получить разрешение в Управлении Ростехнадзора по г. Москве  на использование электроэнергии для термических нагрузок - при их наличии.

14. Включение вышеуказанной мощности возможно после предъявления в Управление Ростехнадзора по г. Москве необходимой технической документации, осмотра электроустановки инспекторами Управления Ростехнадзора по г. Москве,  выдачи «Акта допуска электроустановки в эксплуатацию», проверки учета электроэнергии блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК», составления «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности» и «Перечня средств измерений», оформления договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией, имеющей право распоряжаться электроэнергией, или договора на передачу электроэнергии с МОЭСК и договора "купли-продажи" электроэнергии с данной энергосбытовой компанией и решения вопроса эксплуатации энергообъекта.

15.  В проекте отразить вопрос снижения потерь электрической энергии. Нагрузку равномерно распределить по КЛ,

трансформаторам и секциям 10 кВ.  Проект с разделом «Энергосбережение» представить на согласование в  Управление Ростехнадзора по г. Москве.

Начальник Управления технологического

присоединения МКС-филиал ОАО "МОЭСК"                                                                                             С.А.Петухов

Исполнитель:

# Text boxes

Разрешение ОАО «Мосэнерго» №

Разрешение Деп. ТЭХ №

Разрешение ОАО "ОЭК" №

Разрешение ОАО "ФСК ЕЭС" №

Разрешение других владельцев сетей