## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за апрель 2024 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено /не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | г.о.Домодедово | д.о. Зеленая Роща | нет | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | ЗТП 239 очистные д.о. Зеленая Роща | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | Полевая ул. | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КТП-1065 РУ-0.4/10кВ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | Вокзальная ул. | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КТП-1065 РУ-0.4/10кВ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское Водозабор | Колхозная ул. | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КТП-1065 РУ-0.4/10кВ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | Полевая ул. | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КТП-1065 РУ-0.4/10кВ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | Вокзальная ул. | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КТП-1065 РУ-0.4/10кВ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское Водозабор | Колхозная ул. | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КТП-1065 РУ-0.4/10кВ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Артемьево-2 | нет | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | БМКТП 1214 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Артемьево-2 | нет | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | БМКТП 1214 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр Авиационный, | Скрипино ул. | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | БМКТП 182 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр Авиационный, | Туполева ул. | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | БМКТП 182 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр Авиационный, | Скрипино ул. | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 17:00 | БМКТП 182 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр Авиационный, | Туполева ул. | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 17:00 | БМКТП 182 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр Белые Столбы | нет | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 15 с РП 19 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр Белые Столбы | нет | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 15 с РП 19 | заменга провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Мансурово | нет | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | БМКТП-251 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Мансурово | нет | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | БМКТП-251 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Панино | нет | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | МТП - 10 кВ №1497 Панино (инв.№ 2070-4000005520) | Капитальный ремонт РУ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Малышево | нет | 2024-04-08 | 8:00 | 2024-04-08 | 17:00 | МТП - 10 кВ №1459 Малышево (инв.№ 2070-4000005522) | Капитальный ремонт РУ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Заворово | нет | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 "Нащекино" | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Косякино | нет | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 "Нащекино" | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | с. Никоновское | нет | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.151 ПС-243 "Нащекино" | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Чекменево | нет | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.151 ПС-243 "Нащекино" | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Михеево | нет | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Рыболово | нет | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Соломыково | нет | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Морозово | нет | 2024-04-12 | 8:00 | 2024-04-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Старниково | нет | 2024-04-12 | 8:00 | 2024-04-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | с. Татаринцево | нет | 2024-04-12 | 8:00 | 2024-04-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Татаринцево | нет | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-835 Татаринцево | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Булгаково | нет | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 ПС-635 (инв.№ 032-991563) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Бисерово-Лесное | нет | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.11 ф.1/383-МТП239 (инв.№ 2070-3000003886) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | с. Софьино | нет | 2024-04-18 | 8:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-221 Софьино (инв.№ 082-9932365) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Ширяево | нет | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф. 10 ПС-605 Бронницы (инв.№ 032-991581) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Сельцо | нет | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф. 10 ПС-605 Бронницы (инв.№ 032-991581) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Бронницы | г. Бронницы | нет | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.39 ПС-605 Бронницы (инв.№ 2070-3000012048) | Установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Толмачево | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.5 ПС-605 Бронницы (инв.№ 032-991584) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Панино | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.5 ПС-605 Бронницы (инв.№ 032-991584) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Нестерово | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.5 ПС-605 Бронницы (инв.№ 032-991584) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Васильево | нет | 2024-04-24 | 8:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ 6 кВ ПС210/8-КРН48 (инв.№ 032-991616) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Ильинское | нет | 2024-04-24 | 8:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ 6 кВ ПС210/8-КРН48 (инв.№ 032-991616) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Подберёзное | нет | 2024-04-24 | 8:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ 6 кВ ПС210/8-КРН48 (инв.№ 032-991616) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Синьково | нет | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.10 ПС-23 Кварц (инв.№ 082-9933894) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Запрудное | нет | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.10 ПС-23 Кварц (инв.№ 082-9933894) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Жуково | нет | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.10 ПС-23 Кварц (инв.№ 082-9933894) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Раменское | д. Бисерово | нет | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 (инв.№ 032-991574) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Бронницы | г. Бронницы | Строительная ул. | 2024-04-29 | 9:00 | 2024-04-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 (инв.№ 032-990764) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Бронницы | г. Бронницы | Льва Толстого ул. | 2024-04-29 | 9:00 | 2024-04-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 (инв.№ 032-990764) | Монтаж ИКЗ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Бронницы | г. Бронницы | Московская ул. | 2024-04-30 | 9:00 | 2024-04-30 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-165 Бронницы (инв.№ 032-990736) | Опиловка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Присады | нет | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Зеленая ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 1-я Центральная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 2-я Центральная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Полевая ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Межевая ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Лесная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Семейная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зайцево | Лесная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зайцево | Заречная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Глазово-2 | нет | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Тульская ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Г.М. Струева ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Новоселов ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Озерная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Дачная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Присады | нет | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Зеленая ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 1-я Центральная ул, | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 2-я Центральная, ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Центральная, ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Полевая ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Межевая ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Лесная ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Семейная ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зайцево | Лесная ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зайцево | Заречная ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Глазово-2 | нет | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Тульская ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Г.М. Струева ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Новоселов ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Озерная ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Дачная ул. | 2024-04-02 | 9:00 | 2024-04-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Присады | нет | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Зеленая ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 1-я Центральная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 2-я Центральная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Полевая ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Межевая ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Лесная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Семейная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зайцево | Лесная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зайцево | Заречная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Глазово-2 | нет | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Тульская ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Г.М. Струева ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Новоселов ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Озерная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Дачная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-447 "Пущино" | Капитальный ремонт в пролете оп. 26-45 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Глубоково | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Иванова гора | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Н. Велеми | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. В. Велеми | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Клейменово | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Новоселки | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Съяново-2 | нет | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. Съяновский с ТП-268 | Подключение вновь смонтированной ТП 1332 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Большевик | Карпова ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 403 с ПС-400 "Ока" | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 403 с ПС-400 "Ока" | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Большевик | Карпова ул. | 2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 403 с ПС-400 "Ока" | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 403 с ПС-400 "Ока" | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Большевик | Карпова ул. | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 403 с ПС-400 "Ока" | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 403 с ПС-400 "Ока" | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Родники | нет | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-658 "Заповедник" | Вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Игумново | Новая ул. | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-658 "Заповедник" | Вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Родники | нет | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-658 "Заповедник" | Вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Игумново | Новая ул. | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-658 "Заповедник" | Вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Родники | нет | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-658 "Заповедник" | Вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Игумново | Новая ул. | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-658 "Заповедник" | Вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Пролетарская ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.1 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Советская ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.1 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Фабричная ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.1 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Колхозная ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.1 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Авангардский пр-д. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.1 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Пролетарская ул. | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.2 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Советская ул. | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.2 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Фабричная ул. | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.2 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Колхозная ул. | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.2 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Авангардский пр-д. | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.2 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Пролетарская ул. | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.3 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Советская ул. | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.3 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Фабричная ул. | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.3 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Колхозная ул. | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.3 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Авангардский пр-д. | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.3 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Пролетарская ул. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.4 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Советская ул. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.4 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Фабричная ул. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.4 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Колхозная ул. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.4 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Авангардский пр-д. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.4 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Пролетарская ул. | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.5, ф.6 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Советская ул. | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.5, ф.6 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Фабричная ул. | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.5, ф.6 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Колхозная ул. | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.5, ф.6 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Авангардский пр-д. | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-132 | ф.5, ф.6 вырубка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | БМКТП-760 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Съяново-1 | Старое Симферопольское ш. | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 17:00 | БМКТП-794 | капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Новики | нет | 2024-04-27 | 9:00 | 2024-04-27 | 17:00 | КТП-819 | Капитальный ремонт МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Орлово | Центральная ул. | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-20 фид.1 | Капитальный ремонт | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г. Дзержинский | Школьная ул. | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | КТП-6кВ №209 | Капитальный ремонт | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Андреевское территория индустриального парка Андреевское | нет | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | РТП-10кВ №20 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Макарово | нет | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КТП-1859 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Слащево | нет | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | БМКТП-495 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | мкр. Львовский | Школьная ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | КТП-153 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Лемешово | Заречная ул. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | КТП-430 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Северово | Новая ул. | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | КТП-500 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Северово | Лесная ул. | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | КТП-500 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Кудаево | Весенняя ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-272 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Кудаево | Солнечная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-272 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Кудаево | Земляничная ул. | 2024-04-01 | 9:00 | 2024-04-01 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-272 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Дубна | нет | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.6 с ПС-357 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Капустино | нет | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.5 с ПС-357 | Монтаж ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Высоково | 1-я линия ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.10 с ПС-357 | Технологическое присоединение льготных абонентов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Поповка | Загородная ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Ф.15 с ПС-702 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Поповка | Насосная ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Ф.15 с ПС-702 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Поповка | Карьерная ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Ф.15 с ПС-702 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Пешково | нет | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Ф.5 с ЦРП-12 | Монтаж ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Манушкино | Речная ул. | 2024-04-27 | 9:00 | 2024-04-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Манушкино | Банная ул. | 2024-04-27 | 9:00 | 2024-04-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Гришино | Заручейная ул. | 2024-04-09 | 9:00 | 2024-04-09 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-615 | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | Магистральная ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Ф.15 с ПС-319 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | Совхозная ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Ф.15 с ПС-319 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Чепелёво | Школьная ул. | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Ф. Сандарово с ТП-208 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Чепелёво | Лесная ул. | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Ф. Сандарово с ТП-208 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Чепелёво | Совхозная ул. | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Ф. Сандарово с ТП-208 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Чепелёво | Центральная ул. | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Ф. Сандарово с ТП-208 | Подключение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Кашира | Весенняя ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | БМКТП 1266 с.Старая Кашира | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Кашира | Солнечная ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | БМКТП 1266 с.Старая Кашира | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Кашира | Дачная ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | БМКТП 1266 с.Старая Кашира | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Кашира | Тихая ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | БМКТП 1266 с.Старая Кашира | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Кашира | Костино ул. | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 17:00 | БМКТП 1266 с.Старая Кашира | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Кашира | Весенняя ул. | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 17:00 | МТП 589 с.Старая Кашира | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Яганово | Даниловская ул. | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | МТП 500 с.Яганово | Ремонт ТП, замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Островцы промзона | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.14 РТП 14 от ЛР-737 на ТП 1742 | Расчистка трассы,Уборка порубочных | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Мартыновское-2 | Ясеневая ул. | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 17:00 | МТП 275 с.Мартыновское-2 | Ремонт ТП, замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Мартыновское-2 | Овражная ул. | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 17:00 | МТП 275 с.Мартыновское-2 | Ремонт ТП, замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Разиньково | Березовая ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | БМКТП 1327 с. Разиньково | Ремонт ТП, покраска корпуса | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Разиньково | Зеленая ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | БМКТП 1327 с. Разиньково | Ремонт ТП, покраска корпуса | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Шелково | Центральная ул. | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 17:00 | МТП 171 д. Шелково | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Заворыкино | Луговая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ ф-12 РП-10 | Замена траверсы, Замена изоляторов, Выправка опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Заворыкино | Ключевая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ ф-12 РП-10 | Замена траверсы, Замена изоляторов, Выправка опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Съяново | Луговая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ ф-12 РП-10 | Замена траверсы, Замена изоляторов, Выправка опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Съяново | Ключевая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ ф-12 РП-10 | Замена траверсы, Замена изоляторов, Выправка опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Щапово | нет | 2024-04-29 | 9:00 | 2024-04-29 | 17:00 | БМКТП 1501 СНТ Щапово-3 | Покраска металлоконструкций | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Игнатьево | Раздольная ул. | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 1541 д.Игнатьево | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Дубнево | Прудный пер. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Дубнево | Заречная ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Дубнево | Харинская ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Дубнево | Родниковая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Дубнево | Луговая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Харино | Прудный пер. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Харино | Заречная ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Харино | Харинская ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Харино | Родниковая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Харино | Луговая ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Ф-4 РТП-9 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Кошелевка | нет | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | МТП 1135 СНТ Кошелевское | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | г.Ступино | нет | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 17:00 | МТП 1148 СНТ Металлург-6 | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Леонтьево | Центральная ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ЗТП 310 ЦУ Леонтьево | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Леонтьево | Молодежная ул. | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ЗТП 310 ЦУ Леонтьево | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Леонтьево промзона | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ЗТП 319 зерноток АО Леонтьево | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Образцово | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.4 РП-19 отп. на КТП-1006 | Демонтаж провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Демидово | нет | 2024-04-02 | 11:00 | 2024-04-02 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ д.Демидово, ЗТП-418 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Демидово | нет | 2024-04-03 | 11:00 | 2024-04-03 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ д.Демидово, ЗТП-418 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Демидово | нет | 2024-04-04 | 11:00 | 2024-04-04 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ д.Демидово, ЗТП-418 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Демидово | нет | 2024-04-05 | 11:00 | 2024-04-05 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ д.Демидово, ЗТП-418 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Большое Гридино | нет | 2024-04-08 | 11:00 | 2024-04-08 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.2 с ПС-733 д. Большое Гридино | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Большое Гридино | нет | 2024-04-09 | 11:00 | 2024-04-09 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.2 с ПС-733 д. Большое Гридино | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Большое Гридино | нет | 2024-04-10 | 11:00 | 2024-04-10 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.2 с ПС-733 д. Большое Гридино | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Большое Гридино | нет | 2024-04-11 | 11:00 | 2024-04-11 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.2 с ПС-733 д. Большое Гридино | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Большое Гридино | нет | 2024-04-12 | 11:00 | 2024-04-12 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.2 с ПС-733 д. Большое Гридино | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бережки | нет | 2024-04-15 | 11:00 | 2024-04-15 | 13:00 | д.Бережки, ЗТП-450 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бережки | нет | 2024-04-16 | 11:00 | 2024-04-16 | 13:00 | д.Бережки, ЗТП-450 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бережки | нет | 2024-04-17 | 11:00 | 2024-04-17 | 13:00 | д.Бережки, ЗТП-450 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бережки | нет | 2024-04-18 | 11:00 | 2024-04-18 | 13:00 | д.Бережки, ЗТП-450 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бережки | нет | 2024-04-19 | 11:00 | 2024-04-19 | 13:00 | д.Бережки, ЗТП-450 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бережки | нет | 2024-04-20 | 11:00 | 2024-04-20 | 13:00 | д.Бережки, ЗТП-450 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Селиваниха | нет | 2024-04-22 | 11:00 | 2024-04-22 | 13:00 | д.Селиваниха, КТП-283 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Селиваниха | нет | 2024-04-23 | 11:00 | 2024-04-23 | 13:00 | д.Селиваниха, КТП-283 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Селиваниха | нет | 2024-04-24 | 11:00 | 2024-04-24 | 13:00 | д.Селиваниха, КТП-283 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Селиваниха | нет | 2024-04-25 | 11:00 | 2024-04-25 | 13:00 | д.Селиваниха, КТП-283 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Селиваниха | нет | 2024-04-26 | 11:00 | 2024-04-26 | 13:00 | д.Селиваниха, КТП-283 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Коробята | нет | 2024-04-02 | 11:00 | 2024-04-05 | 13:00 | д.Коробята КТП-56 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Коробята | нет | 2024-04-03 | 11:00 | 2024-04-05 | 13:00 | д.Коробята КТП-56 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Коробята | нет | 2024-04-04 | 11:00 | 2024-04-05 | 13:00 | д.Коробята КТП-56 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Коробята | нет | 2024-04-05 | 11:00 | 2024-04-05 | 13:00 | д.Коробята КТП-56 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Челохово | нет | 2024-04-08 | 11:00 | 2024-04-08 | 13:00 | д.Челохово, КТПП-441 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Челохово | нет | 2024-04-09 | 11:00 | 2024-04-09 | 13:00 | д.Челохово, КТПП-441 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Челохово | нет | 2024-04-10 | 11:00 | 2024-04-10 | 13:00 | д.Челохово, КТПП-441 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Челохово | нет | 2024-04-11 | 11:00 | 2024-04-11 | 13:00 | д.Челохово, КТПП-441 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Челохово | нет | 2024-04-12 | 11:00 | 2024-04-12 | 13:00 | д.Челохово, КТПП-441 | Кап. Ремонт | 2 | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Шелогурово | нет | 2024-04-02 | 9:30 | 2024-04-02 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 462 Шелогурово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Шелогурово | нет | 2024-04-09 | 9:30 | 2024-04-09 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 462 Шелогурово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Шелогурово | нет | 2024-04-16 | 9:30 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 462 Шелогурово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Лузгарино | нет | 2024-04-01 | 9:30 | 2024-04-01 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП 301 Лузгарино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Лузгарино | нет | 2024-04-09 | 9:30 | 2024-04-09 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП 301 Лузгарино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Лузгарино | нет | 2024-04-16 | 9:30 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП 301 Лузгарино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Дёмино | нет | 2024-04-03 | 9:30 | 2024-04-03 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 463 Дёмино-Горелово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Дёмино | нет | 2024-04-11 | 9:30 | 2024-04-11 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 463 Дёмино-Горелово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Дёмино | нет | 2024-04-23 | 9:30 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 463 Дёмино-Горелово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Горелово | нет | 2024-04-03 | 9:30 | 2024-04-03 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 463 Дёмино-Горелово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Горелово | нет | 2024-04-11 | 9:30 | 2024-04-11 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 463 Дёмино-Горелово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Горелово | нет | 2024-04-23 | 9:30 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТПП 463 Дёмино-Горелово | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Гришакино | нет | 2024-04-12 | 9:30 | 2024-04-12 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 698 Гришакино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Гришакино | нет | 2024-04-18 | 9:30 | 2024-04-18 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 698 Гришакино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Гришакино | нет | 2024-04-22 | 9:30 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 698 Гришакино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Красные луга | нет | 2024-04-05 | 9:30 | 2024-04-05 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 332 Красные луга | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Красные луга | нет | 2024-04-16 | 9:30 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 332 Красные луга | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Красные луга | нет | 2024-04-23 | 9:30 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 332 Красные луга | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Антипино | нет | 2024-04-01 | 9:30 | 2024-04-01 | 17:00 | ЗТП № 210 Антипино | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Антипино | нет | 2024-04-10 | 9:30 | 2024-04-10 | 17:00 | ЗТП № 210 Антипино | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Антипино | нет | 2024-04-18 | 9:30 | 2024-04-18 | 17:00 | ЗТП № 210 Антипино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Красная горка | нет | 2024-04-02 | 9:30 | 2024-04-02 | 17:00 | МТП № 853 Красная Горка | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Красная горка | нет | 2024-04-08 | 9:30 | 2024-04-08 | 17:00 | МТП № 853 Красная Горка | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Красная горка | нет | 2024-04-25 | 9:30 | 2024-04-25 | 17:00 | МТП № 853 Красная Горка | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Дубровка | нет | 2024-04-03 | 9:30 | 2024-04-03 | 17:00 | КТП № 867 Дубровка | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Дубровка | нет | 2024-04-11 | 9:30 | 2024-04-11 | 17:00 | КТП № 867 Дубровка | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Дубровка | нет | 2024-04-23 | 9:30 | 2024-04-23 | 17:00 | КТП № 867 Дубровка | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Пожога | нет | 2024-04-10 | 9:30 | 2024-04-10 | 17:00 | МТП № 317 Пожога | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Пожога | нет | 2024-04-18 | 9:30 | 2024-04-18 | 17:00 | МТП № 317 Пожога | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Пожога | нет | 2024-04-24 | 9:30 | 2024-04-24 | 17:00 | МТП № 317 Пожога | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Савинская | нет | 2024-04-04 | 9:30 | 2024-04-04 | 17:00 | КТП № 271 Савинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Савинская | нет | 2024-04-09 | 9:30 | 2024-04-09 | 17:00 | КТП № 271 Савинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Савинская | нет | 2024-04-19 | 9:30 | 2024-04-19 | 17:00 | КТП № 271 Савинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Первомайское | п.Птичное | нет | 2024-04-02 | 8:00 | 2024-04-02 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-309К Птичное | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Рязановское | д.Никульское | нет | 2024-04-04 | 8:00 | 2024-04-04 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-408П Никульское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Воскресенское | д.Расторопово | нет | 2024-04-08 | 8:00 | 2024-04-08 | 17:00 | КТП 10 кВ № 4404 Расторопово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Десеновское | д.Десна | нет | 2024-04-11 | 8:00 | 2024-04-11 | 17:00 | КТП 10 кВ № 680 Десна | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Сосенское | д.Летово | нет | 2024-04-15 | 8:00 | 2024-04-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-540 Летово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Московский | г.Московский | нет | 2024-04-18 | 8:00 | 2024-04-18 | 17:00 | РТП 10 кВ № 26 Московский | Капитальный ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Солнечногорск | д. Стрелено | нет | 2024-04-22 | 10:00 | 2024-04-22 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 764 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о Дмитров | д. Курово | нет | 2024-04-15 | 10:00 | 2024-04-15 | 17:00 | ВЛ-6кВ фидер 6/127 П/ст № 127 - ТП № 529 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о Дмитров | д. Курово | нет | 2024-04-16 | 11:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-6кВ фидер 6/127 П/ст № 127 - ТП № 530 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о Дмитров | д. Курово | нет | 2024-04-17 | 12:00 | 2024-04-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ фидер 6/127 П/ст № 127 - ТП № 531 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров СП Большерогачёвское | д. Чайниково | нет | 2024-04-16 | 11:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.9/148 опора №127 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров СП Большерогачёвское | д. Чайниково | нет | 2024-04-17 | 12:00 | 2024-04-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.9/148 опора №207 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров СП Большерогачёвское | д. Шабаново | нет | 2024-04-23 | 12:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ПС-332 ф.1 отпайка на ТП-199 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров СП Большерогачёвское | д. Копылово | нет | 2024-04-23 | 12:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ- 6 кВ ф.3/669) отпайка на ТП-301 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Петраково | нет | 2024-04-23 | 12:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петраково | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | п. Икша | нет | 2024-04-24 | 12:00 | 2024-04-24 | 17:00 | КЛ-6кВ ПС 325/1 – ЦРП 17 Б (АВР) | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | п. Орудьево | нет | 2024-04-25 | 12:00 | 2024-04-25 | 17:00 | КЛ-10кВ ф.12/610 ДРЭС | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Петраково | нет | 2024-04-24 | 12:00 | 2024-04-24 | 17:00 | КТП 10 кВ №982 д. Петраково | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Рождественно | нет | 2024-04-25 | 12:00 | 2024-04-25 | 17:00 | КТП 6 кВ №784 д. Рождественно | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г. Дмитров | Космонавтов ул. | 2024-04-26 | 12:00 | 2024-04-26 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №106 г. Дмитров, ул.Космонавтов | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорский | п. Петрово-Дальнее | Лесная ул. | 2024-04-09 | 10:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КВЛ 6 кВ фид.РТП-5007-ТП-6734 | Технологическое присоединение | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорский | д.Дмитровское | Солнечная ул. | 2024-04-16 | 10:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КЛ 10 кВ РП-16159-ТП-25975 | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Ельдигино | нет | 2024-04-02 | 10:00 | 2024-04-02 | 17:00 | ВЛ-10 кВ л.807 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | пос.Софрино | нет | 2024-04-08 | 10:00 | 2024-04-08 | 17:00 | РП-148 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Ельдигино | нет | 2024-04-09 | 10:00 | 2024-04-09 | 17:00 | КТП-588 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Ельдигино | нет | 2024-04-10 | 10:00 | 2024-04-10 | 17:00 | КТП-33 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Талицы | нет | 2024-04-09 | 10:00 | 2024-04-09 | 17:00 | ВЛ-6 кВ л.855 | Ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Васюково | нет | 2024-04-16 | 10:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ВЛ-10 кВ л.602 | Ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | н.п. Верейское | нет | 2024-04-03 | 9:00 | 2024-04-03 | 17:00 | РП-30 Малаховка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г.о. Жуковский | Гагарина ул., 85 | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | ЗТП-299 Жуковский | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г.о. Жуковский | Осипенко ул., д.6 | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ЗТП-231 Жуковский | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Заозерье | нет | 2024-04-30 | 9:00 | 2024-04-30 | 17:00 | БМКТП-1028 Заозерье | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п. С.Пруды | нет | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-152 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Серково | нет | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | БМКТП-409 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Колеймино | нет | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | КТП-76 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п. С-Пруды | нет | 2024-04-27 | 9:00 | 2024-04-27 | 17:00 | БМКТП-489 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | нет | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-61 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский | нет | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-110 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С-Пруды | нет | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | ЗТП -313 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | нет | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | ЗТП - 63 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | нет | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | КТП-487 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Подхожее | нет | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-146 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Мочилы | нет | 2024-04-26 | 9:00 | 2024-04-26 | 17:00 | КТП-229 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Мочилы | нет | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | РТП-10 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Ламоново | нет | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | КТП-221 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Кипелово | нет | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП11/3-РП6 Никулино | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д Пурлово | нет | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 17:00 | КР ВЛ 10 кВ ЗТП247/1-МТП66 Вальцово | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Кокино | Полевая ул. | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-244 Кокино | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Вальцово | нет | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | МТП 10 кВ №66 Вальцово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Ильинское | нет | 2024-04-15 | 9:00 | 2024-04-15 | 17:00 | МТП 10 кВ №91 М.Ильинское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Б.Ильинское | нет | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | МТП 10 кВ №90 Б.Ильинское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Руново | Центральная ул. | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | МТП 10 кВ №27 Руново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Руново | Центральная ул. | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | МТП 10 кВ №118 Руново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Руново | Центральная ул. | 2024-04-11 | 9:00 | 2024-04-11 | 17:00 | МТП 10 кВ №119 Руново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Руново | Охотнячья ул. | 2024-04-12 | 9:00 | 2024-04-12 | 17:00 | МТП 10 кВ №289 Руново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Хворостянка | нет | 2024-04-16 | 9:00 | 2024-04-16 | 17:00 | КТП 10 кВ №152 Хворостянка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Малеево | нет | 2024-04-10 | 9:00 | 2024-04-10 | 17:00 | МТП 10 кВ №157 Малеево | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Пчеловодная | нет | 2024-04-18 | 9:00 | 2024-04-18 | 17:00 | МТП 10 кВ №59 Пчеловодная | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Колтово | нет | 2024-04-17 | 9:00 | 2024-04-17 | 17:00 | МТП 10 кВ №156 Колтово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Тарасково | Садовая ул. | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 17:00 | МТП 10 кВ №166 Тарасково | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено