## TDSheet
Филиал | Административный район | Отключаемые | Время |  | Отключаемое | Наименование
(РЭС, район МКС) |  | потребители | Начало | Конец | оборудование | работ
Южные электрические сети
13 сентября (понедельник)
Чеховский РЭС |  | д. Чепелево | 9:00 | 17:00 | ТП-6 кВ №331 (д. Чепелево) | Работа филиалом СЭС: Ремонт ТП | СЭС
Чеховский РЭС |  | д. Прудки | 9:00 | 17:00 | ТП-6 кВ №496 (д. Прудки) | Работа филиалом СЭС: Ремонт ТП | СЭС
Чеховский РЭС |  | д. Прохорово | 9:00 | 18:00 | ВЛ 6 кВ фид. 1 с ТП-104 | Работа филиалом СЭС: Опиловка деревьев, замена опор | СЭС
д.Ивино
ижс Прохорово-2
ижс Прохорово
ж\д Бодягина
ЖСПК Березы
Полет -2
ижс Ивино-3
СТ Централь
Кедр
Чеховский РЭС |  | п.Столбовая | 9:00 | 18:00 | ВЛ 10 кВ фид. 5 с ЦРП-6 | Работа филиалом ЗЭС: Работа филиалом СЭС: Замена опор, опиловка деревьев | СЭС
КС Динамо
ООО "Артель
Чеховский РЭС |  | д.Кудаево (новые дома) | 9:00 | 11:00 | КТП-67 | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | д. Манушкино | 11:00 | 14:00 | СТП - 10 кВ №1440 Манушкино | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | д. Бутырки | 15:00 | 17:00 | БМКТП-350 | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | д.Вихрово | 9:00 | 17:00 | ф.3 с ПС-272 | Работа филиалом ЗЭС: Обрезка деревьев, расчистка от ДКР, утилизация порубочных остатков | ЗЭС
д.Кудаево
д.Лопино
д. Дубровка
д.Кармашовка
д.Муковнино
д.Булгаково
д.Горки
ИЖС Бутырки
КС Нара
КС Ветеран
КС Горки-Тарут
ж/д Бартновских
ж/д Дяткович
Чеховский РЭС |  | д Волосово | 12:00 | 17:00 | ф. 11 с ПС 702 | Работа филиалом ЗЭС: переход через Симферопольское шоссе - вырубка деревьев | ЗЭС
д. Кулаково
ОАО Фаворит
Бизнес-Практика
ЗАО Чеховские угодья
СТ Чайка
СНТ Дубки
СТ Патриот
ДНП Березово
ДНТ Матвеевка
Чеховский РЭС |  | д.Новоселки | 9:00 | 19:00 | ВЛ 6 кВ ф. 1 с ПС-358 | Работа филиалом ВЭС: Опиловка ДКР, кронирование крон деревьев, ремонт ТП | ВЭС
д. Васькино
д.Курниково
д. Чудиново
ООО "МорФерус"
жспк Роса
ООО Экструзионные линии
с/т Лесовод
снт Лесовод-2
СНТ Березка
с/т Зеленый бор
с/т Заря
с/т Трудовые резервы
с/т Автомобилист
с/т Надежда-3"
с/т Росинка
с/т Магистраль
с/т Дружба-2
с/т Вишневый сад
с/т Регенератчик"
Чеховский РЭС |  | д. Масново-Жуково | 9:00 | 18:00 | фид 2 ЦРП-10 | Работа филиалом ЮЭС: Расчистка трассы от ДКР и деревьев угрожающих паденим+ПРВТ | ЮЭС
д.Тюфанка
д. Богдановка
д.Ефимовка
д.Алексеевка
с/т Волынская-1
ж/д Ивасичек
ДПК Алексеевка
жспк Жуковский
с/т Сосновка
с/т Проектант
с/т Флора
к/с Осинка
СНТ Южные озера 2
Чеховский РЭС |  | Сандарово ИЖС | 9:00 | 18:00 | ТП 6 кВ №777 Сандарово ИЖС | Ревизия ТП (3 часа) | НМ
Чеховский РЭС |  | д.Ивачково | 9:00 | 18:00 | ТП 6 кВ №11 д.Ивачково | Ревизия ТП (3 часа) | НМ
14 сентября (вторник)
Чеховский РЭС |  | д. Чепелево | 9:00 | 17:00 | ТП-6 кВ №311 (д. Чепелево) | Работа филиалом СЭС: Ремонт ТП | СЭС
Чеховский РЭС |  | Мещерское | 9:00 | 17:00 | КТП-6 кВ №875 (Мещерское, СНТ Дубрава-2) | Работа филиалом СЭС: Ремонт ТП | СЭС
СНТ Дубрава-2
Чеховский РЭС |  | д.Покров | 9:00 | 18:00 | ВЛ 10 кВ фид. 35 с ПС -567 | Работа филиалом СЭС: Опиловка ДКР | СЭС
д.Репниково
СНТ "Лесная элегия "
СНТ "Губернские Дачи"
СНТ "Березка"
Чеховский РЭС |  | д. Коровино | 9:00 | 13:00 | БМКТП-244 | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | ИЖС. Манушкино | 14:00 | 17:00 | КТП-1258 | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | Манушкино | 9:00 | 17:00 | ф.9 с ПС-702 | Работа филиалом ЗЭС: Замена опор | ЗЭС
Н/П Свет
Верхнее Зачатье ул. Лосиная
Верхнее Зачатье ул. Садовники
Верхнее Зачатье ул. Просторная
Верхнее Зачатье ул. Солнечная
Верхнее Зачатье ул. Мастеровая
СНП Ручеек
Чеховский РЭС |  | д.Коровино | 9:00 | 17:00 | ф.3 с ЦРП-1 | Работа филиалом ЗЭС: Замена опор и провода, расчистка от ДКР, обрезка деревьев, утилизация порубочных остатков | ЗЭС
ИЖС Зачатье
ул.Загородная
ул.Просторная
ул.Мастеровая
Чеховский РЭС |  | д.Поповка | 9:00 | 17:00 | ф.16 с ПС-702 | Работа филиалом ЗЭС: расчистка от ДКР, обрезка деревьев, утилизация порубочных остатков | ЗЭС
Конюшня в Поповке
с/т Мечта
НП Русское поле
Чеховский РЭС |  | д.Крюково | 9:00 | 19:00 | ВЛ6 кВ ф. 14 с ПС-654 | Работа филиалом ВЭС: Опиловка ДКР, кронирование крон деревьев, ремонт ТП | ВЭС
д.Крюково Малиновка
с/т Авита
с/т Ветерок
с/т Вентилятор
ИЖС Люторецкое
Чеховский РЭС |  | д.Коровино | 9:00 | 19:00 | фид 3 ЦРП 1 | Работа филиалом ЮЭС: Расчистка трассы от ДКР и деревьев угрожающих паденим | ЮЭС
ИЖС Зачатье
ул.Загородная
ул.Просторная
ул.Мастеровая
Чеховский РЭС |  | д. Еськино(Мукомол) | 9:00 | 19:00 | ТП 715 Еськино(Мукомол) | Работа филиалом ЮЭС: Ревизия ТП | ЮЭС
Чеховский РЭС |  | ИЖС Пешково | 9:00 | 17:00 | ТП 1120 | Работа филиалом ЮЭС: Ревизия ТП | ЮЭС
Чеховский РЭС |  | д Высоково | 9:00 | 14:00 | МТП-1108 д Высоково | Ревизия ТП (3 часа) | НМ
Чеховский РЭС |  | д. Алачково | 9:00 | 18:00 | ф. 9 с ПС-384 за ЛР-45 | Работа филиалом СЭС: опиловка деревьев | СЭС
СНТ Алачково
СНТ Ветеран
СНТ Восход
СНТ Заря
15 сентября (среда)
Чеховский РЭС |  | д. Молоди | 9:00 | 17:00 | ТП-6 кВ №50 (д. Молоди) | Работа филиалом СЭС: Ремонт ТП | СЭС
Чеховский РЭС |  | д. Любучаны | 9:00 | 17:00 | ТП-6 кВ №542 (д. Любучаны) | Работа филиалом СЭС: Ремонт ТП | СЭС
Чеховский РЭС |  | д.Троицкое | 9:00 | 18:00 | фид. 4 с ПС-384 | Работа филиалом СЭС: Опиловка деревьев, установка ПВРТ | СЭС
д. Поспелиха
д. Сидориха
с. Мещерское
д.Прохорово
д.Зыкеево
д.Ботвинино
д. Томарово
д. Мещерское
д.Дубинино
д.Ивино
д.Леониха
д. Алачково
с/т Московские Ветераны
с/т Труд
с/т Кадр
с/т Флора
СТ Зыкеево
ДКП Мещерское полесье
снт Дубрава-2
ижс Томарово
с/т Лесные Дали
Чеховский РЭС |  | д Высоково | 9:00 | 11:00 | МТП-1108 д Высоково | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | д.Глуховка | 11:00 | 14:00 | ТП 10 кВ №262 д.Глуховка | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | д. Васино | 15:00 | 17:00 | СТП-1517 Васино | Работа филиалом ЗЭС: ревизия оборудования ТП | ЗЭС
Чеховский РЭС |  | д.Вихрово | 9:00 | 17:00 | ф.3 с ПС-272 | Работа филиалом ЗЭС: установка ПРВТ, расчистка от ДКР, обрезка деревьев, утилизация порубочных остатков | ЗЭС
д.Кудаево
д.Лопино
д. Дубровка
д.Кармашовка
д.Муковнино
д.Булгаково
д.Горки
ИЖС Бутырки
КС Нара
КС Ветеран
КС Горки-Тарут
ж/д Бартновских
ж/д Дяткович
Чеховский РЭС |  | д. Манушкино | 9:00 | 17:00 | фид. Манушкино с ЦРП-1, отпайка на ТП-256 | Работа филиалом ЗЭС: Вырубка деревьев | ЗЭС
д.Солнышково
д.Гришенки
СТ Манушкино
СТ Солнечный
ИЖС Солнышково
снт Отис
СТ Яблонька
СТ Луч
Чеховский РЭС |  | д.Верхнее Пикалово | 9:00 | 19:00 | ВЛ 10 кВ ф. Сады с ТП-334 | Работа филиалом ВЭС: Замена опор,замена провода, перетяжка провода, вырубка, утилизация ДКР, опиловка крон деревьев, ремонт ТП | ВЭС
д.Нижнее Пикалово
СТ Чеховское
СТ Заря-2
СТ Экономика-2
СТ Заря-2
КС Росиночка
КС Орбита
КС Пикалово
СНТ Дедяково
КС Эколог
СТ Шарапово охота
СТ Полигон
Чеховский РЭС |  | д.Хлевино | 9:00 | 19:00 | фид 6 ПС 385 | Работа филиалом ЮЭС: Расчистка трассы от ДКР и деревьев угрожающих паденим. Установка ПРВТ | ЮЭС
д. Плужково
д.Сергеево
п. Венюково
д.Ходаево ул. Спортивная
ДПК Семь на семь
с/т Стимул
с\т Сергеево
к\с Петегорье
к\с Заречье
СНТ Родничок
СТ Плужково
СНТ Нива
СТ Старт
СНТ Флора
СНТ Флора-2
Чеховский РЭС |  | д.Попово | 9:00 | 18:00 | ВЛ-10 кВ. ф.6 с РП-34 | Расчистка трассы от ДКР | НМ
ряд СНТ
Чеховский РЭС |  | д.Сандарово | 9:00 | 18:00 | КТП-645 | Ревизия ТП, замена гл. рубильника (3 часа) | НМ
СНТ "Надежда"
16 сентября (четверг)
В рамках учений - без отключений
Note on A47: User: