## 8 Расширение проп способ
Приложение №19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за 1 квартал 2026 г
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №19@ от 24.12.2025 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт |  |  | Установленная мощность центра питания, МВА, км |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
[7 empty] | факт 2025 года | факт 2026 года | факт 2025 года | факт 2026 года | факт 2025 года * | факт 2026 года | факт 2025 года | факт 2026 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Москва
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3 368 кв.м.; 30 | E_I-187869 | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3 368 кв.м.; 30 | МВС |  |  | 200 | 200 | 70702.2317 | 69844.7597 | 185695* | 185695* | нд | нд
1.3.1 | Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра (202 МВА; 6,7 км; 40 шт.(РУ); 5 910 кв.м. | N_I-310582 | Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра (202 МВА; 6,7 км; 40 шт.(РУ); 5 910 кв.м. | Новая Москва |  |  | 0 | 200 | 0 | 97440 |  |  |  | -**
Московская Область
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 53 шт.(прочие)) | E_I-157010 | Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 53 шт.(прочие)) | ЮЭС |  |  | 126 | 126 | 24648.269 | 24648.269 | 116988* | 116988* | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 116 "Солнечногорск" с заменой трансформатора Т1 20 МВА на 40 МВА, МО, Солнечногорский р-н (40,5 МВА; 17 Мвар; 1 шт.(РУ); 100 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-249721 | Реконструкция ПС-110 кВ № 116 "Солнечногорск" с заменой трансформатора Т1 20 МВА на 40 МВА, МО, Солнечногорский р-н (40,5 МВА; 17 Мвар; 1 шт.(РУ); 100 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | СЭС |  |  | 120 | 120 | 48711.309 | 50103.309 | 37139* | 37139* | 100764 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (57,03 МВА; 1,42 км; 62 шт.(РУ); 10 736 кв.м.; 20 т.у.; 75 шт.(п | J_I-227098 | Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (57,03 МВА; 1,42 км; 62 шт.(РУ); 10 736 кв.м.; 20 т.у.; 75 шт.(п | ЗЭС |  |  | 130 | 130 | 22207.1594 | 24954.9674 | 46424* | 46424* | -** | -**
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №355 "Можайск" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 63 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, д.Отяково (63 МВА; 0,4 км; 22 шт.(РУ); 12 304 кв.м.; 19 т.у.; 15 шт.(прочие)) | E_I-112304 | Реконструкция ПС-110 кВ №355 "Можайск" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 63 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, д.Отяково (63 МВА; 0,4 км; 22 шт.(РУ); 12 304 кв.м.; 19 т.у.; 15 шт.(прочие)) | ЗЭС |  |  | 60 | 80 | 0 | 22019.5617 | 37139* | 37139* | 184069 | 105334
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (127,31 МВА; 8,774 км; 65 шт.(РУ); 5 137 кв.м.; 49 591 п.м.; 721 шт.(прочие)) | E_I-184095 | Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (127,31 МВА; 8,774 км; 65 шт.(РУ); 5 137 кв.м.; 49 591 п.м.; 721 шт.(прочие)) | ЮЭС |  |  | 71.5 | 126 | 0 | 17548.2524 |  | 116988* | 1995034 | нд
Примечание:
* - указана активная мощность установленных трансформаторов и автотрансформаторов
** - снижения потерь нет, так как данные трансформаторы вновь устанавливаемые