## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за февраль 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет выполнено/не выполнено
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Раменский г.о. | д. Косякино | нет | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1441 Косякино | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Косякино | нет | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1441 Косякино | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Соломыково | нет | 2025-02-05 | 9:00 | 2025-02-05 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 Соломыково | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Соломыково | нет | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 Соломыково | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Ульянино | нет | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 17:00 | КТП-681 СНТ "Ульяна" | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Ульянино | нет | 2025-02-10 | 9:00 | 2025-02-10 | 17:00 | КТП-681 СНТ "Ульяна" | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-383 ЦРП-1 яч.8 | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-383 ЦРП-1 яч.8 | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Софьино | нет | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1192 Софьино | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Софьино | нет | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1192 Софьино | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Ширяево | нет | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кулаково | нет | 2025-02-18 | 9:00 | 2025-02-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1149 Кулаково | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кулаково | нет | 2025-02-19 | 9:00 | 2025-02-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1149 Кулаково | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Бисерово | нет | 2025-02-20 | 9:00 | 2025-02-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-57 Бисерово | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Бисерово | нет | 2025-02-21 | 9:00 | 2025-02-21 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-57 Бисерово | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Рыболово | нет | 2025-02-24 | 9:00 | 2025-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.8 ПС-607 Рыболово | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-02-25 | 9:00 | 2025-02-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-02-26 | 9:00 | 2025-02-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Ширяево | нет | 2025-02-27 | 9:00 | 2025-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Ширяево | нет | 2025-02-28 | 9:00 | 2025-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Узуново | нет | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-02-17 | 17:00 | МТП-10кВ №499 | Текущий ремонт МТП, Ремонт ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Узуново | нет | 2025-02-19 | 9:00 | 2025-02-19 | 17:00 | МТП-10кВ №500 | Текущий ремонт МТП, Ремонт ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2025-02-03 | 10:00 | 2025-02-03 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2025-02-04 | 10:00 | 2025-02-04 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2025-02-05 | 10:00 | 2025-02-05 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2025-02-06 | 10:00 | 2025-02-06 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2025-02-07 | 10:00 | 2025-02-07 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Октябрьское | нет | 2025-02-10 | 10:00 | 2025-02-10 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Октябрьское | нет | 2025-02-11 | 10:00 | 2025-02-11 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Октябрьское | нет | 2025-02-12 | 10:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Октябрьское | нет | 2025-02-13 | 10:00 | 2025-02-13 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Октябрьское | нет | 2025-02-14 | 10:00 | 2025-02-14 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Подосинки | нет | 2025-02-17 | 10:00 | 2025-02-17 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Подосинки | нет | 2025-02-18 | 10:00 | 2025-02-18 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Подосинки | нет | 2025-02-19 | 10:00 | 2025-02-19 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Подосинки | нет | 2025-02-20 | 10:00 | 2025-02-20 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Подосинки | нет | 2025-02-21 | 10:00 | 2025-02-21 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Зарудня | нет | 2025-02-24 | 10:00 | 2025-02-24 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Зарудня | нет | 2025-02-25 | 10:00 | 2025-02-25 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Зарудня | нет | 2025-02-26 | 10:00 | 2025-02-26 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Зарудня | нет | 2025-02-27 | 10:00 | 2025-02-27 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Зарудня | нет | 2025-02-28 | 10:00 | 2025-02-28 | 16:00 | ВЛ 10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Дмитрово д. | нет | 2025-02-03 | 10:00 | 2025-02-03 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Дмитрово д. | нет | 2025-02-04 | 10:00 | 2025-02-04 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Дмитрово д. | нет | 2025-02-05 | 10:00 | 2025-02-05 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Дмитрово д. | нет | 2025-02-06 | 10:00 | 2025-02-06 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Дмитрово д. | нет | 2025-02-07 | 10:00 | 2025-02-07 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Сонино д. | нет | 2025-02-03 | 10:00 | 2025-02-03 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Сонино д. | нет | 2025-02-04 | 10:00 | 2025-02-04 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Сонино д. | нет | 2025-02-05 | 10:00 | 2025-02-05 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Сонино д. | нет | 2025-02-06 | 10:00 | 2025-02-06 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Сонино д. | нет | 2025-02-07 | 10:00 | 2025-02-07 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Восход, СНТ Аэрофлот, СНТ Восток, | нет | 2025-02-10 | 10:00 | 2025-02-10 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Восход, СНТ Аэрофлот, СНТ Восток, | нет | 2025-02-11 | 10:00 | 2025-02-11 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Восход, СНТ Аэрофлот, СНТ Восток, | нет | 2025-02-12 | 10:00 | 2025-02-12 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Восход, СНТ Аэрофлот, СНТ Восток, | нет | 2025-02-13 | 10:00 | 2025-02-13 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Восход, СНТ Аэрофлот, СНТ Восток, | нет | 2025-02-14 | 10:00 | 2025-02-14 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Фомино д. | нет | 2025-02-17 | 10:00 | 2025-02-17 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Фомино д. | нет | 2025-02-18 | 10:00 | 2025-02-18 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Фомино д. | нет | 2025-02-19 | 10:00 | 2025-02-19 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Фомино д. | нет | 2025-02-20 | 10:00 | 2025-02-20 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Фомино д. | нет | 2025-02-21 | 10:00 | 2025-02-21 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Рахманово д. | нет | 2025-02-17 | 10:00 | 2025-02-17 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Рахманово д. | нет | 2025-02-18 | 10:00 | 2025-02-18 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Рахманово д. | нет | 2025-02-19 | 10:00 | 2025-02-19 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Рахманово д. | нет | 2025-02-20 | 10:00 | 2025-02-20 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | Рахманово д. | нет | 2025-02-21 | 10:00 | 2025-02-21 | 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП-44-КТПП-183 с отпайкой на ТП-32 | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Зелёный дол, СНТ Вимовец, СНТ Кардиолог, СНТ Астра-2 | нет | 2025-02-24 | 10:00 | 2025-02-24 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Зелёный дол, СНТ Вимовец, СНТ Кардиолог, СНТ Астра-3 | нет | 2025-02-25 | 10:00 | 2025-02-25 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Зелёный дол, СНТ Вимовец, СНТ Кардиолог, СНТ Астра-4 | нет | 2025-02-26 | 10:00 | 2025-02-26 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Зелёный дол, СНТ Вимовец, СНТ Кардиолог, СНТ Астра-5 | нет | 2025-02-27 | 10:00 | 2025-02-27 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | Павлово_Посадский район | СНТ Зелёный дол, СНТ Вимовец, СНТ Кардиолог, СНТ Астра-6 | нет | 2025-02-28 | 10:00 | 2025-02-28 | 16:00 | Замена опор и провода на линии 10 кВ фид 201 ПС-34 Васютино | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Орехово-Зуевский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | г. Солнечногорск | Почтовая ул. | 2025-02-22 | 12:00 | 2025-02-22 | 17:00 | КР_ТП 6 кВ №876 ул. Почтовая | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Середниково | нет | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-02-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-267 "Спартак" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Горяновская | нет | 2025-02-02 | 9:00 | 2025-02-02 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-706 "д. Горяновская" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Горяновская | нет | 2025-02-16 | 9:00 | 2025-02-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-706 "д. Горяновская" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Левинская | нет | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-299 "д. Левинская" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Левинская | нет | 2025-02-17 | 9:00 | 2025-02-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-299 "д. Левинская" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Высокорёво | нет | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-266 "д. Высокорёво" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Высокорёво | нет | 2025-02-27 | 9:00 | 2025-02-27 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-266 "д. Высокорёво" | Кап. Ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено