## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за октябрь 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Дмитровский район | Магистраль | нет | 2025-10-15 | 10:00 | 2025-10-15 | 17:00 | КЛ-6кВ ф.43 ПС-311 оп.32-32 ДРЭС | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. Кривцово | нет | 2025-10-27 | 10:00 | 2025-10-27 | 17:00 | КЛ 10 кВ ТП683/683 2-ТП686/1 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Андреевка | нет | 2025-10-28 | 10:00 | 2025-10-28 | 17:00 | КЛ-10кВ ПС-445 - КРН-310 ф.445508 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Гора | нет | 2025-10-06 | 11:00 | 2025-10-10 | 13:00 | ВЛ Гора фид.6 ПС- 110 кВ Двойни | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Рахъманово | нет | 2025-10-13 | 11:00 | 2025-10-17 | 13:00 | ЗТП-16 Рахманово | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.НовыеПоселки | нет | 2025-10-20 | 11:00 | 2025-10-24 | 13:00 | ЗТП-587 НовыеПоселки | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Дмитровка | нет | 2025-10-27 | 11:00 | 2025-10-31 | 13:00 | КТПП-112 Дмитровка | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Пирочи | нет | 2025-10-01 | 10.00 | 2025-10-01 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Пирочи | нет | 2025-10-02 | 10.00 | 2025-10-02 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Пирочи | нет | 2025-10-03 | 10.00 | 2025-10-03 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Негомож | нет | 2025-10-13 | 10.00 | 2025-10-13 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Негомож | нет | 2025-10-14 | 10.00 | 2025-10-14 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Негомож | нет | 2025-10-15 | 10.00 | 2025-10-15 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Негомож | нет | 2025-10-16 | 10.00 | 2025-10-16 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Негомож | нет | 2025-10-17 | 10.00 | 2025-10-17 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-20 | 10.00 | 2025-10-20 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-21 | 10.00 | 2025-10-21 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-22 | 10.00 | 2025-10-22 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-23 | 10.00 | 2025-10-23 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-24 | 10.00 | 2025-10-24 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-27 | 10.00 | 2025-10-27 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-28 | 10.00 | 2025-10-28 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-29 | 10.00 | 2025-10-29 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-30 | 10.00 | 2025-10-30 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Городец | нет | 2025-10-31 | 10.00 | 2025-10-31 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | СНТ Горка Малышево | нет | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-10-01 | 17:00 | КТП-539 Малышево | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | СНТ Горка Малышево | нет | 2025-10-02 | 9:00 | 2025-10-02 | 17:00 | КТП-539 Малышево | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Салтыково | нет | 2025-10-03 | 9:00 | 2025-10-03 | 17:00 | КТП-240 Соломыково | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Салтыково | нет | 2025-10-06 | 9:00 | 2025-10-06 | 17:00 | КТП-240 Соломыково | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Татаринцево | нет | 2025-10-07 | 9:00 | 2025-10-07 | 17:00 | КТП-232 Татаринцево | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Татаринцево | нет | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-08 | 17:00 | КТП-232 Татаринцево | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Першино | нет | 2025-10-09 | 9:00 | 2025-10-09 | 17:00 | КТП-436 Першино | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Першино | нет | 2025-10-10 | 9:00 | 2025-10-10 | 17:00 | КТП-436 Першино | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Першино | нет | 2025-10-13 | 9:00 | 2025-10-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-436 Першино | Замена провода на изолированный СИП Л1 оп.1-10 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Першино | нет | 2025-10-14 | 9:00 | 2025-10-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-436 Першино | Замена провода на изолированный СИП Л1 оп.1-10 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Чулково | нет | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-15 | 17:00 | КТП-237 СНТ "Косино" | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Хлыново | нет | 2025-10-16 | 9:00 | 2025-10-16 | 17:00 | МТП-328 Хлыново | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Хлыново | нет | 2025-10-17 | 9:00 | 2025-10-17 | 17:00 | МТП-328 Хлыново | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Бисерово | нет | 2025-10-20 | 9:00 | 2025-10-20 | 17:00 | БМКТП-57 Бисерово | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Бисерово | нет | 2025-10-21 | 9:00 | 2025-10-21 | 17:00 | БМКТП-57 Бисерово | Кап. ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Синьково | нет | 2025-10-22 | 9:00 | 2025-10-22 | 17:00 | КР КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 | Замена кабельного ввода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Дублвая роща | нет | 2025-10-27 | 9:00 | 2025-10-27 | 17:00 | КЛ 6 кВ ф.10 ПС 634 Сафоново до РТП-1 Дубовая роща | Замена кабеля ААБ 3х120 на АСБ 3Х240 методом ГНБ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Михайловская Слобода | нет | 2025-10-28 | 9:00 | 2025-10-28 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-855 Михайловская Слобода | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Михайловская Слобода | нет | 2025-10-29 | 9:00 | 2025-10-29 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-855 Михайловская Слобода | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г.Люберцы | Барыкина | 2025-10-28 | 9:00 | 2025-10-28 | 13:00 | КТП-10 кВ №471 | Капитальный ремонт БКТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г.Люберцы | Барыкина | 2025-10-29 | 9:00 | 2025-10-29 | 13:00 | КТП-10 кВ №471 | Капитальный ремонт БКТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.г.т. Октяборьский | ул. Ленинградская | 2025-10-28 | 9:00 | 2025-10-28 | 17:00 | ТП-380 РУ 0,4 кВ | Регулировка ОР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.г.т. Октяборьский | ул. Дорожная | 2025-10-28 | 9:00 | 2025-10-28 | 17:00 | ТП-380 РУ 0,4 кВ | Регулировка ОР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.г.т. Октяборьский | ул. Комсомольская | 2025-10-29 | 9:00 | 2025-10-29 | 17:00 | КТП-387 РУ 0,4 кВ | Замена АВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.Остравцы | ул.Подмосковная | 2025-10-02 | 9:00 | 2025-10-02 | 17:00 | ТП-79 РУ 0,4 кВ | Замена СШР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.Остравцы | ул.Подмосковная | 2025-10-07 | 9:00 | 2025-10-14 | 17:00 | ТП-79 РУ 6 кВ яч.6 | Замена МВ на ВВк | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.Остравцы | нет | 2025-10-21 | 9:00 | 2025-10-24 | 17:00 | РТП-1 РУ 6 кВ яч.8 | Замена МВ на ВВк | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-10-02 | 9:00 | 2025-10-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Паниково, Судимля, Рыблово, Новая | нет | 2025-10-06 | 9:00 | 2025-10-06 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | ул. Пушкина | 2025-10-10 | 9:00 | 2025-10-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-810 | пролет опор №15-18,28-30 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | нет | 2025-10-13 | 9:00 | 2025-10-13 | 17:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-15 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1 от БМКТП-760 | пролет опор №24-25,30-31,32-36 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-10-17 | 9:00 | 2025-10-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-10-20 | 9:00 | 2025-10-20 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Замена провода в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | ул. 1 Линия | 2025-10-21 | 9:00 | 2025-10-21 | 17:00 | БМКТП-20 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-10-22 | 9:00 | 2025-10-22 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Игнатьево | нет | 2025-10-27 | 9:00 | 2025-10-27 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1.2 от КТП-154 | Замена опор № 4-10,13-17,47,48(КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-10-28 | 9:00 | 2025-10-28 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Расчистка трассы в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено