## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за март 2026 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Коломенский район | д.Троицкие Озерки | нет | 2026-03-02 | 10:00 | 2026-03-02 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Зарудня с ПС 110 Чанки | Установка новой АСП фид.Зарудня | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Троицкие Озерки | нет | 2026-03-03 | 10:00 | 2026-03-03 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Зарудня с ПС 110 Чанки | Установка новой АСП фид.Зарудня | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Троицкие Озерки | нет | 2026-03-04 | 10:00 | 2026-03-04 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Зарудня с ПС 110 Чанки | Установка новой АСП фид.Зарудня | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Троицкие Озерки | нет | 2026-03-05 | 10:00 | 2026-03-05 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Зарудня с ПС 110 Чанки | Установка новой АСП фид.Зарудня | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Троицкие Озерки | нет | 2026-03-06 | 10:00 | 2026-03-06 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Зарудня с ПС 110 Чанки | Установка новой АСП фид.Зарудня | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Паньшино | нет | 2026-03-09 | 10:00 | 2026-03-09 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 фид.Село | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Паньшино | нет | 2026-03-10 | 10:00 | 2026-03-10 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 фид.Село | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Паньшино | нет | 2026-03-11 | 10:00 | 2026-03-11 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 фид.Село | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Паньшино | нет | 2026-03-12 | 10:00 | 2026-03-12 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 фид.Село | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Паньшино | нет | 2026-03-13 | 10:00 | 2026-03-13 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 фид.Село | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-258 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Пирочи | нет | 2026-03-16 | 10:00 | 2026-03-16 | 16:00 | КТП-195 | Замена КТП-195 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Пирочи | нет | 2026-03-17 | 10:00 | 2026-03-17 | 16:00 | КТП-195 | Замена КТП-195 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Пирочи | нет | 2026-03-18 | 10:00 | 2026-03-18 | 16:00 | КТП-195 | Замена КТП-195 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Пирочи | нет | 2026-03-19 | 10:00 | 2026-03-19 | 16:00 | КТП-195 | Замена КТП-195 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Пирочи | нет | 2026-03-20 | 10:00 | 2026-03-20 | 16:00 | КТП-195 | Замена КТП-195 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Кудрявцево | нет | 2026-03-23 | 10:00 | 2026-03-23 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 фид.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Кудрявцево | нет | 2026-03-24 | 10:00 | 2026-03-24 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 фид.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Кудрявцево | нет | 2026-03-25 | 10:00 | 2026-03-25 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 фид.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Кудрявцево | нет | 2026-03-26 | 10:00 | 2026-03-26 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 фид.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Кудрявцево | нет | 2026-03-27 | 10:00 | 2026-03-27 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 фид.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-116 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Сычево | нет | 2026-03-30 | 10:00 | 2026-03-30 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-110 фид.Зеленая | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-110 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Сычево | нет | 2026-03-31 | 10:00 | 2026-03-31 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-110 фид.Зеленая | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-110 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Григорьевское | нет | 2026-03-09 | 9:30 | 2026-03-09 | 16:30 | КТП-361 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Григорьевское | нет | 2026-03-10 | 9:30 | 2026-03-10 | 16:30 | КТП-361 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Григорьевское | нет | 2026-03-11 | 9:30 | 2026-03-11 | 16:30 | КТП-361 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Григорьевское | нет | 2026-03-12 | 9:30 | 2026-03-12 | 16:30 | КТП-361 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Григорьевское | нет | 2026-03-13 | 9:30 | 2026-03-13 | 16:30 | КТП-361 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Астапово | нет | 2026-03-09 | 9:30 | 2026-03-09 | 16:30 | АСП 6030 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Астапово | нет | 2026-03-10 | 9:30 | 2026-03-10 | 16:30 | АСП 6030 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Астапово | нет | 2026-03-11 | 9:30 | 2026-03-11 | 16:30 | АСП 6030 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Астапово | нет | 2026-03-12 | 9:30 | 2026-03-12 | 16:30 | АСП 6030 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Астапово | нет | 2026-03-13 | 9:30 | 2026-03-13 | 16:30 | АСП 6030 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Почтовая ул. | 2026-03-16 | 9:30 | 2026-03-16 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Почтовая ул. | 2026-03-17 | 9:30 | 2026-03-17 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Почтовая ул. | 2026-03-18 | 9:30 | 2026-03-18 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Почтовая ул. | 2026-03-19 | 9:30 | 2026-03-19 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Садовая ул. | 2026-03-16 | 9:30 | 16.03.20256 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Садовая ул. | 2026-03-17 | 9:30 | 2026-03-17 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Садовая ул. | 2026-03-18 | 9:30 | 2026-03-18 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Псотино | Садовая ул. | 2026-03-19 | 9:30 | 2026-03-19 | 16:30 | МТП-616 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Новокошелево | нет | 2026-03-16 | 9:30 | 2026-03-16 | 16:30 | АСП-6027 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Новокошелево | нет | 2026-03-17 | 9:30 | 2026-03-17 | 16:30 | АСП-6027 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Новокошелево | нет | 2026-03-18 | 9:30 | 2026-03-18 | 16:30 | АСП-6027 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Новокошелево | нет | 2026-03-19 | 9:30 | 2026-03-19 | 16:30 | АСП-6027 | Оперативные переключения, ремонт АСП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Буково СНТ Родничок | нет | 2026-03-23 | 9:30 | 2026-03-23 | 16:30 | МТП 624 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Буково СНТ Родничок | нет | 2026-03-24 | 9:30 | 2026-03-24 | 16:30 | МТП 624 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Буково СНТ Родничок | нет | 2026-03-25 | 9:30 | 2026-03-25 | 16:30 | МТП 624 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Буково СНТ Родничок | нет | 2026-03-26 | 9:30 | 2026-03-26 | 16:30 | МТП 624 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | г. Луховицы СНТ Мелиоратор | нет | 2026-03-23 | 9:30 | 2026-03-23 | 16:30 | МТП-623 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | г. Луховицы СНТ Мелиоратор | нет | 2026-03-24 | 9:30 | 2026-03-24 | 16:30 | МТП-623 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | г. Луховицы СНТ Мелиоратор | нет | 2026-03-25 | 9:30 | 2026-03-25 | 16:30 | МТП-623 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | г. Луховицы СНТ Мелиоратор | нет | 2026-03-26 | 9:30 | 2026-03-26 | 16:30 | МТП-623 | Оперативные переключения, среднйи ремонт ТП, прочие работы | 4 часа | "Восточные электрические сети" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-03-02 | 9:00 | 2026-03-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | с. Заворово | нет | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.133 ПС 110кВ Нащекино | Капитальный ремонт КТП-10кВ№90 Заворово | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-03-06 | 9:00 | 2026-03-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2026-03-10 | 9:00 | 2026-03-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.30 ПС 110кВ Загорново | Капитальный ремонт КТП-10кВ№1053 ДНП "Русская сказка" | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-03-12 | 9:00 | 2026-03-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Кулаково | нет | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-16 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 ПС 110кВ Кварц | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ фид.20 ПС 110кВ Кварц (опиловка) | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-03-18 | 9:00 | 2026-09-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Бельково | нет | 2026-03-20 | 9:00 | 2026-03-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.5 ПС 110кВ Степановское | Капитальный ремонт МТП-10кВ№288 Бельково | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-03-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-03-25 | 9:00 | 2026-03-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено