## Лист1
Отчет по плановым отключениям электроэнергии ПАО "Россети Московский регион" за август 2024 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | ГО Химки | мкр. Сходня | нет | 2024-08-05 | 10:00 | 2024-08-05 | 16:00 | ВЛ 6 кВ ЦРП28-ТП321 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Химки | мкр. Фирсановка | нет | 2024-08-12 | 10:00 | 2024-08-12 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-264 фид.№1 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Химки | кв. Саврасово | нет | 2024-08-19 | 10:00 | 2024-08-19 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-336 фид.6 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Химки | мкр.Подрезково | нет | 2024-08-26 | 10:00 | 2024-08-26 | 16:00 | ЦРП-10кВ №3118 мкр.Подрезково | Капитальный ремонт РП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Химки | д.Юрлово | нет | 2024-08-26 | 10:00 | 2024-08-26 | 16:00 | ЗТП 10 кВ №1016 д.Юрлово | Капитальный ремонт РП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Софрино | нет | 2024-08-04 | 10:00 | 2024-08-04 | 12:00 | КР ВЛ 6кВ л.846 до КТП-124 | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Ельдигино | нет | 2024-08-15 | 10:00 | 2024-08-15 | 12:00 | КР ВЛ 10кВ л.804 | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Цернское | нет | 2024-08-21 | 10:00 | 2024-08-21 | 12:00 | КР ВЛ 10кВ л.914 | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Лепешки | нет | 2024-08-06 | 10:00 | 2024-08-06 | 12:00 | ВЛ-10 кВ.л.620. | Замена опор,провода. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | г.Красноармейск | нет | 2024-08-20 | 10:00 | 2024-08-20 | 12:00 | ЦРП 10 кВ №4 ТН-1,ТН-2 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Введенское | нет | 2024-08-17 | 10:00 | 2024-08-17 | 12:00 | КТП 6кВ №574 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Доброе | нет | 2024-08-14 | 10:00 | 2024-08-14 | 12:00 | КТП 6 кВ №436 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Лотосово отпайка на МТП 706 д. Лотосово | нет | 2024-08-08 | 11:00 | 2024-08-08 | 13:00 | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | Капитальный ремонт, замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г.Дмитров | Спасская ул. | 2024-08-12 | 12:00 | 2024-08-12 | 14:00 | ВЛ-6кВ фидер 25/555 - ТП № 296 П/ст 555 | Капитальный ремонт, замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г.Дмитров | Белоброва ул. | 2024-08-12 | 12:00 | 2024-08-12 | 14:00 | ВЛ-6кВ фидер 25/555 - ТП № 296 П/ст 555 | Капитальный ремонт, замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г.Дмитров | Спасская ул. | 2024-08-12 | 11:00 | 2024-08-12 | 13:00 | ВЛ-6кВ фидер 25/555 - ТП № 296 П/ст 555 | Капитальный ремонт, ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г.Дмитров | Белоброва ул. | 2024-08-12 | 11:00 | 2024-08-12 | 13:00 | ВЛ-6кВ фидер 25/555 - ТП № 296 П/ст 555 | Капитальный ремонт, ремонт контуров заземления опор ВЛ6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Лотосово отпайка на МТП 706 д. Лотосово | нет | 2024-08-13 | 13:00 | 2024-08-13 | 15:00 | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | Капитальный ремонт, замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Мисиново отпайка на КТП 419 д. Мисиново | нет | 2024-08-14 | 13:00 | 2024-08-14 | 15:00 | ВЛ-6кВ ф.3/148 отпайка на ТП-419 опора № | Капитальный ремонт, замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | проходит по лесному массиву между д. Пешково и д. Кульпино рядом с отп на ЗТП 402 | нет | 2024-08-15 | 12:00 | 2024-08-15 | 14:00 | ВЛ-6кВ ф.3/148 опора №320 СЛР | Капитальный ремонт, замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Лотосово отпайка на МТП 706 д. Лотосово | нет | 2024-08-16 | 13:00 | 2024-08-16 | 15:00 | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | Капитальный ремонт, замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Петраково | нет | 2024-08-19 | 11:00 | 2024-08-19 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Капитальный ремонт, замена вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Горки | нет | 2024-08-20 | 11:00 | 2024-08-20 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП521/деревня 2- д. Горки | Капитальный ремонт, замена вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Петраково | нет | 2024-08-21 | 12:00 | 2024-08-21 | 14:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Капитальный ремонт, замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Горки | нет | 2024-08-22 | 11:00 | 2024-08-22 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП521/деревня 2- д. Горки | Капитальный ремонт, замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Щетнево | нет | 2024-08-23 | 12:00 | 2024-08-23 | 14:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 141 д. Щетнев | Капитальный ремонт замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Петраково | нет | 2024-08-26 | 11:00 | 2024-08-26 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Капитальный ремонт замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Горки | нет | 2024-08-27 | 11:00 | 2024-08-27 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП521/деревня 2- д. Горки | Капитальный ремонт замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Круглино | нет | 2024-08-28 | 11:00 | 2024-08-28 | 13:00 | КТП 10 кВ №100 д. Круглино | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д.Богданово | нет | 2024-08-29 | 10:00 | 2024-08-29 | 12:00 | КТП № 435 д.Богданово | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г.Дмитров общежитие ДДСК | Космонавтов ул. | 2024-08-30 | 11:00 | 2024-08-30 | 13:00 | ЗТП-10кВ №177 г.Дмитров | Капитальный ремонт ТП | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | п. Икша | нет | 2024-08-05 | 12:00 | 2024-08-05 | 14:00 | КЛ-6кВ ПС 325/1 – ЦРП 17 Б (АВР) | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | мкр. РТС | нет | 2024-08-06 | 13:00 | 2024-08-06 | 15:00 | КЛ 0,4 кВ фид. дом 13 ТП 226 | Капитальный ремонт ТП | 5 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | д.Задорино | нет | 2024-08-12 | 10:00 | 2024-08-12 | 17:00 | КР_ВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | д.Бедово | нет | 2024-08-15 | 11:00 | 2024-08-15 | 17:00 | КР_ВЛ 10 кВ ф Бедово ЛР 232 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | д.Кресты | нет | 2024-08-19 | 12:00 | 2024-08-19 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 747 д. Кресты | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | д.М.Жуково | нет | 2024-08-21 | 11:00 | 2024-08-21 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4 кВ КТП 649 д. М.Жуково | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | г.Солнечногорск | Карла Либкнехта ул. | 2024-08-22 | 12:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КР_ВЛ-0,4кВ ф.1отКТП-1805 гСолнечногорск | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | г.Солнечногорск | Первомайская ул. | 2024-08-26 | 12:00 | 2024-08-26 | 17:00 | КР_КТП 6 кВ №709 ул. Первомайская | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | д.Пешки | нет | 2024-08-27 | 12:00 | 2024-08-27 | 17:00 | КР_ЗТП 10 кВ №515 д.Пешки | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | ГО Солнечногорск | д.Юрлово | нет | 2024-08-28 | 12:00 | 2024-08-28 | 17:00 | КР_ЗТП 10 кВ №1016 д.Юрлово | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | п.Отрадное | нет | 2024-08-05 | 10:00 | 2024-08-07 | 12:00 | КТП-1001 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д.Путилково | нет | 2024-08-12 | 10:00 | 2024-08-14 | 12:00 | РП-16132 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д.Ангелово | Школьная ул. | 2024-08-06 | 10:00 | 2024-08-06 | 12:00 | Вл 0,4 кВ фид.1 от КТП 101 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | Талдомский г.о. | Н.Никольское | нет | 2024-08-12 | 10:00 | 2024-08-12 | 17:00 | КР ТП 329 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Выполнено
Московская область | Талдомский г.о. | п. Запрудня | Советская ул. | 2024-08-13 | 10:00 | 2024-08-13 | 17:00 | КР ТП 310 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Выполнено
Московская область | Талдомский г.о. | д. Ожигово | нет | 2024-08-14 | 10:00 | 2024-08-14 | 17:00 | КР ТП 21 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Выполнено
Московская область | Талдомский г.о. | д. Лютиково | нет | 2024-08-15 | 10:00 | 2024-08-15 | 17:00 | КР ТП 185 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Выполнено
Московская область | Талдомский г.о. | п. Вербилки | нет | 2024-08-16 | 10:00 | 2024-08-16 | 17:00 | КР ВЛ 0,4 кВ от ТП 357 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Выполнено
Московская область | Талдомский г.о. | д. Кошелёво | нет | 2024-08-17 | 10:00 | 2024-08-17 | 17:00 | КР ВЛ 0,4 кВ от ТП 38 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Кокино | Садовая ул. | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП11/1-ЗТП240 Кокино | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Кокино | Садовая ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП11/1-ЗТП240 Кокино | Замена опор ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Тарасково | нет | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП5/10-КТП89 Тарасково | Замена опор ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Романовка | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-79 Романовка | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Романовка | нет | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-79 Романовка | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Романовка | нет | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-79 Романовка | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Ледово | Прудовая ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-128 Ледово | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Дьяково | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | МТП 6 кВ №123 Дьяково | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Дьяково | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | МТП 10 кВ №45 Суханово | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Дьяково | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | МТП 10 кВ №104 Восленки | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Клемово | нет | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ЦРП-4 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Клемово | нет | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-100 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Косяево | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | МТП-135 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Клемово | нет | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | ЗТП-100 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Митякино | нет | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | КТП-228 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Серково | нет | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | МТП-77 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Крытово | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | МТП-132 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | Восточная ул. | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-63 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | РП - 13 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский | Заводская ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | КТП-110 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Николаевка | нет | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | МТП - 96 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | нет | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 17:00 | ЗТП - 212 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.С.Пруды | Чуйкова ул. | 2024-08-26 | 9:00 | 2024-08-26 | 17:00 | КТП-336 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды |  | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 от ЗТП-175 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Журавна СНТ "Надежда" | нет | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-314 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Журавна СНТ "Надежда" | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-315 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Новые Мойгоры | нет | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 17:00 | МТП-53 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Есипово | нет | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | МТП-188 | Текущий ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Подхожее | Мира ул. | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-28 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Подхожее | Б.Слобода ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | МТП-347 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Кормовое | нет | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 17:00 | МТП-41 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Новоселки | Офицерская ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-654 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Любучаны, ЖСК "Боровик" | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Детково | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д Детково, с/т "Молодые дубки" | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Любучаны | Заводская ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Любучаны | Парковая ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Любучаны | Спортивная ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Троицкое, СНТ "Витамин" | Центральная ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Троицкое, СНТ "Витамин" | 2-я линия ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Шарапово | Земляничная ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Шарапово | Роз ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Шарапово | Южная ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Троицкое | Строителей ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Троицкое | Никольская ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Троицкое | Новая ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Сандарово | ул. Солнечная | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Сандарово | Луговая ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Сандарово | Садовая ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | п. Столбовая, к/с "Электроник" | нет | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Сандарово, с/т "Связист" | нет | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.12 с ПС-384 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Чернецкое, СНТ "Лесные поляны" | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-7 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Чернецкое, СНТ "Архивный городок" | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-7 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Сандарово, СНТ "Огородник" | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-7 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Панино | Южная ул. | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС-7 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Молоди, с/т "Березка" | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Молоди, с/т "Яхта" | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Молоди | Парковая ул. | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Молоди | Садовая ул. | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Молоди | Совхозная ул. | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Молоди, к/с "Молоди "ВИМС-2" | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Никоново | Полевая ул. | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Гавриково | Вязовая ул. | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Молоди, ДНП "Заречное" | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Гавриково, с/т "Отдых" | нет | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Зыкеево, с/т "Полянка" | нет | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Дубинино | Заречная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Мещерское | Мирная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Мещерское | Школьная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Мещерское | Рабочая ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Сидориха | Ясная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Поспелиха | Солнечная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Леониха | нет | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Зыкеево | Соловьиная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Ботвинино | нет | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Томарово | нет | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Леониха, с/т "Флора" | Хорошая ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Леониха, с/т "Флора" | Сосновая ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Леониха, с/т "Флора" | Каштановая ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Ивино | Весенняя ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Ивино | Береговая ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Прохорово | Центральная ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Прохорово | Московская ул. | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС-319 | Ремонт ВЛ по всей длине | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Леонтьево | Весенняя ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ТП 65 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Леонтьево | Солнечная ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ТП 65 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Леонтьево | Дачная ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ТП 65 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Леонтьево | Тихая ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ТП 65 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Леонтьево | Костино ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ТП 65 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | С. Куртино, Лаптево, Образцово | Весенняя ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ 10кВ фид 4 РП 19 | Демонтаж провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Шманаево | Даниловская ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | ТП 217 | Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Медведево | Центральная ул. | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | ТП 218 | Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Алфимово | Лесная ул. | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 0.4кВ ТП 121 | Замена вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | Гоголя ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 8 ПС 529 | Расчистка трассы ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | Ворошилова ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 8 ПС 529 | Расчистка трассы ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | Водопьянова ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 8 ПС 529 | Расчистка трассы ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Бекетово | Родниковая ул. | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | ТП 508 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Дубнево | Новые дома ул. | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | ВЛ 0.4кВ ТП 115 | Замена вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Березнецово | Полевая ул. | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ТП 1270 | Ремонт ТП, покраска металоконструкций | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Иван-теремец | Бородицкая ул. | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 17:00 | ВЛ 0.4кВ ТП 535 | Замена вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Поповка д. | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Глуховка д. | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Сафоново д. | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | СНТ Исток | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | ДНТ Берег | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Ст. Кузьменки | нет | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Поповка д. | нет | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Глуховка д. | нет | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Сафоново д. | нет | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | СНТ Исток | нет | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | ДНТ Берег | нет | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Ст. Кузьменки | нет | 2024-08-02 | 9:00 | 2024-08-02 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Поповка д. | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена провода (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Глуховка д. | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена провода (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Сафоново д. | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена провода (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | СНТ Исток | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена провода (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | ДНТ Берег | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена провода (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Ст. Кузьменки | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ фид. 12 с ПС 702 | Замена провода (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Новая деревня | нет | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 128 | Замена ответвлений | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Родники д. | нет | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС658 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Игумново д. | нет | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС658 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Турово д. | нет | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид.7 с ПС658 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | Пушкина ул. | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 394 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | Березовая ул. | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 394 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | Центральная ул. | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 394 | Замена опор (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Липицы | нет | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | КВЛ 10 кВ РП3-ТП193 | Расчистка от ДКР (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Липицы | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | КВЛ 10 кВ РП3-ТП193 | Расчистка от ДКР (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Балково | Мира ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №678 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Балково | 1 Центральная ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №678 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | Светлая ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | МТП 10 кВ №721 Подмоклово | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | Раздольная ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | МТП 10 кВ №721 Подмоклово | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | Зеленая ул. | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | МТП 10 кВ №721 Подмоклово | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Озерная ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №850 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Струева ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №850 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Дачная ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №850 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Большая Городня | Новоселов ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №850 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лукино | нет | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с МТП-145 | Расчистка от ДКР (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №586 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | МТП 6 кВ №845 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Иваньково | нет | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 17:00 | МТП 10 кВ №772 Иваньково | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Гавшино д. | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Тверитино д. | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Акулово д. | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | СНТ Ветеран | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Воронино д. | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Оболенск д. | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Мокрое д. | нет | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1354 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Клийменово д. | нет | 2024-08-23 | 9:00 | 2024-08-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Съяновский с ТП-268 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1206 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Лисенки д. | нет | 2024-08-23 | 9:00 | 2024-08-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Съяновский с ТП-268 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1206 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Съяново д. | нет | 2024-08-23 | 9:00 | 2024-08-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Съяновский с ТП-268 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1206 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Нефедово д. | нет | 2024-08-26 | 9:00 | 2024-08-26 | 17:00 | МТП-172 | Замена трансформатора | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Лукино д. | нет | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | МТП-145 | Замена трансформатора | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Алфертищево д. | нет | 2024-08-28 | 9:00 | 2024-08-28 | 17:00 | СТП-1255 | Замена трансформатора | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Гавшино д. | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Тверитино д. | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Акулово д. | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | СНТ Ветеран | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Воронино д. | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Оболенск д. | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Мокрое д. | нет | 2024-08-29 | 9:00 | 2024-08-29 | 17:00 | КВЛ-6 кВ фид. Акуловский с ТП-266 | Влючение вновь смонтированного оборудования ТП-1346 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Большевик д. | Студенческая ул. | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 17:00 | ВЛИ-0,4кВ с ТП-854 Большевик | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Большевик д. | Овощеводов ул. | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 17:00 | ВЛИ-0,4кВ с ТП-854 Большевик | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | п. Рылеево | 5-я линия ул. | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | КТП-10 кВ №865 Рылеево (инв.№ 2070-4000003276) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | п. Рылеево | 6-я линия ул. | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | КТП-10 кВ №865 Рылеево (инв.№ 2070-4000003276) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | п. Рылеево | 7-я линия ул. | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | КТП-10 кВ №865 Рылеево (инв.№ 2070-4000003276) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | п. Рылеево | 8-я линия ул. | 2024-08-01 | 9:00 | 2024-08-01 | 17:00 | КТП-10 кВ №865 Рылеево (инв.№ 2070-4000003276) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | с. Рыболово | нет | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №228 Рыболово (инв.№ 32-992166) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Никитское | нет | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | КТП-393 Никитское (инв.№ 032-991701) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | с. Малышево | Солнечная ул. | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | КТП-553 Малышево (инв.№ 032-992619) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Нижнее Велино | нет | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 (инв.№ 032-990749) | Монтаж ИКЗ; Расчистка трассы ВЛ; Утилизация порубочных остатков (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Денежниково | нет | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 (инв.№ 032-990797) | Монтаж ИКЗ; Расчистка трассы ВЛ; Утилизация порубочных остатков (КР) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Титово с/т Москваречье | нет | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | КТП-105 с/т Москворечье д.Титово (инв.№ 2070-4000037288) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Прудки | нет | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | КТП-231 д.Прудки (инв.№ 2070-4000030481) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Вохринка | нет | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | БКТП-259 Вохринка (инв.№ 032-991645) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | д. Боршева | нет | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 17:00 | ЗТП-226 Боршева (инв. № 032-992165) | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ленинский | ДНТ ВНИИКОП-Остров | Солнечная ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | КТП-1914 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ленинский | ДНТ ВНИИКОП-Остров | Заречная ул. | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | КТП-1914 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Лемешово | нет | 2024-08-12 | 8:00 | 2024-08-12 | 17:00 | КТП-436 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Никулино | нет | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1320 | Замена провода на СИП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Никулино | нет | 2024-08-16 | 9:00 | 2024-08-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1320 | Замена провода на СИП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Луковня | Летний проезд ул. | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-419 | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Луковня | Овражный проезд ул. | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-419 | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Луковня | Новая ул. | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-419 | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская облA237:J251асть | г.о.Ленинский | д. Слобода | Нагорная ул. | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-13 фид.1 | Обновление диспетчерских наименований; Устройство повторного з/з; Замена анкерного зажима; Установка зажимов РС-481; Выправка ж/б опор; Перетяжка провода. | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Андреевское | Слободская ул. | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-434 фид.1 | Обновление диспетчерских наименований; Выправка ж/б опор; Замена анкерного зажима; Установка зажимов РС-481; Перетяжка провода. | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Андреевское | Слободская ул. | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-434 фид.2 | Выправка ж/б опор; Обновление диспетчерских наименований; Установка зажимов РС-481; Замена анкерного зажима; Перетяжка провода. | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г. Дзержинский 16 км МКАД (территория АЦ Петровский) | нет | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | КТП-6кВ №226 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г. Котельники | Алексеевская ул. | 2024-08-21 | 9:00 | 2024-08-21 | 17:00 | КТП-6кВ №75 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Дроздово | Потемкинский спуск ул. | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | КТП-6кВ №65 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Картино | Главная ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | КТП-6кВ №80 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с/х. им. Ленина | нет | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | КТП-6кВ №58 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Малое Видное | Шоссейная ул. | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | ТП-6кВ №236 | Капитальный ремонт | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Подмосковный | нет | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | РТП-1 Подмосковный | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Гагарина, д. 10 (двор) | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 17:00 | ЗТП-371 Жуковский | Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Молодежная, д.13 | 2024-08-20 | 9:00 | 2024-08-20 | 17:00 | ЗТП-279 Жуковский | Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Нижегородская, д.35 | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 17:00 | ЗТП-305 Жуковский | Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Чулково д. | нет | 2024-08-26 | 9:00 | 2024-08-26 | 17:00 | В-6кВ ПС-23/ф.33 оп.135-оп.145 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Каменное д. | нет | 2024-08-26 | 9:00 | 2024-08-26 | 17:00 | В-6кВ ПС-23/ф.33 оп.135-оп.145 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Тяжино д. | нет | 2024-08-26 | 9:00 | 2024-08-26 | 17:00 | В-6кВ ПС-23/ф.33 оп.135-оп.145 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Заозерье | нет | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-214/Л1-Заозерье | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о Жуковский | Жуковский | Семашко ул. | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | КЛ-10 кВ РТП-13/яч.13-ТП-202/яч.7 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о Жуковский | Жуковский | ул. Гарнаева | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | КЛ-10 кВ РТП-13/яч.13-ТП-202/яч.7 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о Жуковский | Жуковский | ул. Горельники | 2024-08-19 | 9:00 | 2024-08-19 | 17:00 | КЛ-10 кВ РТП-13/яч.13-ТП-202/яч.7 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п. Б. Столбы | 1 Московский проезд д. 10 (МКД) | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ЗТП 268 Амбулатория Б. Столбы | Капитальный ремон ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п. Б. Столбы | Кировкий проезд, амбулатория, КНС-23 | 2024-08-05 | 9:00 | 2024-08-05 | 17:00 | ЗТП 268 Амбулатория Б. Столбы | Капитальный ремон ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п. Б. Столбы | 1 Московский проезд д. 10 (МКД) | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ЗТП 268 Амбулатория Б. Столбы | Капитальный ремон ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п. Б. Столбы | Кировкий проезд, амбулатория, КНС-23 | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ЗТП 268 Амбулатория Б. Столбы | Капитальный ремон ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | ул.Полевая | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 с БМКТП 1065 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | Вокзальная ул. Колх-а. Водозабор | 2024-08-06 | 9:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 с БМКТП 1065 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | ул.Полевая | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 с БМКТП 1065 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Павловское | Вокзальная ул. Колх-а. Водозабор | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 с БМКТП 1065 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Скрипино, арт скважина | нет | 2024-08-07 | 9:00 | 2024-08-07 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 850 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Скрипино, арт скважина | нет | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 850 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Буняково | ул Дубовая Роща, д. 36 | 2024-08-08 | 9:00 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП 1142 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Буняково | ул Дубовая Роща, д. 37 | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП 1142 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калачево | нет | 2024-08-09 | 9:00 | 2024-08-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 1 с ПС 266 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калачево | нет | 2024-08-10 | 9:00 | 2024-08-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 1 с ПС 266 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Заборье | Луч-3 ул. | 2024-08-12 | 9:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 708 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Заборье | Луч-3 ул. | 2024-08-15 | 9:00 | 2024-08-15 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 708 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | с. Пустоша | нет | 2024-08-01 | 9:30 | 2024-08-01 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 648 Пустоша | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | с. Пустоша | нет | 2024-08-09 | 9:30 | 2024-08-09 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 648 Пустоша | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | с. Пустоша | нет | 2024-08-16 | 9:30 | 2024-08-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 648 Пустоша | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Филинская | нет | 2024-08-09 | 9:30 | 2024-08-09 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 269 Филинская | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Филинская | нет | 2024-08-19 | 9:30 | 2024-08-19 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 269 Филинская | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Филинская | нет | 2024-08-05 | 9:30 | 2024-08-05 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 269 Филинская | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | с. Пышлицы | нет | 2024-08-08 | 9:30 | 2024-08-08 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 352 Пышлицы | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | с. Пышлицы | нет | 2024-08-13 | 9:30 | 2024-08-13 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 352 Пышлицы | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | с. Пышлицы | нет | 2024-08-29 | 9:30 | 2024-08-29 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 352 Пышлицы | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Губино | нет | 2024-08-07 | 9:30 | 2024-08-07 | 17:00 | ЗТП № 522 Губино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Губино | нет | 2024-08-13 | 9:30 | 2024-08-13 | 17:00 | ЗТП № 522 Губино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Губино | нет | 2024-08-22 | 9:30 | 2024-08-22 | 17:00 | ЗТП № 522 Губино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Ананьинская | нет | 2024-08-08 | 9:30 | 2024-08-08 | 17:00 | КТП 289 Ананьинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Ананьинская | нет | 2024-08-23 | 9:30 | 2024-08-23 | 17:00 | КТП 289 Ананьинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Ананьинская | нет | 2024-08-30 | 9:30 | 2024-08-30 | 17:00 | КТП 289 Ананьинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Волосунино | нет | 2024-08-06 | 9:30 | 2024-08-06 | 17:00 | КТП 290 Волосунино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Волосунино | нет | 2024-08-14 | 9:30 | 2024-08-14 | 17:00 | КТП 290 Волосунино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Волосунино | нет | 2024-08-27 | 9:30 | 2024-08-27 | 17:00 | КТП 290 Волосунино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Шеино | нет | 2024-08-02 | 9:30 | 2024-08-02 | 17:00 | ЗТП № 273 Шеино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Шеино | нет | 2024-08-12 | 9:30 | 2024-08-12 | 17:00 | ЗТП № 273 Шеино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Шеино | нет | 26.08.2024 | 9:30 | 26.08.2024 | 17:00 | ЗТП № 273 Шеино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Дорофеево | нет | 2024-08-19 | 9:30 | 2024-08-19 | 17:00 | КТП 281 Дорофеево | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Дорофеево | нет | 2024-08-23 | 9:30 | 2024-08-23 | 17:00 | КТП 281 Дорофеево | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Дорофеево | нет | 2024-08-30 | 9:30 | 2024-08-30 | 17:00 | КТП 281 Дорофеево | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | СНТ "Загорье" | нет | 2024-08-13 | 9:30 | 2024-08-13 | 17:00 | КТП № 13 СНТ "Загорье" | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | СНТ "Загорье" | нет | 2024-08-20 | 9:30 | 2024-08-20 | 17:00 | КТП № 13 СНТ "Загорье" | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | СНТ "Загорье" | нет | 2024-08-28 | 9:30 | 2024-08-28 | 17:00 | КТП № 13 СНТ "Загорье" | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Щаповское поселение | Троицкое д. | нет | 2024-08-06 | 10:00 | 2024-08-06 | 16:00 | КТП-525п | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Новофедоровское поселение | Белоусово д. | нет | 2024-08-08 | 10:00 | 2024-08-08 | 16:00 | КТП-1215н | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Новофедоровское поселение | Кузнецово д. | нет | 2024-08-13 | 10:00 | 2024-08-13 | 16:00 | КТП-510н | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Щаповское поселение | Сатино-Русское д. | нет | 2024-08-15 | 10:00 | 2024-08-15 | 16:00 | КТП-530п | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Щаповское поселение | Кузенево д. | нет | 2024-08-20 | 10:00 | 2024-08-20 | 16:00 | КТП-954 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Роговское поселение | Кленовка д. | нет | 2024-08-22 | 10:00 | 2024-08-22 | 16:00 | КТП-807 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Вороновское поселение | Сахарово д. | нет | 2024-08-27 | 10:00 | 2024-08-27 | 16:00 | КТП-695 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва | п.Первомайское | д.Клоково | нет | 2024-08-01 | 8:00 | 2024-08-01 | 17:00 | КТП 6 кВ № 476Н Клоково Строитель | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
г. Москва | п.Первомайское | д.Рогозинино | нет | 2024-08-06 | 8:00 | 2024-08-06 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от МТП-1420 Рогозинино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
г. Москва | г.о.Щербинка | г.Щербинка | нет | 2024-08-12 | 8:00 | 2024-08-12 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ЗТП-454 Щербинка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
г. Москва | п.Сосенское | д.Николо-Хованское | нет | 2024-08-22 | 8:00 | 2024-08-22 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-3609 Николо-Хованское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено