## Лист1
ПАО "Россети Московский регион"
Единичная стоимость видов работ
Метрологическая поверка и калибровка средств измерений

## Пр 1
Приложение 1
27. Измерения геометрических величин
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
27.1 | Высотомер | SupaRule 300D | 1888
27.2 | Головка измерительная | ГИ | 1507.9
27.3 | Дальномер лазерный | DLE-70, DLE-150, Newcon LRM1500, Leica DISTO A2, Leica DISTO A5, Leica DISTO A6, Leica DISTO D5, Distalite Leica, Newcon optic, Bosch DLE 40, Bosch DLE 50, Bushnell Scout 1000, Hilti PD-4, SupaRule, Mettro Condtrol 100 | 1975.33
27.4 | Датчик линейного перемещения | ДП 12, ДП 21 | 2170.52
27.5 | Датчик углового перемещения | ДП21 | 2170.52
27.6 | Дефектоскоп оптический | CoroCAM 6D | 12026.9
27.7 | Измеритель расстояний (высотомер) | Даль, Даль-2, КС-CHM-600E | 3561.55
27.8 | Измеритель расстояния до места повреждения кабеля | ЦР0200 (старое обозначение ЦРО-200) | 5532.37
27.9 | Измеритель суммарного люфта рулевого управления | ИСЛ-М | 1514.7
27.10 | Индикатор часового типа (свыше 10 мм) | МИГ, ИЧ | 645.59
27.11 | Курвиметр полевой | КП-230-С | 961.02
27.12 | Линейка измерительная металлическая | ЛИМ, ЛБ, L, бытовая линейка, Л-500 | 133.63
27.13 | Линейка лекальная | ЛД | 364.21
27.14 | Линейка лекальная | ЛТ | 479.95
27.15 | Люфтомер | К-524М | 646.73
27.16 | Микрометр, микрометр гладкий | Facom 806.F, МК, МК-25, МК-50, МК-100 | 728.42
27.17 | Набор концевых мер длин (от 0,1 до 0,29 мм,3 разряд) - за 1 шт. | НКМД | 192.88
27.18 | Набор щупов - за 1 щуп. | Щупы | 99.28
27.19 | Нутромер индикаторный | НИ, НИ-160мм, НИ-18 | 878.19
27.20 | Нутромер микрометрический (от 50 до 175 мм) | НМ | 1565.76
27.21 | Нутромер микрометрический (от 175 до 2000 мм) | НМ | 2352.05
27.22 | Прибор для контроля схождения колес автомобилей | ПСК-Л, ПСК-ЛГ | 944
27.23 | Рефлектометр оптический | AQ7275 мод.735033 | 10854.27
27.24 | Рефлектометр оптический | FOD-7005 | 10854.27
27.25 | Рефлектометр цифровой импульсный | РЕЙС-105М, РЕЙС-105Р, РЕЙС-205, РЕЙС-305, РИ-20М, РИ-10М1 | 5532.37
27.26 | Рефлектометр цифровой импульсный | Рейс-50, VS-500, Т30-Е, Riser Bond 1270А | 5532.37
27.27 | Ростомер медицинский | РМ 1-Диакомс | 431.15
27.28 | Рулетка измерительная (до 10 м.) | Stabilla 42P, РИ, РИ-50, Р10У3К, TOYA, СПРИНТ, Stayer* | 185.91
27.29 | Рулетка измерительная (от 10 до 20 м.) | Stabilla 42P, РИ, РИ-50, Р10У3К, TOYA, СПРИНТ, Stayer* | 273.06
27.30 | Рулетка измерительная (от 20 до 100 м.) | Stabilla 42P, РИ, РИ-50, Р10У3К, TOYA, СПРИНТ, Stayer* | 522.89
27.31 | Тахометр электронный | SET 650 RX | 11612.77
27.32 | Угломер | УМ-2УРИ, УТ | 447.04
27.33 | Угломер с нониусом | 4УМ, 5УМ | 447.04
27.34 | Угольник поверочный | УЛП 160*100 | 645.59
27.35 | Угольник поверочный | УЛП, УЛЦ, УЦЛ 250*160 | 645.59
27.36 | Уровень строительный | ЛЗ-600, УСВТ-600 | 562.76
27.37 | Штангенглубинометр | ШГ | 596.81
27.38 | Штангензубомер | ШЗН-40 | 464.05
27.39 | Штангенрейсмас | ШР | 496.96
27.40 | Штангенциркуль (до 200 мм) | Facom 805.1, ШЦ, ШЦ-3, ШЦ-I, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЭ, ЩЦЦ, Цифровой, б/т (PROMA) | 364.21
27.41 | Штангенциркуль (от 200 до 1000 мм) | Facom 805.1, ШЦ, ШЦ-3, ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-II-250-0,1, ШЦ-II-250-0.05, ШЦ-III, ШЦ-III-250--630-0.1, ШЦЭ, ЩЦЦ, Цифровой, б/т (PROMA) | 513.98
27.42 | Штангенциркуль (от 1000 до 2500 мм) | Facom 805.1, ШЦ, ШЦ-3, ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЭ, ЩЦЦ, Цифровой, б/т (PROMA) | 728.42

## Пр 2
Приложение 2
28. Измерения механических величин
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
28.1 | Весы электронные | GP3100S, HL200 | 1650.18
28.2 | Весы железнодорожные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | РП-500 | 2655 | поверка на месте эксплуатации
28.3 | Весы крановые (до 10 т.) (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | ABS-220-4, ВСК, КВ-10Т-4 | 7653.19 | поверка на месте эксплуатации
28.4 | Весы крановые электронные (до 2 т.) (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | OCS-2-S, КВ-3000К-4, ЭВ-СК-10Р, Caston, МК-1000 | 6937.02 | поверка на месте эксплуатации
28.5 | Весы лабораторные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | HL-300WP, ВЛ-210, ВЛР-200г, ВЛТЭ-500, ВР 221 S, ДО, ЕК-400Н | 1620.94 | поверка на месте эксплуатации
28.6 | Весы лабораторные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | ВЛЭ-200g | 1673.56 | поверка на месте эксплуатации
28.7 | Весы лабораторные электронные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | РВ-200, PW-200 | 1620.23 | поверка на месте эксплуатации
28.8 | Весы медицинские (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | РП-150мг | 1650.18 | поверка на месте эксплуатации
28.9 | Весы платформенные передвижные гирные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | РП-500ГВ | 2655 | поверка на месте эксплуатации
28.10 | Весы платформенные электронные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | СКЕЙЛ-1СКП.1012, Меркурий 330 П-150, DB-60H | 871.48 | поверка на месте эксплуатации
28.11 | Весы рычажные настольные циферблатные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | РН-10Ц13У | 551.94 | поверка на месте эксплуатации
28.12 | Весы технические по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | ВТ4014-1Ш, ВТ4014-500, РП-500, РП-500 Ш*, ВПГ-500, 10 CS | 2655 | поверка на месте эксплуатации
28.13 | Весы технические по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | ВТ-150, ВТ-60, РП-200Ш*, РП-100Ш* | 1375.15 | поверка на месте эксплуатации
28.14 | Весы товарные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | РП15ш13 | 6377.65 | поверка на месте эксплуатации
28.15 | Весы электронные (от 200 до 1000 кг) (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | 1СКП-1012, TB-S-32.2-A1, VIC-510d1, КВ-10т-4 | 3834.47 | поверка на месте эксплуатации
28.16 | Весы электронные крановые (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | КВВ-2000, КВВ-5000Р | 6377.65 | поверка на месте эксплуатации
28.17 | Гири товарные (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | АРМ, Б В З, Г-2, МГ-3-1100, Г-2-210, без типа | 529.87 | поверка на месте эксплуатации
28.18 | Гири аналитические (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | Г-4-111,10 | 119.82 | поверка на месте эксплуатации
28.19 | Динамометр общего назначения | Дорм-3-10, Дорм-3-5у, Tension meter | 3369.8
28.20 | Динамометр общего назначения | ДОСМ-3-0,5У | 2099.04
28.21 | Динамометр общего назначения | ДОУ-3 | 2898.94
28.22 | Динамометр общего назначения | ДПУ-3 | 981.44
28.23 | Динамометр общего назначения | ДПУ-0,5-2 | 778.34
28.24 | Динамометр общего назначения | ДПУ-2-2 (ДПУ-2/2), ДПУ-5-2 (ДПУ-5/2) | 958.74
28.25 | Динамометр общего назначения | ДР-8, ДР-10 | 2428.07
28.26 | Динамометр переносной эталонный 3-го разряда | ДОР-3-5И | 3478.73
28.27 | Динамометр пружинный указывающий | ДПУ 2-2, ДПУ-1-2, ДПУ-20-2-У2, ДПУ-5-2, ST112 | 958.74
28.28 | Динамометр пружинный указывающий | ДПУ-0,1-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,3-2, ДПУ-02-2-5030, ДПУ-10-2 | 958.74
28.29 | Динамометр пружинный указывающий | ДПУ-0,5-2 | 778.34
28.30 | Динамометр пружинный указывающий | ДПУ-100 | 2428.07
28.31 | Динамометр электронный | ДОС-3-0,5И, ЭДР-20, ДАЦ-Р-5-2 | 2898.94
28.32 | Измеритель эффективности тормозных систем автомобиля | Эффект-02 | 3018.07
28.33 | Ключ моментный динамометрический | MS-30, MST 30, КД, КМШ1-140, КМШ-140, КМШ-1-150, КМШ-15, КМШ-150, HAZET-6110, АРД-80, TONA, GS, KABO, ARA-250, STAHLWILLE MANOSKOP 730/5 | 1192.48
28.34 | Ключ моментный шкальный | МТ-1-60 | 669.42
28.35 | Прибор д/определения степени загнивания древесины | АКОД, АКОД-М, АКОД ТВ-21316, ПД-1, ПКДО-1, ПОЗД | 4249.13
28.36 | Прибор контроля усилия нажатия | ПКСН-1 | 4886.78
28.37 | Спидометр | СП, СП135, 31.3802, механический, электронный | 496.96 | поверка на территории исполнителя
28.38 | Спидометр (по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА) | СП, СП135, 31.3802, механический, электронный | 496.96 | поверка на месте эксплуатации

## Пр 3
Приложение 3
29. Измерения потока,расхода,уровня,объема веществ
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
29.1 | Анемометр ручной | АСЦ-Р | 2323.91
29.2 | Анемометр цифровой | АТТ-1002, SM-18 SKYMATE, GEOS N11, ЭА-70 | 2323.91
29.3 | Вычислитель количества тепловой энергии | ВКТ-7, Supercal 431R 310, Supercal 431R 321 | 2161.44
29.4 | Дозатор лабораторный автоматический | АТП-1 Д | 1324.62
29.5 | Дозатор пипеточный | ДПАОП-1-1000-5000 | 1324.62
29.6 | Дозатор электронный пипеточный | ДПЭО-1-5000-5000 | 1324.62
29.7 | Комплект термопреобразователей сопротивления | Pt 500, ТСПА-К | 1049.51
29.8 | Одноканальная пипетка переменного объема | Дигитал | 1324.62
29.9 | Преобразователь расхода электромагнитный (Ду до 25 мм) | ПРЭМ | 3517.3
29.10 | Преобразователь расхода электромагнитный (Ду от 32 мм до 65 мм) | ПРЭМ | 4878.83
29.11 | Преобразователь расхода электромагнитный (Ду от 80 мм до 150 мм) | ПРЭМ | 6807.68
29.12 | Расходомер (Ду до 25 мм) | РСМ-05-07 | 3744.22
29.13 | Расходомер (Ду от 32 мм до 65 мм) | РСМ-05-07 | 4538.45
29.14 | Комплекс для измерения количества газа | СГ-ЭКвз-М-02 | 6526.3
29.15 | Счетчик газа турбинный (до 400 м3/ч) | СГ-16M* | 5764.97
29.16 | Счетчик газа турбинный (от 400 до 1000 м3/ч) | СГ-16M* | 6857.6
29.17 | Счетчик газа турбинный (свыше 1000 м3/ч) | СГ-16M* | 7222.95
29.18 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 10-15 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 513.98
29.19 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 25 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 976.91
29.20 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 32 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 1325.23
29.21 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 40 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 1573.71
29.22 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 50 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 1822.19
29.23 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 65 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 2087.69
29.24 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 80 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 2384.96
29.25 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 100 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 2600.53
29.26 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду 150 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 3064.58
29.27 | Счетчики холодной и горячей воды (Ду сыше 150 мм) | ВСТ*, Водоприбор СКБ, СВ*, СВК*, СКВГ*, СГИ*, ВСКМ*, ВСХ*, ВСГ*, ВСХд*, ВСХН*, ВМХ*, ВК-Х*, ВТ*, VLF-R*, ETW, ЕТК* и другие | 3975.69
29.28 | Теплосчетчик ( с 1 преобразователем) | SA-94/1, SA-94/2*, ВИС.Т*, ТСК* Теплоком, ТЭМ-104, ТЭМ-106, Магика А2200, СТ* | 10551.9
29.29 | Теплосчетчик ( с 2 преобразователями) | SA-94/1, SA-94/2*, ВИС.Т*, ТСК* Теплоком, ТЭМ-104, ТЭМ-106, Магика А2200, СТ* | 12788.23

## Пр 4
Приложение 4
30. Измерения давления и вакуума
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
30.1 | Барометр-анероид | БАММ-1, ББ-0,5, БТК-18, BARO, Утес | 1381.96
30.2 | Вакууметр | 13 ВТЗ-003 | 6807.68
30.3 | Датчик избыточного давления | ЗОНД, КРТ 5-2, МИДА-13П | 1418.27
30.4 | Дифманометр показывающий | ДСП-80В | 334.71
30.5 | Калибратор давления | АРС | 4544.12
30.6 | Калибратор давления | АРС электрика | 1764.32
30.7 | Компрессометр (манометр диферренциальный) | Модель179, МТП-1М, ДМ02-050-1-М | 145.24
30.8 | Мановакуумметр показывающий | ДА2010СгУ2, ДА2005СгУ3, ДВ2010СгУ2, IP 65, ДМ 2005 Сг, МТИ-3И | 145.24
30.9 | Мановакуумметр технический | ОБМВ1-160 | 145.24
30.10 | Манометр | НК-34, EN-837-1, МИО, МП-100, МП-3, МП-4-992, МП3-У, МП4-У, МП4-УУ2, МП4-Ус, МП4-Уф, МП4У-1, МПУ-4у-1, МТ-100, МТИ, МТИ-3И, МТП-100, МТП-160, ОБМ, ОБМ 1-100, ОБМ 1-160, ТМ-3, ЭКМ-1У, PSI, МОШ1-160, TGL, ОБМГн-160, МТП CG-100М2 | 145.24
30.11 | Манометр азотный | МА, МП-50, | 145.24
30.12 | Манометр ацетиленовый | М-2/1, WIKA, МТП-1М, ТМ-2, МП | 145.24
30.13 | Манометр газовый | МП-50, МП-Г-2(ШК), УЖК | 145.24
30.14 | Манометр грузопоршневой | МП-6, МП-60 | 3407.25
30.15 | Манометр избыточного давления | БДС | 145.24
30.16 | Манометр кислородный | БПО-5, МДМ-250, МП3-УУ2, МП, МП-50, МТ, МТ-100Cg, МТ-УХЛЗ, МТК-60, ТМ-2, EN 562, ДМ 02-050-1-М, ДМ2005С2У3, М-2/1, МД-231, МП-63, МП2У-У2, МТП-1М | 145.24
30.17 | Манометр масляный | ММ | 145.24
30.18 | Манометр образцовый | EN 837-1, МО11202, МО1227 | 1012.07
30.19 | Манометр показывающий | МТИ 1218, ТМ, ТМ10, ТМ2, ТМ20, ТМ30, ТНА, Щ, DIN, EN562, KFM, Meter, WIKA, Wika 111.10.100, Wika 111.10.63, Б/типа, ДМ1-160, М3М, ДМ 01-063-1-М, ДМ02-050-1-М, ДМ1001-У2, ДМ1001У2, ДМ2005СгУ3, ДМ2005ф, МТ-100, МТ-УХЛЗ, ЦРМЗ-74, PN, PRLT S18, Viking, МП-160, МП-3-УУ2, МП-4-УУ2 | 145.24
30.20 | Манометр показывающий | МД-227, 111.10.100, МЗМ, МК-ЗУ, ММ2008, МП-100, МП2-УУ2, МП3-У, МП3-Уф, МПТИ-У2, МТИ, МТИ-100, МТИ-160, МТК, МТИ 1218, МТО-100, МТП, МТП-100, МПТ-100, МТП-160, МТП-1М, МТП-3М, МТПСд-100-ОМ, МТПСд-100-ОМ2, МТТ, ОБМ-1-100, ОБМ-1-150, МП4-У2, МТ-4И, МТМ, НП-УУ2, ТМ-5 | 145.24
30.21 | Манометр показывающий судовой | МТПСg-100-ОМ2 | 145.24
30.22 | Манометр показывающий электроконтактный | PRLT, PRLT S 18, ДМ 2005Сг, ДМ2005, ДМ2005СгУ3, ДМ2010, ДМ2010СгУ2, МЭ, ЭКМ-1У, ЭКМ, ЭКМ160-1, ЭКМ-1005 ДИ, ЭКМВ-1У, ВЭ-16РБ, ДМ 02-V-100, ДМ2010CrУ3, МТПСд-100-ОМ | 145.24
30.23 | Манометр технический показывающий | RBM, VEA/THE, БДС, МП-63, МП-Сg, МП3-У, МП4-УУ2, МП3-УУ2, МТ-4И, МТП-160, МТП-1М, МТПСд-100-ОМ2, ОБМ1-100 | 145.24
30.24 | Манометр пропановый | ТМ-2, МП-50, Неизв. | 145.24
30.25 | Манометр технический | WIKA, б/т, МП4-Ус, МС-2, МТП | 145.24
30.26 | Манометр углекислотный | KFM, ТМ-2 | 145.24
30.27 | Манометр шинный | Air, Heyner, МД-231, МД14, МД214, 60D-5, DG-10Y | 145.24
30.28 | Манометр элегазовый | МЭ | 145.24
30.29 | Пистолет для накачки шин с манометром | Насос | 405.06
30.30 | Электронный корректор объема | ЩП-102, ЕК* | 9691.86
30.31 | Прибор для измерения артериального давления | LD-91, OMRON MX3 Plus | 201.96
30.32 | Сигнализатор плотности элегаза | SF6 | 1571.44
30.33 | Тонометр | ЛД 71, OMRON | 201.96
30.34 | Тонометр | UA-777 | 238.26
30.35 | Манометр образцовый, кл.т. 0,4 | ТМ | 714.8
30.36 | Грузы к манометрам грузопоршневым | б/т | 73.75

## Пр 5
Приложение 5
31. Измерения физико-химического состава и свойств
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
31.1 | Автоматический тестер трансформаторного масла (установка автоматизированная для анализа характеристик изоляционных масел) | DPA 75 C | 6111.03
31.2 | Автомат. установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла | Тангенс-3М, АСТ-2М | 9559.11
31.3 | Анализатор растворенных газов в трансформаторном масле | Transport X | 11289.4
31.4 | Аппарат испытания масла | АИМ-80, АИМ-90 | 9400.27
31.5 | Ареометр общего назначения | АОН-2, АОН-3, АЭ-3, АЭТ-1 | 839.61
31.6 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-2 | 5094.41
31.7 | Влагомер древесины | WHT860 | 2269.23
31.8 | Газоанализатор (за 1 канал) | ГИАМ*, ОКА-92М, МТ-121, Инфракар (все модифкации), ТК - 1 | 1272.34
31.9 | Газоанализатор (за 1 канал) | М40 | 1236.73
31.10 | Газоанализатор (за 1 канал) | МХ 2000, МХ 2100 | 1650.86
31.11 | Газоанализатор (за 1 канал) | GW-2X | 1446.97
31.12 | Газоанализатор (за 1 канал) | ТГС-3 | 1177.73
31.13 | Газосигнализатор кислорода,метана и углерода (за 1 канал) | ИГС-98, Комета-3 | 1327.5
31.14 | Газоанализатор многокомпонентный | СО-СН-ТД "Автотест", Автотест 01.03М | 4318.32
31.15 | Газоанализатор многокомпонентный | Автотест 01.04М | 2033.43
31.16 | Дымомер | ДО-1, СМОГ-1, МЕТА-01, МЕТА-01МП | 2033.43
31.17 | Имитатор электродной системы | К-50 | 1131.21
31.18 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 1742.93
31.19 | Многоканальный газоаналитический комплекс (контроль уровня гексафторида серы) (за 1 канал) | СКГ-52, DILO, мод. 3-038, 3-038R/3-038, 3-027-R002, 3-035-R020, 3-031-R002, 3-037-R001, 3-032-R101, 3-032-R102, 3-032-R103 | 1571.44
31.20 | Титратор Фишера | Эксперт 007 | 4836.86
31.21 | Титраторы потенциометрические автоматические АТП | АТП-2 | 4836.86
31.22 | Хроматограф газовый (за 1 детектор) | Кристалл 2000М | 5687.25
31.23 | Эксплозиметр-газоанализатор | ЭТХ-1 | 1236.73
31.24 | Термогирометр | ИВА-6 | 1798.36

## Пр 6
Приложение 6
32. Теплофизические и температурные измерения
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
32.1 | Аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов (на стандартных образцах Исполнителя) | АТВ-20, АРМ-7 | 5416.64
32.2 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-1, ВИТ-2 | 290.5
32.3 | Датчик температуры (термосигнализатор до 100° С) | ТКП-100 ЭК | 1192.48
32.4 | Измерительный преобразователь температуры и влажности | ИПТВ 056 | 2132.19
32.5 | Измеритель влажности и температуры | ИВТМ-7М5, ИВТМ-7МК2 | 2132.19
32.6 | Измеритель микропроцессорный | ТРМ200-Щ1 | 1192.48
32.7 | Измеритель температуры | CENTER-300 | 1722.34
32.8 | Измеритель-сигнализатор температуры (термопреобразователь сопротивления) | ИСТ-200, Pt-100-20, ТСМ 1088, ТСМУ 3211 | 555.96
32.9 | Комплект термометров платиновых, термопреобразователей сопротивления | КТС-Б, КТПТР-01, КТПТР-05 гр 100П, КТСП-Н, Рt-500, ДТС125 | 1049.51
32.10 | Метеостанция (термогигрометр) | Testo 622 | 2132.19
32.11 | Пирометр инфракрасный | Fluke 566, Microray PRO (-30..+500гр.Ц) | 5899.99
32.12 | Пирометр инфракрасный | Thermopoint 60TPT (-30..+900гр.Ц), ПИТОН-105, Fluke-568, АКИП-9311 (-30..+1650гр.Ц) | 2700.37
32.13 | Пирометр инфракрасный | Питон-101 (+200..+1850гр.Ц) | 4742.68
32.14 | Пирометр инфракрасный | Testo 845, С-110 | 4424.99
32.15 | Преобразователь изображения пирометрический | NEC TH7800, NEC F30, NEC G-100 | 5899.99
32.16 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА-01 | 1722.34
32.17 | Психрометр аспирационный | МВ-4М, МВ-4-2М | 1010.94
32.18 | Стрелочный термометр (термосигнал. до 300° С) | МТ-ST 160SK/TT, МТ-ST 160WR/TT | 1503.37
32.19 | Тепловизор | NEC TH-7700 | 14069.2
32.20 | Тепловизор | SAT-S280 | 14069.2
32.21 | Тепловизор (термограф) | ИРТИС-2000* | 14069.2
32.22 | Тепловизор | ThermoCamР65, ThermoProTP8, Flir E40 | 12026.9
32.23 | Термогигрометр | Center-310, ИВА-6* | 2132.19
32.24 | Термогигрометр | ИВА-10 | 2132.19
32.25 | Термометр лабораторный, ртутный, технический, стеклянный, для нефтепродуктов и проч. | Б/Т, ТН-1-1, ТН-1-2, WIKA, ТН-4, ТН-1, ТЛ-2М, ТЛ-2, ТС-7АМ, ТФ-3, ТТ | 712.54
32.26 | Термометр биметаллический (до 100ºС) | ТБ-080-1, ТБ-100-1 | 1059.72
32.27 | Термометр бытовой оконный,для комнаты | ТБ-3-М1, ТБ-202, Т-5, П-1, ТБ-189 | 479.95
32.28 | Термометр контактный цифровой | ТК-5 | 1440.96
32.29 | Термометр инфракрасный (от 0 до +150ºС) | Кельвин | 2496.15
32.30 | Термометр инфракрасный (от 0 до +600ºС) | Кельвин | 3846.33
32.31 | Термометр инфракрасный (от -20 до +150ºС) | Кельвин | 4424.99
32.32 | Термометр инфракрасный (от -20 до +500ºС) | Кельвин | 5899.99
32.33 | Термометр инфракрасный (от -20 до +1000ºС) | Кельвин | 6637.49
32.34 | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий (термосигнализатор) (от 0 до +100ºС) | MT-ST-160*, ТКП*, ТПГ-СК*, ТС*, ТСМ*, ТГП*, ИСТ*, ТГГ*, ТПГ-СК*, ТПО*, ТСМ*, AKM, SCFR-2, OTI серия 34, ИРТ-5920 и др. | 1192.48
32.35 | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий (термосигнализатор) (от 0 до +300ºС) | MT-ST-160*, ТКП*, ТПГ-СК*, ТС*, ТСМ*, ТГП*, ИСТ*, ТГГ*, ТПГ-СК*, ТПО*, ТСМ*, AKM, SCFR-2, OTI серия 34, ИРТ-5920 и др. | 1503.37
32.36 | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий (термосигнализатор) (от -80 до +150ºС) | MT-ST-160*, ТКП*, ТПГ-СК*, ТС*, ТСМ*, ТГП*, ИСТ*, ТГГ*, ТПГ-СК*, ТПО*, ТСМ*, AKM, SCFR-2, OTI серия 34, ИРТ-5920 и др. | 1276.44
32.37 | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий (термосигнализатор) (от -30 до +100ºС) | MT-ST-160*, ТКП*, ТПГ-СК*, ТС*, ТСМ*, ТГП*, ИСТ*, ТГГ*, ТПГ-СК*, ТПО*, ТСМ*, AKM, SCFR-2, OTI серия 34, ИРТ-5920 и др. | 1276.44
32.38 | Термометр ртутный метеорологический | ТМ-10 | 580.98
32.39 | Термометр стеклянный ртутный | ТТЖ-М | 479.95
32.40 | Аппарат автомат. для опред-я темп-ры вспышки нефтепродукта в закрытом тигле | АТВ-2 | 13592.66
32.41 | Пирометр (инфракрасный термометр -30 +380) | INFINITER InTerm | 6359.5
32.42 | Пирометр (-32 +760) | Sight MS Pro, FLUKE-62 | 3846.33
32.43 | Тепловизор | FLUKE Ti125 | 12026.9
32.44 | Тепловизор | Flir E40 | 12026.9
32.45 | Тепловизор | Flir Т640 | 14069.2

## Пр 7
Приложение 7
33. Измерения времени и частоты
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
33.1 | Измеритель параметров реле цифровой | Ф291 | 2286.24
33.2 | Измеритель параметров реле цифровой | Ф-738 | 3164.44
33.3 | Преобразователь измерительный частоты | Е828/2, Е858*, ЦД 9058 | 861.17
33.4 | Преобразователь измерительный частоты (с выездом к месту эксплуатации) | Е828/2, Е858*, ЦД 9058 | 1033.4 | поверка на месте эксплуатации
33.5 | Преобразователь измерительный частоты | Е828/2, Е858*, ЦД 9058 | 861.17 | в лаборатории Исполнителя
33.6 | Прибор контроля в/в выключателей | ПКВ/М5, ПКВ/М7 | 3975.69
33.7 | Секундомер механический | Счет-1М | 364.21
33.8 | Секундомер механический | СОС, СОСпр-2б-2, СОСпр-2б-2-000, СДСпр-1 | 364.21
33.9 | Секундомер механический | Агат | 364.21
33.10 | Секундомер электрический | ПВ-53Щ | 554.82
33.11 | Секундомер электрический | ПВ-53Л | 561.64
33.12 | Устройство синхронизации времени | УСВ-1, УСВ-2 | 4538.45
33.13 | Частотомер | Ф 5080 | 2369.07
33.14 | Частотомер универсальный | В-89, В-89/1, Ф-246, Ф-246М1, Ц300, Ц300-М1 | 679.63
33.15 | Частотомер универсальный | GFC-8010H, GFC-8131H | 5532.37
33.16 | Частотомер универсальный | GFC-8010Y | 5532.37
33.17 | Частотомер щитовой | Ц 42304, Д340, Э361, ЦД2120/1, Э8036, EC 3020 | 1423.93
33.18 | Частотомер щитовой (с выездом к месту эксплуатации) | Ц 42304, Д340, Э361, ЦД2120/1, Э8036, EC 3020 | 1768.64 | поверка на месте эксплуатации
33.19 | Частотомер щитовой | Ц 42304, Д340, Э361, ЦД2120/1, Э8036, EC 3020 | 1423.93 | в лаборатории Исполнителя
33.20 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-63, Ч3-63/1 | 2564.23
33.21 | Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-54 | 2564.23
33.22 | Частотомер электронно-счетный | ЧЗ-24, Ч3-32 | 2564.23
33.23 | Частотомер электронно-счетный | РЧЗ-07-0001, ЧЗ-33, ЧЗ-34, ЧЗ-36, ЧЗ-57 | 2564.23

## Пр 8
Приложение 8
34. Измерения электрических и магнитных величин
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
34.1 | Ампервольтметр | М2020, Ц4311, AV, АВО-5М1, Э504/1 | 1304.8
34.2 | Ампервольтметр | Э-59, М24, Д590 Д5017, Д5017/1, Д1 | 1304.8
34.3 | Ампервольтомметр (прибор эл.изм.комбинированный) | Ц315 | 1192.48
34.4 | Амперметр | М-42300, Э 421, Э-8030*, Э 8031*, Э 8032*, М 903, М 93, М-381, М1690А, М42101, Ц4200, Ц 42300, Э 365*, ЭА0705, ЭА 0702, УЗА*, УСЗ*, AIQB96, СА 3020, М2001, omix, ЭП-2, АП-2 | 348.33
34.5 | Амперметр | Э-537, Э 539, Э527, АСТ, Э 535, Э513, Э525, Э 526, Э527, Э536, Э537, Э538, Э539, Д553 | 1304.8
34.6 | Амперметр переменного тока переносной | Д5090 | 1304.8
34.7 | Амперметр переменного тока самопишущий | Н344, Н393 | 1425.07
34.8 | Амперметр переменного тока щитовой | А, DEIF, General, SIM, АВВ, TGL, БДС 4330, Д5090, В72, Е 350, Е311-4а, Е350М, М 2027-М1, М4200, МК, НИМИ, ФДБ, Ц33, ЦА-9254 Р, ЦП 8506-120, ЦП8501/14, ЩК120, ЩП 02М, ЩП-120, ЩП 72, ЩП-96, ЩП ВА, ЩП-120П, ЩП02.04, ЩП96-П, Ц33, ЦА-9254 Р, ЦП 8506-120, ЦП8501/14, ЩП-120, ЩПВА, Э 30, Э 30-П, Э 325, Э 330, Э 335, Э 365, Э 365-1, Э 365-1-1, Э 365-2, Э 365.1-1, Э 365.1-2, Э 377, Э 378, Э 4204, Э 42702, Э 762, Э 8021, Э 8030, Э 8030-М1, Э-А, Э-А2, Э-М, Э12, Э140, Э302, Э3801, Э421, Э42700, Э42702, Э42703, Э42704, Э47, Э762, Э8019, Э8020, Э8021, Э8025, Э8026, Э8032, Э8656, Э8665, ЭA0702, ЭА 0700, ЭА0607, ЭА0702, ЭА0703, ЭА0704, ЭА0705, ЭН, ЭП, ЭБ, ЭК-120, ЭНМ, ЦПЭМ, Ц42300, Э421, Э 365140, HOBUT | 348.33
34.9 | Амперметр переменного тока щитовой | PA194I-2K1T, PA194I-2K4T, PA194I-9K1T, PA194I-9K4Т | 1822.19
34.10 | Амперметр переносной | Э514 | 1304.8
34.11 | Амперметр переносной переменного и постоян. тока | Э 514 | 1109.65
34.12 | Амперметр постоянного и переменного тока | АСТ, Д5017, Д5101, Э316, Э 513, Э514*, Э523, Э524, Э525, Э526, Э527, Э535, Э537, Э538, Э539, Э59, Э59/102, Д5014, Д50141, Д5079, Д5090, Д5101, Д566, Д57, Э59, Д5054, М42300, Д5080, Д5096, Д5098, Э536, NEUBERGER | 1304.8
34.13 | Амперметр постоянного тока переносной | М45 | 1304.8
34.14 | Амперметр постоянного тока щитовой | AMS, MQ72, SIM, PA195I-2K1T, PA195I-AK1, Revalco ERC, М 325, М 330, М 340, М 358, М 362, М 366, М 367, М 381, М 381.1, М 4-1, М 4-2, М 4200, М 42100, М 42276, М 42300, М 42304, М 4264, М 4256, М 4265, М 4265.46, М 4265.50, М45МОМ3, М 45М, М 903/2, М 906, М-А, МБ, МН, МН-2, МЭ, М2003, М210, М263, М309, М41, М42-03, М42101Т3, М93, ПМ-70, ПМА-70, Щ02.04, Щ120, ЭА, ЭММ, ЭНМ, ЭП, ЭА0607, М1692.17, М2001/1, М2027-М1, М900, М903, М903/2М, М903М/1-15, М93, Т22М, Ц4200, М4272, NEUBERGER | 348.33
34.15 | Амперметр цифровой | ЩП 02.04, ЩП120, ЩП120-П, M4Y-AA-XX, | 348.33
34.16 | Амперметр цифровой образцовый | СА 3010/3-000, СА3010/1-232, СА3010/2-232, СА3010/2-232 | 2352.05
34.17 | Амперметр цифровой щитовой | PA194I-2K1T | 1822.19
34.18 | Амперметр цифровой щитовой | Щ 01.03, ЩП 01.03, ЩП 02.04, ЩП 120, ЩП120-П, ЩПВА | 348.33
34.19 | Анализатор качества электрической энергии | MI 2592 | 7148.06
34.20 | Аппарат для испытания изоляции (кенотрон) | АИД-70М, АИД-70У-2, АИД 70Ц, АИД-70В, VLF-CR20, VLF CR-60-P, НVA - 30, FRIDA-TD, VLF-40, HVA -30, TD, VLF-40, HVA -30 | 9210.79
34.21 | Аппарат испытания диэлектриков | АИД - 70В | 8495.98
34.22 | Аппарат испытания масла | Волна-АИМ90В | 9376.44
34.23 | Аппарат испытания трансформаторного масла (аппарат пробивной) | АИМ-90, АИМ-80 | 9376.44
34.24 | Аппарат испытания трансформаторного масла (аппарат пробивной) | УИМ-90М, УИК-95 | 9376.44
34.25 | Базовый информационный модуль (многофункциональный трехфазный электронный счетчик э/э + анализатор качества э/э + осциллограф аварийных процессов) | БИМ-1100, БИМ-1120-С1, БИМ-1120-С4-2Д, БИМ-1150.1/4Д, БИМ-2130 | 32240.03
34.26 | Блок высоковольтных испытаний (изоляции кабеля) | БВИ-60 | 9627.19
34.27 | Блок измерительно-трансформаторный к Ретом-11М | РЕТ-ВАХ, РЕТ-ВАХ-2000 | 6807.68
34.28 | Варметр трехфазный щитовой | PS194Q-2K1T, СР 3020, Д309, Д 335-1, Д304, Д312, Д325, Д325/1, Д 325-1, Д335, Д335-1, Д 343, Д365, ФАБ, ФДБ, ФДВАР, ФДВАР2, ФДВР, Ц301/1, Ц 301/11, ЦП8506-120(П), ЦП8506*, ЩП PM, Ц42303 | 513.98
34.29 | Ваттварметр переносной | Д5068, Д5070, Д566, Д50165, АСТД | 1304.8
34.30 | Ваттварметр щитовой | Д 309, Д 335, Д 343, Д304, Д343, Д365, Д368, ФД-ВА, ФД-ВАР, ФД-ВАР2, ЦП 8506-120, ЦП8506/36, ЩВ120, Ц301, Ц42303 | 513.98
34.31 | Ваттварметр щитовой | PD194PQ-2K4T | 2047.98
34.32 | Ваттметр переносной | Д5016 | 1225.38
34.33 | Ваттметр переносной | АСТД, Д50162, Д5088, Д566*, Д50166, Д50162, Д539 | 1304.8
34.34 | Ваттметр переносной | GPM-8212 | 5105.76
34.35 | Ваттметр цифровой образцовый | СР 3010/1, СР 3010/2, СР3010/2-232 | 1573.71
34.36 | Ваттметр щитовой | PS194P-2K1T, СР 3020, ФД-ВА2, ВИТ, Д 305, Д 325, Д 341, Д 343, Д 365, Д304, Д309, Д312, Д335*, ФАБ, ФДВА, ФДВАР, ФДВАР2, Ц301*, Ц42303, ЦП8506-120(П), ЦП8506/120, ЦП8506/20, ЦП8506/24, ЩВ120, ЩП AM, ЩП ВВ, ЦЛЭМ | 513.98
34.37 | Ваттметр-счетчик образцовый | ЦЭ6802 | 10998.94
34.38 | Вольтамперметр | АСТ, АСТВ, Э 8012, Э59, Э515, Э531, Э532, Э533, Э-545, М2044, М2051, М210, М250, М4200, М2015, М2051, М1107, М1108, М1109, М2020, М2017, М2027, Д5103, Д5081 | 1304.8
34.39 | Вольтамперметр постоянного тока (эталонный) | М2018 | 1304.8
34.40 | Вольтамперфазоиндикатор (вольтамперфазометр) | ВАФ-85*, Парма ВАФ-А*, ВАФ 4303, ВАФ-Т | 1391.04
34.41 | Вольтамперфазоиндикатор (вольтамперфазометр) | РЕТОМЕТР, РЕТОМЕТР-М2 | 2053.65
34.42 | Вольтметр | Э-59*, Э 543 | 1304.8
34.43 | Вольтметр | М24-176, М45, М45М | 1304.8
34.44 | Вольтметр | В3-13 | 1304.8
34.45 | Вольтметр | С96 | 1673.56
34.46 | Вольтметр электростатический | С196, СКВ-100 | 2584.65
34.47 | Вольтметр амплитудный цифровой | ВА 11 | 2336.16
34.48 | Вольтметр переменного тока | В3-71/1 | 1293.46
34.49 | Вольтметр переменного тока | В3-41, В3-33 | 1293.46
34.50 | Вольтметр переменного тока переносной | GVT-417B, В3-38, В3-38А, В3-38Б, В3-38В, В3-28А | 1293.46
34.51 | Вольтметр переменного тока переносной | В3-52/1, В3-56 | 1293.46
34.52 | Вольтметр переменного тока переносной | Д50152, Д5015 | 1304.8
34.53 | Вольтметр переменного тока переносной | Д5055 | 1304.8
34.54 | Вольтметр переменного тока самопишущий | Н393 | 1425.07
34.55 | Вольтметр переменного тока щитовой | PZ194U* | 1822.19
34.56 | Вольтметр переменного тока щитовой | DEIF, М330, М362, М367, М381, МН, СВ3020, Ц 42702, Ц33, Ц4200, Ц42300, Ц42702, ЩП 02М, ЩП 96(П), ЩП ВА, ЩП-120П, ЩП120, Э 30, Э309, Э325, Э 330, Э 335, Э362, Э 365*, Э 377, Э 378, Э762, Э 8030*, Э 8032, Э-В, Э-В2 Э-П, Э30702, Э4204.10, Э421, Э59, Э8021, Э8022, Э8023, Э42700, ЭВ 0702, ЭВ0607, ЭВ0702, ЭВ0703, ЭВ0610, ЭВ3000К, ЭВ, ЭВ2, ЭМ, ЭММ, ЭН, ЭНМ, В72, ГДР, ЕА 19, Ц381, Ц42302, Ц42702, ЦП8501/24, ЩПН, Э110, КИ, VIQ96, М4256, М42700, HOBUT | 348.33
34.57 | Вольтметр постоянного и переменного тока | М2004, МН, NEUBERGER | 697.79
34.58 | Вольтметр постоянного и переменного тока | Э544, Д5082, Д566 | 1304.8
34.59 | Вольтметр постоянного и переменного тока | Д57 | 1304.8
34.60 | Вольтметр постоянного тока переносной | М-109* | 1252.13
34.61 | Вольтметр постоянного тока щитовой | М 903*, М-4256, М 42305, М900, PZ195U*, AMS, MQ72,Revalco ERC, М 2027-М1, М2027.46-М1, М 309, М 325, М 330, М 340, М 347, М 358, М 360, М 362, М 367, М 381*, М 388, М 4-1, М4-2, М 4100, М 4200, М 42100, М 42300, М 42301, М 42304, М 42276, М 42300, М 4264, М 4265, М4272, М 900, МБ, М-В, М2003, МВК80, МН, МНМ, МЭ, ПМ-70, Ц4200, ЭВ300К, Щ 02.04, Щ 01.06, ЩП 72, ЩП-120, ЭМН, ЭНМ, ЭП, М210, Щ120, М 1692.17, М4230, М362, NEUBERGER | 348.33
34.62 | Вольтметр универсальный | В3-24 | 2564.23
34.63 | Вольтметр универсальный цифровой | GDM-8145, GDM-8246 | 3760.11
34.64 | Вольтметр цифровой образцовый | СВ 3010/1*, СВ 3010/2* | 2173.91
34.65 | Вольтметр цифровой универсальный | В7-53, В7-22, В7-16, В7-26, В7-46/1 | 2336.16
34.66 | Высоковольтное прожигающее устройство | ВПУ-60 | 9627.19
34.67 | Высоковольтный измерительный конденсатор | Вектор С | 8543.64
34.68 | Делитель емкостной пост. и пер. напряжения (эталонный аналог трансформатора напряжения НКФ-110) | ДН 100 ЕО | 29577.85
34.69 | Делитель емкостной пост. и пер. напряжения (эталонный аналог трансформатора напряжения НОМ-10) | ДН 10 ЕО | 5335.2
34.70 | Делитель напряжения | Р356 | 936.06
34.71 | Измеритель напряжения прикосновения и УЗО | MRP -200 | 2434.88
34.72 | Измеритель малых сопротивлений | ИМС-5, ИКС-5 | 1375.15
34.73 | Измеритель мощности переносной (анализатор качества энергосбережения с токоизмерительными клещами) | KEW 6310 | 7471.42
34.74 | Измеритель мощности щитовой | Simeas P 50, Simeas P 500 | 7148.06
34.75 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания | ЭК0200 | 2666.34
34.76 | Измеритель параметров кабелей (прибор кабельный мостовой, мост для определения места повреждения кабеля) | ОЛИМП-МЦ | 1140.28
34.77 | Измеритель параметров трансформаторов | СА540 | 2667.48
34.78 | Измеритель параметров цепей электросетей ("фаза-фаза" и "фаза-нуль") | MZC-200 | 2666.34
34.79 | Измеритель параметров цепей электросетей ("фаза-фаза" и "фаза-нуль") | MZC -300, MZC 303E | 2666.34
34.80 | Измеритель параметров цепи фаза-нуль | ЦК0220 | 2473.46
34.81 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2500, MIC-2500-06 МП, MI3202 | 3213.23
34.82 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-3 | 2766.19
34.83 | Измеритель параметров электроизоляции | MRU-101 | 2866.03
34.84 | Измеритель параметров электроизоляции | Вектор-2.0М | 4141.34
34.85 | Измеритель параметров электроизоляции | 4105А | 1987.84
34.86 | Измеритель параметров электроизоляции | АКИП-8701 | 3120.19
34.87 | Измеритель параметров электроустановок | MI-3105, MI-3102H* | 3971.15
34.88 | Измеритель показателей качества электроэнергии | Ресурс-UF2, Ресурс-UF2M | 7471.42
34.89 | Измеритель полного сопротивления линии, контура (измеритель параметров УЗО) | METREL MI 3122 | 2434.88
34.90 | Измеритель потенциалов | ИПВ-1 | 2336.16
34.91 | Измеритель сопротивления в цепи "фаза-ноль" | KIORITSU 4118А | 1987.84
34.92 | Измеритель сопротивления заземления | KEW 4102 A, KEW 4105 A, KEW 4120 A, MRU-105 | 1987.84
34.93 | Измеритель сопротивления заземления | 1820 ER, СА 6470, СА 6456, CA 6460, Ф 4103, Ф 4103-М1 | 1789.28
34.94 | Измеритель сопротивления заземления | С.А. 6410, CA 6415 | 1937.92
34.95 | Измеритель сопротивления заземления | ИС-10, М416, М416/1, МС-07, МС-08 | 1010.94
34.96 | Измеритель сопротивления заземления | ИС-20 | 2836.53
34.97 | Измеритель сопротивления заземления | СА 6415 | 1474.99
34.98 | Измеритель сопротивления изоляции | 1832 IN, 2801 IN, 4103 IN, 6210 IN | 1425.07
34.99 | Измеритель сопротивления изоляции | MIC-2500 | 3213.23
34.100 | Измеритель сопротивления изоляции | KEW 3125, KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023 | 1701.92
34.101 | Измеритель сопротивления изоляции | Fluke 1555 | 1701.92
34.102 | Измеритель сопротивления обмоток | RM 50, СА 640 | 1590.73
34.103 | Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов по постоянному току | Megger МТО210 | 1460.25
34.104 | Измеритель сопротивления петли фаза-ноль | ИФН-200 | 2666.34
34.105 | Измеритель сопротивления по постоянному току (омметр) | Виток | 1375.15
34.106 | Измеритель сопротивления цепи фаза-ноль | М 417 | 590
34.107 | Измеритель сопротивления цепи фаза-ноль (измеритель параметров электробезопасности электроустановок) | EP-180 | 5283.89
34.108 | Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | MIC-1000, MIC-5000, РS-10 | 2584.65
34.109 | Измеритель тока короткого замыкания | Щ41160 | 2319.15
34.110 | Измеритель тока короткого замыкания | 1824 LP | 2666.34
34.111 | Измеритель цифровой многофункциональный (измеритель сопротивления цепи фаза-нуль и тока короткого замыкания) | KEW-4120А | 1987.84
34.112 | Измерительная система высокого напряжения (для испытания изоляции устройств) | ИСВН-50/60, ИС-100Э | 36279.25
34.113 | Измерительный комплекс (мультиметр цифровой прецизионный) | MS-9150 | 9949.59
34.114 | Измерительный комплект | К-505, КИП-РС-2М | 1970.82
34.115 | Измеритель-регулятор технологический (1 канал) | ИРТ-5321 | 961.02
34.116 | Источник питания постоянного тока | Б5-49, ДМ2005СгУ2 | 1673.56
34.117 | Источник регулируемого напряжения | АТН-1063 | 1673.56
34.118 | Источник тока и напряжения | ИТН-1/1 | 4527.1
34.119 | Калибратор | Fluke-5080А | 26425.14
34.120 | Калибратор многофункциональный | Fluke 9100E, Fluke-9100 | 21067.49
34.121 | Калибратор многофункциональный | Н4-6, Н4-7, Н4-11 | 5963.52
34.122 | Килоомметр | М210, М325, М381, М381.1, М330, ОМ 325, М425, М42100 | 348.33
34.123 | Клещи электроизмерительные | Ц90, Ц91 | 1872.11
34.124 | Клещи электроизмерительные | Center 223, АТК-1001, АТК-2001, АТК-2011, АТК-2021, АТК-2025, АТК-2102, АТК-2103, АТК-2109, АТК-2200, АТК-2209, АТК-2250, АТК-2301, АТК-4001, А1227 | 1872.11
34.125 | Клещи электроизмерительные | Fluke 333, Fluke 335, Fluke 355, Fluke 362, СМР-1, СМР-1000, СМР-1006, СМР-2000, Sonel CMP-400, CSJ-00, Clamp Meter 226, Clamp meter 355, Hioki-3293, MS2001C, MS2000G, MS-2001F, MS-2102, Mastech M9912, 2608А, FLUKE i 1010kit, FLUKE i2000, ММ1202, MAS830, MAS830L, КЭ-44, CL601, К343, DT-200, DT-266, ДТ-9700FC, IEC 61010, MN71, MN71C, ПР-33187Т, ELPRIB, PROVA CM-07, М266*, KEW SNAP 2055, KEW SNAP 2056R, АКИП-4022, | 1872.11
34.126 | Клещи электроизмерительные | АРРА-А3, АРРА-А9, АРРА-А11, АРРА-А11R, APPA-A12R, АРРА-А15, АРРА-А16, APPA-A16R, АРРА-А16HR, APPA-30, APPA 30 R, APPA-33II, АРРА-33RII, АРРА36R, АРРА36RII, АРРА-39МR, М-832, М9912, СМ-950, D30N, CA601 | 1872.11
34.127 | Клещи электроизмерительные | К 4570*, К 4575*, К4577, КЭИ-3, Ц 4501, Ц4502, Ц4505, Ц4505М, Ц4502, Ц4505, Ц4505М | 1872.11
34.128 | Клещи электроизмерительные | КТ-1000А, КЭИ-1 | 1872.11
34.129 | Комбинированный прибор (тестер, мультиметр) | Ц4342, Ц4380 | 1192.48
34.130 | Комбинированный прибор (тестер, мультиметр) | АМ-1097 | 2534.73
34.131 | Компаратор напряжения | СА-507 | 5151.15
34.132 | Комплекс высоковольтных испытаний | КВИ-100 | 8957.77
34.133 | Комплекс измерительный программно-технический | РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 | 5416.64
34.134 | Комплект измерительный | К 505, К 540, К-50 | 1970.82
34.135 | Комплектное испытательное устройство | Сатурн-М1, Сатурн-М2, Нептун 2М | 4903.8
34.136 | Логометр (указатель положений) | ЛКМ, МР120-41, УП-30 | 538.94
34.137 | Магазин нагрузок | МР-3025, МР-3027 | 2269.23
34.138 | Магазин электрического сопротивления | Р33 | 878.19
34.139 | Магазин электрического сопротивления | Р40108, Р40102, Р40106, Р40103, Р40107 | 1225.38
34.140 | Магазин электрического сопротивления | Р 4007, Р 4047, Р 4057, RCB-3, Р405, Р403, Р314 | 894.08
34.141 | Магазин электрического сопротивления | Р4075, Р4076, Р4077, Р4078, Р4831, Р4833, Р4834, МСР-63 | 1537.4
34.142 | Малогабаритное прожигающее устройство | МПУ-3 "Феникс" | 9627.19
34.143 | Мегаомметр | SEW-4153IN | 1425.07
34.144 | Мегаомметр | Megger MJ15, Е 6-24, Е6-24/1, М4122А, СА 6547, MIT-520/2, МИТ-2500 | 1209.5
34.145 | Мегаомметр | Fluke 1507 | 1318.58
34.146 | Мегаомметр | ВМ-25, М1101, М1101М, М 4100*, М 4101*, М4102*, МС-05, МС-06, Ф 4102/1*, Ф 4102/2*, Ф 4108/1*, ЦС 0202*, ЭС 0202*, ЭС0210* | 850.96
34.147 | Мегаомметр | С.А. 6550 | 1209.5
34.148 | Мегаомметр | Е 6-31 | 1159.58
34.149 | Мегаомметр цифровой | Е6-24/1 | 1209.5
34.150 | Мера электрического сопротивления | МС-3055 | 1537.4
34.151 | Микроампервольтметр переносной | М2042 | 1304.8
34.152 | Микроамперметр | М49, М93, М263М, М265, М265М, М494, М 903-М/1, М-907-М1, М2001*, М 2003, М4205, М4207, М42301, М42304, М42305, М-4256, М 4260, М4291, ЭА0702, ИКМ-10М, Э-365, М5256 | 348.33
34.153 | Микроамперметр | М-109 | 811.25
34.154 | Микроамперметр | М-24, М906, М2005 | 1304.8
34.155 | Микроамперметр | Э-535, Э-536, М2027-М | 1304.8
34.156 | Микровольтметр | В6-10 | 2070.67
34.157 | Микроомметр | МЭН-3 | 2836.53
34.158 | Микроомметр | АМ 6000, МИКО-1, МИКО-8 | 1242.4
34.159 | Микроомметр | DLRO 600, Megger BM-25 | 1425.07
34.160 | Микроомметр | AVTM 830280, БСЗ-010-1, ИКС-5, ИМФ-5, МКИ-200, С.А 10, СА 6250, Ф 4104, Ф 4104-М1, MMR-600, MMR-620, МОМ 200, TRM-40 | 1375.15
34.161 | Микроомметр | МИКО-1 | 1242.4
34.162 | Микроомметр | ИКС-5 | 1375.15
34.163 | Миллиомметр | ПТФ-1 | 1242.4
34.164 | Мост кабельный | Р-334 | 1026.83
34.165 | Мост кабельный портативный | ПКМ-105 (аналог ИРК-ПРО) | 3925.76
34.166 | Мост переменного тока | Вектор 2М | 4141.34
34.167 | Мост переменного тока | МД-16 | 7222.95
34.168 | Мост переменного тока | СА 7100-2, СА 7100-3, МЕП-4СА, Р5026 | 4141.34
34.169 | Мост переменного тока в/в автоматический | СА7100 | 4141.34
34.170 | Мост постоянного тока | Р 333, Р33 | 1242.4
34.171 | Мост постоянного тока | ММВ | 679.63
34.172 | Мост постоянного тока | УМВ, МО-62 | 1701.92
34.173 | Мост постоянного тока | Р3009 | 5416.64
34.174 | Мультиметр | АРРА-71, APPA-79, APPA-82, APPA-97, APPA-103N, APPA-105N, АРРА-106, APPA-109N, APPA-62, APPA-82RH, APPA-93N, Fluke 17В, Fluke 83, Fluke 83 V, Fluke 87-3, Fluke 111, FLUKE 112, Fluke 114, Fluke 115, Fluke-289, АМ-1006, AM-1038, АМ-1095, AM-1109, Protek 505, Protek 506, ESCORT-97, ESCORT-179, ESCORT-197, DT266C, DT-380B, DT 830B, ДТ-832, DT 832, DT-838, DT 890D, DT9205, Megger MIT-330EN, АМ-1060 | 2534.73
34.175 | Мультиметр | М830, М-830 В, М 832, М838, M890G, М890С, М890D, М890F, М 4580*, MAS 830 B, MS 8221A, MY 6013A, MY 64, MY6013A, МТХ 3282, МХ 23, Mastech 7040, Mastech M266, Mastech M266C, Mastech M266F, Mastech M830, Mastech M890D, Mastech M890G, Mastech M9701, Mastech MAS830B, МХ 23 | 2534.73
34.176 | Мультиметр | Sanva PC5000, Sanwa PC510a, PC500a, SANWA, ВееТЕСН 70, ПР-2880ДММ, ПР-2880DMM, Metex, YX 360 TR, ТЭ 52204, U125B, UT-30C, UT60, UT-1300, TES-2204, TES-2712, PMM 600, АВМ-1072АС, VC-120, Ресурс-ПЭ-5 | 2534.73
34.177 | Мультиметр (прибор электроизмерительный комбинированный) | Ц 201, Ц 43109, Ц 4312, Ц 4317М, Ц 4342, Ц 4380М, | 1192.48
34.178 | Мультиметр-калибратор токовой петли | FLUKE 773 | 3345.98
34.179 | Нагрузочная вилка | М 42101.28, М 42101.29, М 4258, Trisko R-510 | 320.36
34.180 | Омметр | М416/1, МС-08, ОМ325 | 850.96
34.181 | Омметр | М371, SIMENS, Виток, М372, ЭСО212, М325, М381, МКС | 1375.15
34.182 | Омметр | М57Д | 1140.28
34.183 | Омметр | ПТФ-1 | 1242.4
34.184 | Омметр цифровой | Megger DET24C, Megger MTO210 | 1590.73
34.185 | Потенциометр постоянного тока | Р355 | 3975.69
34.186 | Преобразователь измерительный переменного тока | E824*, Е851*, E852*, E854*, Е708, Е800, Е810, Е842*, Е849/8-М1, Е9527/30, ОМЬ-3, ПИ854-2М, AET 411-00, V28451A-1312131, ПЦ 6806-03/11, ЭП 8554/1, ЦА9054*, ЭП8527*, ЦА9056*, EM100*, EM400*, ПИ855*, TM 2IA32, KT-1, ИП 842*, CC-A-AP, PI 81 k 4, RZA | 861.17
34.187 | Преобразователь измерительный переменного тока (по месту эксплуатации) | E824*, Е851*, E852*, E854*, Е708, Е800, Е810, Е842*, Е849/8-М1, Е9527/30, ОМЬ-3, ПИ854-2М, AET 411-00, V28451A-1312131, ПЦ 6806-03/11, ЭП 8554/1, ЦА9054*, ЭП8527*, ЦА9056*, EM100*, EM400*, ПИ855*, TM 2IA32, KT-1, ИП 842*, CC-A-AP, PI 81 k 4, RZA | 1033.4 | поверка на месте эксплуатации
34.188 | Преобразователь измерительный мощности | AET 41300, АЕТ 121, АЕТ 311, АЕТ 313, АЕТ 411, АЕТ 413, V28451A-1312131, Е728/2, Е729/2, Е748*, Е829*, Е849*, Е8530*, ЭП8530/5, ЕМ3, ЦЛ-9049*, Е830*, ПЦ6806*, РП 20034, РП 21181, Schnaider, RTU 3 | 1010.94
34.189 | Преобразователь измерительный мощности (по месту эксплуатации) | AET 41300, АЕТ 121, АЕТ 311, АЕТ 313, АЕТ 411, АЕТ 413, V28451A-1312131, Е728/2, Е729/2, Е748*, Е829*, Е849*, Е8530*, ЭП8530/5, ЕМ3, ЦЛ-9049*, Е830*, ПЦ6806*, РП 20034, РП 21181, Schnaider, RTU 3 | 1213.13 | поверка на месте эксплуатации
34.190 | Преобразователь измерительный переменного напряжения | AET 411-00, V28451A-1312131, Е722, E800*, E825*, E855*, Е857*, Е9527*, ОМЬ-4, Е 858/5-Ц, ЭП 8555/8, ЭП8527*, ЦВ-9055*, ПИ855-1М. PU 81 k 5, CV-A-AP | 861.17
34.191 | Преобразователь измерительный переменного напряжения (по месту эксплуатации) | AET 411-00, V28451A-1312131, Е722, E800*, E825*, E855*, Е857*, Е9527*, ОМЬ-4, Е 858/5-Ц, ЭП 8555/8, ЭП8527*, ЦВ-9055*, ПИ855-1М. PU 81 k 5, CV-A-AP | 1033.4 | поверка на месте эксплуатации
34.192 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной (эталонный аналог трансформатора напряжения НКФ-110) | ПВЕ-110-220 | 32070.97
34.193 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной (эталонный аналог трансформатора напряжения НОМ-10) | ПВЕ-6-10-2, ПВЕ-6-15-35 | 5780.85
34.194 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной (эталонный аналог трансформатора напряжения НАМИ-35.УХЛ1) | ПВЕ-15-35 | 13136.55
34.195 | Прибор для измерения параметров цепи (в режиме КЗ) | Вектор | 2666.34
34.196 | Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль | MZC-303E | 2666.34
34.197 | Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль | ЦК0220 | 2473.46
34.198 | Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль | ЕР180, ЕР180М | 5181.77
34.199 | Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль | ИФН-200 | 2666.34
34.200 | Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль | М417 | 590
34.201 | Прибор для испытания трансформаторов (измерение омического сопротивления постоянному току обмоток трансформатора) | ПИТ | 4969.6
34.202 | Прибор для обнаружения повреждений кабеля | Teleflex VX | 4505.55
34.203 | Прибор для прожига и испытаний оболочки кабеля (до 10 кВ | MMG 10 | 10035.65
34.204 | Прибор для прожига кабеля (до 70 кВ) | ВТ 5000-703 | 9627.19
34.205 | Прибор измерения токов короткого замыкания | УТКЗ | 1140.28
34.206 | Прибор измерительный комбинированный | М838 | 2723.07
34.207 | Прибор измерительный универсальный | Kewtech KT200 | 1872.11
34.208 | Прибор измерительный универсальный | KEW 4116А | 1987.84
34.209 | Прибор измерительный универсальный | Ц4311 | 1248.08
34.210 | Прибор измерительный универсальный | Ф434, Ц4352 | 1192.48
34.211 | Прибор измерительный универсальный (установки проверки средств релейной защиты) | РЕТОМ-11М, РЕТОМ-21 | 5416.64
34.212 | Прибор измерительный универсальный (измеритель параметров электробезопасности) | MIE-500, MPI-520, MPI-510, MPI-511 | 2847.88
34.213 | Прибор измерительный универсальный (многофункциональный трехфазный электронный счетчик э/э + анализатор качества э/э + осциллограф аварийных процессов) | БИМ* (БИМ-1000*, БИМ-1110*, БИМ-1120*, БИМ-1123*, БИМ-1125*, БИМ-1130*, БИМ-1133*, БИМ-1135*, БИМ-1150*, БИМ-2120*, БИМ-2123*, БИМ-2125*, БИМ-2130*, БИМ-2135*, БИМ-4130*, БИМ-5130*, БИМ-5230*и др.) | 32240.03
34.214 | Прибор кабельный | Дельта-ПРО DSL, ИРК-ПРО* | 3925.76
34.215 | Прибор кабельный | ПКП-4, ПКП-5, ПКП-60 | 2633.44
34.216 | Прибор комбинированный (тестер) | Щ301-2, Щ300 | 2352.05
34.217 | Прибор комбинированный (тестер) | Ц43101, 43104, Ц4312, Ц4313, Ц4315, Ц4317*, Ц4340, Ц4342, Ц4342М1, Ц4352*, Ц4353, Ц4505М, Ц4360 | 1192.48
34.218 | Прибор контрольно-измерительный для испытаний и локализации дефектов изоляции пластмассовых оболочек кабелей | MFM-10 | 9627.19
34.219 | Прибор контроля в/в выключателей | ПКВ/М7 | 3975.69
34.220 | Прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/М5Н, ПКВ/М6Н, ПКВ/М7 | 3975.69
34.221 | Прибор контроля показателей качества электроэнергии (анализатор качества э/э) | SATEC РМ-130*, ППКЭ-1-50, Ресурс-UF2М*, Ресурс-UF2*, Прорыв-КЭ, ПРОРЫВ-Т, PQM-II, PQM-701 | 6880.61
34.222 | Прибор контроля показателей качества электроэнергии (анализатор качества э/э) (по месту эксплуатации) | SATEC РМ-130*, ППКЭ-1-50, Ресурс-UF2М*, Ресурс-UF2*, Прорыв-КЭ, ПРОРЫВ-Т, PQM-II, PQM-701 | 8256.72 | поверка на месте эксплуатации
34.223 | Прибор многофункциональный Энергомонитор 3.3 Т | ЭМ-3.3 Т | 7148.06
34.224 | Прибор показателей качества э/э | Прорыв-КЭ | 6892.53
34.225 | Прибор универс.измерительн. параметров электросети | DMK-52, HVD3-RTU5 | 2667.48
34.226 | Прибор универс.измерительн. параметров электросети (по месту эксплуатации) | DMK-52, HVD3-RTU5 | 3200.97 | поверка на месте эксплуатации
34.227 | Прибор цифровой многофункциональный (многофункциональный измерительный прибор) | DMTME-96, PD 194PQ-2K1T, PD194PQ-2K4T, PD 194Z-2S4T, PD194Z-2K1T, SIMEAS P 50, Simeas P 550, Simeas P610, ЩМ120 | 7148.06
34.228 | Прибор электроизмерительный многофункциональный | Энергомонитор 3.1*, Энергомонитор 3.3* | 8710.76
34.229 | Прибор энергетика многофункциональный | СЕ-602, CE-601-05, СА-540, TPZ-308-06-2 | 2667.48
34.230 | Проверочная установка | ЭУ-5000, Ретом-21, Ретом-51 | 5416.64
34.231 | Система измерительная Состав: измеритель пост.и пер.напряжения (вольтметр) ИПН-2э (аналог ВА-11) + Делитель напряжения ДН-100ЕО (эталонный аналог трансформатора напряжения НКФ-110) | ИС-100э | 36279.25
34.232 | Стационарная испытательная установка | АМИ-60, АМИ-90, ТВО 140-50 | 9376.82
34.233 | Счетчик многофункциональный эталонный | ЦЭ6815*, ЦЭ6806П*, ZERA TPZ-308-06-2 | 10998.94
34.234 | Счетчик электроэнергии однофазный индукционный | СО-5, СО-505 | 304.08
34.235 | Счетчик электроэнергии однофазный электронный | NP515*, NP523*, NP71L*, Меркурий 201*, Меркурий 202*, ЦЭ6807Б, СОЛО | 697.79
34.236 | Счетчик электроэнергии трехфазный индукционный | СРЗУ*, СР4У*, СА3У*, СА4*, СА4У* | 496.96
34.237 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный | Меркурий 200*, Меркурий 230ART*, Меркурий 230АМ*, Меркурий 230GLN*, Меркурий 231АТ, | 712.54
34.238 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный | Меркурий 233 ART*, ПСЧ-4ТМ*, ПСЧ-4А*, ПСЧ-4АП*, ПСЧ -4АР*, ПСЧ-3А*, ПСЧ-3ТА*, ПСЧ-4ТА*, ABB, А2R*, А1800*, А1802*, А1805*, А1820*, EAOSRL*, ЕA05RL*, EA05RAL*, EA05RT*, ЕA10RL, EA02R1L, Евроальфа 1.1, Гамма, Протон-К, СТС-5605-2105-4, СЭТ-4ТМ, СЭТ-4ТМ.02*, СЭТ-4ТМ.03*, СЭТ-4ТМ.03М*, СЭТ3р*, СЭТ-3*, СЭТ3а*, СЭТ4-1/1М*, СЭТ4-2/1М*, СЭТАМ-М, NP542*, NP545*, ZMD127, ZMD310, ZMD405, ZMU210, Альфа А3, ГАММА-И2М, СТЭ560*, ЦЭ6803В, Ф68700В | 788.55
34.239 | Счетчик электроэнергии однофазный индукционный | СО-5, СО-505 | 364.89 | поверка на месте эксплуатации
34.240 | Счетчик электроэнергии однофазный электронный | NP515*, NP523*, NP71L*, Меркурий 201*, Меркурий 202*, ЦЭ6807Б, СОЛО | 727.28 | поверка на месте эксплуатации
34.241 | Счетчик электроэнергии трехфазный индукционный | СРЗУ*, СР4У*, СА3У*, СА4*, СА4У* | 596.36 | поверка на месте эксплуатации
34.242 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный | Меркурий 200*, Меркурий 230ART*, Меркурий 230АМ*, Меркурий 230GLN*, Меркурий 231АТ, | 1906.15 | поверка на месте эксплуатации
34.243 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный | Меркурий 233 ART*, ПСЧ-4ТМ*, ПСЧ-4А*, ПСЧ-4АП*, ПСЧ -4АР*, ПСЧ-3А*, ПСЧ-3ТА*, ПСЧ-4ТА*, ABB, А2R*, А1800*, А1802*, А1805*, А1820*, EAOSRL*, ЕA05RL*, EA05RAL*, EA05RT*, ЕA10RL, EA02R1L, Евроальфа 1.1, Гамма, Протон-К, СТС-5605-2105-4, СЭТ-4ТМ, СЭТ-4ТМ.02*, СЭТ-4ТМ.03*, СЭТ-4ТМ.03М*, СЭТ3р*, СЭТ-3*, СЭТ3а*, СЭТ4-1/1М*, СЭТ4-2/1М*, СЭТАМ-М, NP542*, NP545*, ZMD127, ZMD310, ZMD405, ZMU210, Альфа А3, ГАММА-И2М, СТЭ560*, ЦЭ6803В, Ф68700В | 1153.22 | поверка на месте эксплуатации
34.244 | Тестер электрических установок | С.А.6115 N | 850.96
34.245 | Трансформатор напряжения 110 кВ (по месту эксплуатации) | EOF-123*, VEOT-123*, TMJEC-118, НАМИ*, НДЕ*, НКФ*, СРВ-123*, | 32070.97 | поверка на месте эксплуатации
34.246 | Трансформатор напряжения 220 кВ (по месту эксплуатации) | SU245/S, SVS 245/2E, VEOT-245*, НКФ*, СРВ-245*, | 32070.97 | поверка на месте эксплуатации
34.247 | Трансформатор напряжения 35 кВ однофазный (по месту эксплуатации) | EOF-36*, ЗНОМ*, GEF-40.5, ЗНОМ*, НОМ*, | 11065.88 | поверка на месте эксплуатации
34.248 | Трансформатор напряжения 35 кВ трехфазный (по месту эксплуатации) | НАМИ*, НАМИТ*, | 13136.55 | поверка на месте эксплуатации
34.249 | Трансформатор напряжения 6-20 кВ однофазный (по месту эксплуатации) | ЗНИОЛ*, ЗНОГ*, ЗНОЛ*, ЗНОЛП*, ЗНОМ*, НОЛ*, НОМ*, | 4793.74 | поверка на месте эксплуатации
34.250 | Трансформатор напряжения 6-20 кВ трехфазный (по месту эксплуатации) | GZ-12, GE-12*, STE1/170S, ЗНАМИТ*, НАЛИ*, НАМИ*, НТМИ*, НТМК*, | 10170.67 | поверка на месте эксплуатации
34.251 | Трансформатор тока 0,4 кВ | Т-0,66*, ТШ-0,66, ТК*, ТКМ*, ТНШЛ-0.66*, ТО-0.66*, ТОЛ-0,66*, ТОП-0,66*, ТТИ-0,66*, ТТИ*, ТТЭ*, ТШ-0,66*, ТШ*, ТШП*, | 513.98
34.252 | Трансформатор тока 0,4 кВ (по месту эксплуатации) | Т-0,66*, ТШ-0,66, ТК*, ТКМ*, ТНШЛ-0.66*, ТО-0.66*, ТОЛ-0,66*, ТОП-0,66*, ТТИ-0,66*, ТТИ*, ТТЭ*, ТШ-0,66*, ТШ*, ТШП*, | 2053.65 | поверка на месте эксплуатации
34.253 | Трансформатор тока 110 кВ (по месту эксплуатации) | TAG-123, TG-145, ТВТ*, ТВ-110*, ТВ-ЭК-110*, ТФНД*, ТТВ*, AOF-110, IMB-123, IOSK-123, JOF 123*, SAS-123*, TG-145, АМТ-145/1, ВСТ-110, ТВГ-110, ТВД-110, ТВД-160, ТВУ-110, ТГМ-110*, ТГФ-110*, ТГФМ-110*, ТНД-110*, ТНДМ-110, ТФЗМ-110*, ТФМ-110*, ТФНД-110*, ТФЭМ-110*, ЯЭУ-110, АМТ-3/145 | 8572 | поверка на месте эксплуатации
34.254 | Трансформатор тока 220 кВ (по месту эксплуатации) | ТФНД*, IOSK-245, JOF-245*, TG-245, АМТ-245/1, ВСТ-220, ТВ-220*, ТВД-220, ТВТ-220*, ТГФ-220*, ТНД*, ТНДМ*, ТФЗМ-220*, ТФНД-220*, | 11295.07 | поверка на месте эксплуатации
34.255 | Трансформатор тока 35 кВ (по месту эксплуатации) | ТВДМ-35*, ТШЛВ-35*, ТВ-35*, ТВТ*, ТВК*, ТВМ*, ТВР*, ТТВ*, AOF-35, GIF-40.5, JOF 36, TPU 40.23, ВТ-35/10, ТВА-35, ТВД-35, ТВДМ-35, ТВЭ-35*, ТДУ-35, ТМГ-35*, ТОЛ*, ТФЗМ-35*, ТФЗН-35*, ТФМ-35*, ТФНД-35*, | 7222.95 | поверка на месте эксплуатации
34.256 | Трансформатор тока 6-20 кВ (по месту эксплуатации) | GS 12*, OS-12*, ТЛК*, ТЛП*, ТОЛ*, ТПЛ*, ТПОЛ*, ТПОФУ*, ТПФД*, ТФНД*, ТШЛ*, ТШЛ-СЭЩ*, TPU4, ВМП-10, СТ 6/200, ТВК-10*, ТВЛ-10*, ТВЛМ-10*, ТЗР-10, ТКЕА-12, ТКМ*, ТКС-12, ТКФ-20, ТЛ*, ТЛК*, ТЛМ*, ТЛО*, ТЛП*, ТЛШ*, ТОЛ*, ТПВ*, ТПК*, ТПЛ*, ТПЛО*. ТПЛМ*, ТПЛФ*, ТПМ*, ТПОЛ*, ТПОФ*, ТПФОД*, ТПФ*, ТПФС*. ТПФД*, ТПФЛ*, ТПФМ*, ТПФМД*, ТПФО*, ТПФУ*, ТПШЛ*. ТПШОЛ*, ТПШФ*, ТПШФАД*, ТФМ*, ТШЛ*, ТШЛП*, ФПЛ-10, | 3120.19 | поверка на месте эксплуатации
34.257 | Трансформатор тока лабораторный | И 54, И515М/1, УТТ-5М, УТТ-5, УТТ, | 2170.52
34.258 | Трансформатор тока эталонный | ТТИП-100/5, ТТИП-5000/5, ТТИ 5000.5 | 16622.08
34.259 | Указатель повреждения кабеля | УПК-01Н-03, УПК-04М (аналоги ИРК-ПРО*) | 3925.76
34.260 | Универсальный калибратор | Fluke 9100 E | 20037.57
34.261 | Установка для поверки счетчиков электроэнергии | ЦУ6804, ЦУ 6804 МС | 28365.32
34.262 | Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла | Тангенс-3М | 9535.28
34.263 | Установка испытательная высоковольтная | УИВ-100 | 55000.37
34.264 | Установка испытательная высоковольтная(до 100 кВ) Состав: испытательный трансформатор ИОГ, ИОМ + пульт управления ПУ-220 с вольтметром амплитудным ВА-11 + делитель напряжения ДН-100ЕО (эталонный аналог трансформатора напряжения НКФ-110) | УИВ-100, УИВ-100М | 55000.37
34.265 | Установка контроля и диагностирования диэлектриков | УКД-70 | 9210.79
34.266 | Установка поверочная | У 300 | 5416.64
34.267 | Установка поверочная | ЦУ 849, ЦУ 854, ЦУ 855 | 8498.25
34.268 | Установка поверочная | МК-6801 | 7388.6
34.269 | Установка поверочная | У-1, ИВК, УПП -1, УПП-8531М/1, УПП-8531М/2 | 8498.25
34.270 | Установка поверочная | У1134М | 5899.99
34.271 | Установка поверочная Состав: Энергомонитор3.1К + Энергоформа3.1 + ПТНЧ + УПШС | УППУ-МЭ 3.1-0.5 и модификации | 8498.25
34.272 | Установка поверочная (образцовый эталонный счетчик э/э) | МТ3000 (аналог ZERA TPZ-308-06-2) | 10174.08
34.273 | Установка проверки средств релейной защиты | УРАН-1, УРАН-2, УРАН-3, УРАН БН, УРАН БР, УРАН БТН | 5416.64
34.274 | Устройства испытательные комплектные, устройства проверки простых защит (блоки нагрузочные, регулировочные, проверочные) | К-513, К-514, К-515, ФП-5000, ФР-5000, ФМ-5000, Тангенс 2000 | 9627.19
34.275 | Устройство контрольно-измерительное (прибор контроля реле защиты, системы анализа характеристик реле) | Oden-AT, Sverker-750, Sverker-760, Sverker-780, Sverker-900 | 6443.47
34.276 | Устройство контроля заземления (Rзаземл.устр.+Uприкосн.+Rф-н) | УПР-1, УТКЗ (аналоги MI 3105) | 1140.28
34.277 | Устройство нагрузочное (вилка нагрузочная) | УН-1 | 964.42
34.278 | Устройство поверочное переносное | УПП 801М, УПП 802М | 8498.25
34.279 | Устройство проверки защит | Нептун, Нептун-2, Нептун-3 | 4903.8
34.280 | Устройство проверки защит | УРАН, УРАН-2, Ретом-11, РЕТОМ-11М, РЕТОМ-21, РЕТОМ-41М, Ретом-61, Ретом-2500, У5053*, УПЗС-М, ЭУ-5000, ЭУ-5001 | 4903.8
34.281 | Устройство прогрузки автоматических выключателей | УПТР-1МЦ | 5416.64
34.282 | Устройство прожига и испытания кабеля | ВРА 703, BPS-5000d, УП-7-3М, ВПУ-60 | 18721.11
34.283 | Устройство сбора и передачи данных (устройство мониторинга) | RTU-325, RTU-325L, RTU-327L-01, RTU-327L | 3611.48
34.284 | Устройство сбора и передачи данных (устройство мониторинга) | УМ-31 | 3611.48
34.285 | Фазоизмеритель (фазометр) | Д578, Ф572, Д-5781, Д5782 | 1325.23
34.286 | Фазоизмеритель (фазометр) | ЭЛФ | 992.79
34.287 | Фазоизмеритель (фазометр) щитовой | С302-М1-1 | 845.29
34.288 | Шунт измерительный | ШСММ3, 75 ШИСВ.1 | 778.34
34.289 | Шунт измерительный многопредельный | Р357 | 1905.02
34.290 | Элемент нормальный насыщенный | НЭ65, Х480 | 737.5
34.291 | Энерготестер ПКЭ | ПКЭ-06* | 7471.42
34.292 | Энерготестер ПКЭ | ПЭМ-02 | 2667.48
34.293 | Энерготестер ПКЭ | ПЭМ-03 | 2668.61
34.294 | Система автоматизированнаяинформационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии | АИИС КУЭ по границам ОРЭ | 161115.04

## Пр 9
Приложение 9
35. Радиоэлектронные измерения
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
35.1 | Анализатор систем передачи и кабелей связи | AnCom A-7, Riser Bond 6000, R2600D | 10998.94
35.2 | Анализатор спектра | GSP-7830 | 11714.88
35.3 | Анализатор телефонных сетей и каналов | AnCom TDA-5, ALT-2000, Riser Bond Model | 10170.67
35.4 | Анализатор телефонных сетей и каналов | ELA-10 | 10170.67
35.5 | Анализатор параметров цифровых каналов и трактов | EDT-135 | 15869.83
35.6 | Вольтметр переменного напряжения | GVT-417B | 1293.46
35.7 | Измеритель параметров высокочастотных каналов | ВЧИ-4, ВЧИ-4А, ВЧИ-5, ВЧИ-6, ВЧИ-6М, ВЧИ-7 | 5002.45
35.8 | Высокочастотный тестер | ВЧТ-25 (аналог В3-57) | 1805.17
35.9 | Генератор измерительный | ET-90 T/A, ЕТ-70 D/А, ET-70 T/A, GD 5B, GD 5M | 6563.74
35.10 | Генератор испытательных импульсов (генератор кабельный автоматический) | ГК-310А-2 | 3240.45
35.11 | Генератор сигналов | ЕТ 100 Т/А | 6563.74
35.12 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-176 | 6563.74
35.13 | Генератор сигналов высокочастотный (прибор высокочастотный) | ПВЧЛ, Г4-116 | 2450.76
35.14 | Генератор сигналов высокочастотный | ГЧ-153, Г4-154 | 2450.76
35.15 | Генератор сигналов высокочастотный | ГИВЧ-5, ГИВЧ-6 | 6691.94
35.16 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-112, Г3-112/1 | 2070.67
35.17 | Генератор сигналов низкочастотный | GAG-810 | 2070.67
35.18 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-118 | 2070.67
35.19 | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный | НЧГ3 -110 | 2643.65
35.20 | Генератор сигналов специальной формы | SFG-2110 | 6563.74
35.21 | Генератор сигналов специальной формы функциональный | GFG-8210, GFG-8216*, GFG-3015 | 6563.74
35.22 | Генератор технической частоты, генератор трассовый | ГТЧ-1, ГТЧ-2, ГТЧ-ЗМ, GT2 | 6230.49
35.23 | Измеритель модуляции | СКЗ-46 | 3398.17
35.24 | Измеритель неоднородности линий | Р 5-10, Р 5-10/1, Р 5-13, Р5-8 | 5035.41
35.25 | Измеритель уровня селективный | SPM 5B | 6990.35
35.26 | Измеритель уровня | ET-90 T/V, ЕТ-70 D/V, ET-70 T/V | 6563.74
35.27 | Комплект приборов кабельщика-спайщика (генератор испытательных импульсов + искатель + индуктивный датчик + щуп + микрофонная гарнитура) | ПКС-М | 3232.36
35.28 | Милливольтметр переменного тока | В3-38, В3-38 А, В3-38 Б, ВЗ-38В, В3-55 А | 1293.46
35.29 | Милливольтметр переменного тока | В3-48 А | 1293.46
35.30 | Осциллограф | C1-49, С1-131, С1-134, С1-157/1, С1-137/1 | 3398.17
35.31 | Осциллограф | C1-159 | 3398.17
35.32 | Осциллограф | C1-68 | 2269.23
35.33 | Осциллограф | С8-28 | 3859.95
35.34 | Осциллограф двухканальный | SDM-760 | 4025.61
35.35 | Осциллограф двухканальный | MOS-620, MOS-6XX, MDS-620 | 4025.61
35.36 | Осциллограф двухканальный | С1-116 | 3398.17
35.37 | Осциллограф-мультиметр | С1-112А | 2269.23
35.38 | Осциллограф промышленный портативный | Fluke 123*, Fluke 300C | 4668.93
35.39 | Осциллограф сервисный универсальный | ОСУ-10В, ОСУ-20 | 3677.28
35.40 | Осциллограф универсальный | C1-101 | 2269.23
35.41 | Осциллограф универсальный | С1-125, С1-67, С1-96, С1-151 | 3398.17
35.42 | Осциллограф универсальный двухканальный | GOS-6103C, GOS-620* | 4025.61
35.43 | Осциллограф универсальный двухлучевой | С1-103 | 2833.13
35.44 | Осциллограф универсальный сервисный | C1-94 | 2269.23
35.45 | Осциллограф цифровой | TDS 2002 | 4668.93
35.46 | Осциллограф цифровой | TDS1012B, GDS-71102 | 4025.61
35.47 | Осциллограф цифровой | GDS-840C, GDS-820S, HPS-10 | 4663.26
35.48 | Осциллограф цифровой | GOS-310 | 4663.26
35.49 | Осциллограф цифровой | Escort-300 | 4668.93
35.50 | Осциллограф цифровой | TDS2022C | 4025.61
35.51 | Осциллограф цифровой запоминающий | АСК 2023, АСК-2068, АСК-2034 | 4668.93
35.52 | Осциллограф цифровой люминофорный | TDS3012B | 4025.61
35.53 | Осциллограф-мультиметр | C1-107 | 3398.17
35.54 | Осциллограф-мультиметр | OX 5022-C | 4668.93
35.55 | Осциллограф-мультиметр (скопметр) | Fluke-196C, Fluke 192 B | 4668.93
35.56 | Осциллограф-мультиметр цифровой | АКИП-4113/1 | 4025.61
35.57 | Переносной кабельный прибор | ИРК-ПРО* | 3925.76
35.58 | Прибор высокочастотный (генератор сигналов высокочастотный + усилитель мощности + индикатор частоты + блок питания) | ПВЧ, ПВЧ-2, ПВЧЛ | 3678.28
35.59 | Прибор для обнаружения повреждения кабелей | Teleflex MX, Teleflex VX, Teleflex T 30 E | 4505.55
35.60 | Прибор измерительный | П-321 | 6563.74
35.61 | Псофометр | PSTR3 | 2981.77
35.62 | Тестер абонентских линий | HST-3000, HST-3000C | 7715.36
35.63 | Тестер абонентских линий | LAN-PRO-L, FLUKE Microscaner2 | 9143.84
35.64 | Тестер интерфейсного сигнала | ТИС-Е1, АТ-Е1 | 9143.84
35.65 | Трассодефектоискатель (генератор испытательных импульсов ГК-310А-2 + приемник измерительный ET-110/V или аналог) | ПОИСК-310-Д2, ПОИСК-210Д-2 | 3511.62
35.66 | Установка поверочная переносная | УПП-801М | 8498.25
35.67 | Установка поверочная переносная | УПП-802М | 8498.25
35.68 | Рефлектометр | М200 | 5532.37
35.69 | Источник питания постоянного тока программируемый | PSH-10100 | 1673.56

## Пр 10
Приложение 10
36. Измерения акустических величин
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
36.1 | Шумомер | Октава-110А | 11038.59
36.2 | Шумомер (блоки шумомеров измерительные) | Testo 816-4 | 4531.64

## Пр 11
Приложение 11
37. Оптические и оптико-физические измерения
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
37.1 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2, КФК-2МП | 2323.91
37.2 | Оптический тестер | FOD 1202, ОТ-2-6, ОТ-2 (с источником оптического излучения ОТ-2-5/ИИ и измерителем мощности ОТ-2-5/ИМ) | 11425.55
37.3 | Оптический тестер | Smart-55 (лазерный источник оптического излучения OLS-55/56, измеритель оптической мощности OLP-55, ОТ-2-5/ИИ; аттенюатор OLA-54/55) | 15869.83
37.4 | Прибор для проверки и регулировки фар | К-310, С110 | 5020.66
37.5 | Прибор комбинированный (люксометр+яркомер) | ТКА-ПКМ/02 | 2448.49
37.6 | Рефлектометр оптический | FTB-200-S1, FTB-150, FTB-200, AQ-7275, AQ7260/AQ7269, FOD 2112, FOT-932X | 11425.55

## Пр 12
Приложение 12
38. Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант
Код | Наименование СИ | Тип СИ | Единичная стоимость, руб., без НДС | Примечание
38.1 | Дозиметр-радиометр | МКС-01СА1М | 4647.83
38.2 | Дозиметр универсальный | ДКС-АТ 1123 | 4938.32