## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
(наименование стройки)
Номер заказа
Альбом единичных расценок для подготовки сметных расчетов на работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей на ПС 35-220 для филиалов г. Москвы и МО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ВУЕР ПАО «Россети» в редакции 2021г. (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.) и сборники «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» ЦКБ Энергоремонт, 2003 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета:
К=0,903; 0,9052 - корректирующие коэффициенты по договору-аналогу
Раздел: Работы по СНБ ПАО "Россети"
1 | ТСАБ22АБВО | Внешний осмотр (Осмотр уровня дистиллята в элементах, отсутствия течи, работы вытяжной вентиляции.) | 1 батарея | 1 | 235.73 | [10 empty] | 53.22 | 77.16 | 21.29 | 30.87
|  | Зарплата |  |  | 235.73 | )*0,903 | 212.86 |  | 1.45 | 308.65 |  |  |  |  | 212.86
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 53.22 |  | 25 | 77.16
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 21.29 |  | 10 | 30.87
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.44 | [6 empty] | 1.44
[6 empty] | 287.37 |  |  | 416.68 |  | 1.44 | 287.37 | 416.68 | 1.44 | [5 empty] | 287.37 | 0 | 0 | 0
2 | ТСАБ22ЭБИЗ | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 11.6 | [10 empty] | 2.62 | 3.8 | 1.05 | 1.52
|  | Зарплата |  |  | 11.6 | )*0,903 | 10.47 |  | 1.45 | 15.19 |  |  |  |  | 10.47
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 2.62 |  | 25 | 3.8
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 1.05 |  | 10 | 1.52
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.08 | [6 empty] | 0.08
[6 empty] | 14.14 |  |  | 20.51 |  | 0.08 | 14.14 | 20.51 | 0.08 | [5 empty] | 14.14 | 0 | 0 | 0
3 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 29.01 | [10 empty] | 6.55 | 9.5 | 2.62 | 3.8
|  | Зарплата |  |  | 29.01 | )*0,903 | 26.2 |  | 1.45 | 37.98 |  |  |  |  | 26.2
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 6.55 |  | 25 | 9.5
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 2.62 |  | 10 | 3.8
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.2 | [6 empty] | 0.2
[6 empty] | 35.37 |  |  | 51.28 |  | 0.2 | 35.37 | 51.28 | 0.2 | [5 empty] | 35.37 | 0 | 0 | 0
4 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В (Прим-но к доливу элеменов дист.водой) | 1 элемент | 1 | 29.01 | [10 empty] | 6.55 | 9.5 | 2.62 | 3.8
|  | Зарплата |  |  | 29.01 | )*0,903 | 26.2 |  | 1.45 | 37.98 |  |  |  |  | 26.2
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 6.55 |  | 25 | 9.5
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 2.62 |  | 10 | 3.8
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.2 | [6 empty] | 0.2
[6 empty] | 35.37 |  |  | 51.28 |  | 0.2 | 35.37 | 51.28 | 0.2 | [5 empty] | 35.37 | 0 | 0 | 0
5 | ТСАБ22ЭБВЗ | Восстановление заряда отстающих элементов аккумуляторной батареи 220 В (Проверка заряда элементов АБ и восстановление заряда отстающих элементов.) | 1 элемент | 1 | 217.19 | [10 empty] | 49.03 | 71.1 | 19.61 | 28.44
|  | Зарплата |  |  | 217.19 | )*0,903 | 196.12 |  | 1.45 | 284.38 |  |  |  |  | 196.12
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 49.03 |  | 25 | 71.1
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 19.61 |  | 10 | 28.44
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.24 | [6 empty] | 1.24
[6 empty] | 264.76 |  |  | 383.92 |  | 1.24 | 264.76 | 383.92 | 1.24 | [5 empty] | 264.76 | 0 | 0 | 0
6 | ИОАБ000000ИЭКР | Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента при капитальном ремонте | 1 элемент | 1 | 13.1 | [10 empty] | 2.96 | 4.29 | 1.18 | 1.72
|  | Зарплата |  |  | 13.1 | )*0,903 | 11.83 |  | 1.45 | 17.15 |  |  |  |  | 11.83
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 2.96 |  | 25 | 4.29
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 1.18 |  | 10 | 1.72
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.08 | [6 empty] | 0.08
[6 empty] | 15.97 |  |  | 23.16 |  | 0.08 | 15.97 | 23.16 | 0.08 | [5 empty] | 15.97 | 0 | 0 | 0
Раздел: Работы по справочнику Базовые цены
7 | 05-04010601-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; | 1 цикл | 1 | 1961 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 1961 | )*0,9052 | 1775.1 |  | 2.56 | 4544.25 |  |  |  |  | 1775.1
|  | Затраты труда | чел-ч | 11.3 | [6 empty] | 11.3
[6 empty] | 1775.1 |  |  | 4544.25 |  | 11.3 | 1775.1 | 4544.25 | 11.3 | [5 empty] | 1775.1 | 0 | 0 | 0
8 | 05-04010602-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20; | 1 цикл | 1 | 3390 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 3390 | )*0,9052 | 3068.63 |  | 2.56 | 7855.69 |  |  |  |  | 3068.63
|  | Затраты труда | чел-ч | 19.6 | [6 empty] | 19.6
[6 empty] | 3068.63 |  |  | 7855.69 |  | 19.6 | 3068.63 | 7855.69 | 19.6 | [5 empty] | 3068.63 | 0 | 0 | 0
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 102795531 | 11 | 9 | 0 | 1
1 | 201 | 0 | 134 | 0 |  | +№31 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2025 Москва и МО |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2020 И9 + Россети 2021 г c 01.02.2022 | Версия 1.3.5 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр и 636/пр) и СП (774/пр) с 01.02.2022 г.) | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | Поправки для ГСН (ФЕР) 2020 от 18.04.2024 г И9 (55/пр+648/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 524296 |  |  | 9 | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 44551 | 395 | 9 | Приказ Минстроя России от 30.03.2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01.06.2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30.06.2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20.10.2020 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 9.02.2021 г. № 51/пр; Приказ Минстроя России от 24.05.2021 г. № 321/пр; Приказ Минстроя России от 24.06.2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14.10.2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20.12.2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 201 | 1 | 12 | 0 |  | +№31 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2025 Москва и МО | [7 empty] | 13101.27 | 0 | 0 | 0 | 13101.27 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13346.77 | 13346.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 104 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | )*0 | [9 empty] | )*0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 13101.27 | 0 | 0 | 0 | 13101.27 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13346.77 | 13346.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | К=0,903; 0,9052 - корректирующие коэффициенты по договору-аналогу | [19 empty] | 1 | [182 empty] | 0
4 | 1 |  | 37 |  | Новый раздел | Работы по СНБ ПАО "Россети" |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | )*0 | [9 empty] | )*0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 26 | 0 | Новый раздел | Работы по СНБ ПАО "Россети" | [7 empty] | 701.33 | 0 | 0 | 0 | 701.33 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | 0 | 0 | 701.33 | 0 | 0 | 0 | 701.33 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.83 | 946.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.83 | 946.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ТСАБ22АБВО | Внешний осмотр (Осмотр уровня дистиллята в элементах, отсутствия течи, работы вытяжной вентиляции.) | 1 батарея | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 308.65 | 0 | 0 | 0 | 308.65 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 77.16 | 30.87 |  | 271790866 | 212.8642 | 0 | 0 | 0 | 212.8642 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 235.73 | 0 | 0 | 0 | 235.73 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22АБВО, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 308.65 | 0 | 0 | 0 | 308.6531 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 77.1625 | 30.865 |  |  |  |  | )*0,903 | )*0,903 | )*0,903 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 батарея | 1 батарея | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 235.73 | 0 | 0 | 0 | 235.73 | 1.44 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -17770373 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 416.68 | 416.68 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | ТСАБ22ЭБИЗ | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3.8 | 1.52 |  | 271790866 | 10.4748 | 0 | 0 | 0 | 10.4748 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБИЗ, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 15.1885 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3.7975 | 1.519 |  |  |  |  | )*0,903 | )*0,903 | )*0,903 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.08 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -1843409952 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 20.51 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.5 | 3.8 |  | 271790866 | 26.196 | 0 | 0 | 0 | 26.196 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБПБ, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 37.9842 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.495 | 3.798 |  |  |  |  | )*0,903 | )*0,903 | )*0,903 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 45582371 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.28 | 51.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В (Прим-но к доливу элеменов дист.водой) | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.5 | 3.8 |  | 271790866 | 26.196 | 0 | 0 | 0 | 26.196 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБПБ, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 37.9842 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.495 | 3.798 |  |  |  |  | )*0,903 | )*0,903 | )*0,903 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -1690582270 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.28 | 51.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 5 | ТСАБ22ЭБВЗ | Восстановление заряда отстающих элементов аккумуляторной батареи 220 В (Проверка заряда элементов АБ и восстановление заряда отстающих элементов.) | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 284.38 | 0 | 0 | 0 | 284.38 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 71.1 | 28.44 |  | 271790866 | 196.1226 | 0 | 0 | 0 | 196.1226 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 217.19 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБВЗ, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 284.38 | 0 | 0 | 0 | 284.3777 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 71.095 | 28.438 |  |  |  |  | )*0,903 | )*0,903 | )*0,903 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 217.19 | 1.24 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -1989368501 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 383.92 | 383.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 6 | ИОАБ000000ИЭКР | Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента при капитальном ремонте | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.29 | 1.72 |  | 271790866 | 11.8293 | 0 | 0 | 0 | 11.8293 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ИО-2020, ИОАБ000000ИЭКР, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 |  |  | 350011 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 17.1525 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.2875 | 1.715 |  |  |  |  | )*0,903 | )*0,903 | )*0,903 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215281 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350011 | ВУЕР-2019. Испытания электрооборудования | ВУЕР-2019_11 |  |  |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.08 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1856147356 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 26 |  | Новый раздел | Работы по СНБ ПАО "Россети" | 0 | [6 empty] | 701.33 | 0 | 0 | 0 | 701.33 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 |  |  | 701.33 | 0 | 0 | 0 | 701.33 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 946.83 | 946.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 946.83 | 946.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 701.33 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 701.33 | 1 | 701.33
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 701.33 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 701.33 | 1 | 701.33
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 946.83 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 946.83 | 1 | 946.83
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3.24 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 3.24 | 1 | 3.24
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 175.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 175.35 | 1 | 175.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 70.15 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 70.15 | 1 | 70.15
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 946.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 946.83 | 1 | 946.83
4 | 1 |  | 74 |  | Новый раздел | Работы по справочнику Базовые цены |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | )*0 | [9 empty] | )*0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 67 | 0 | Новый раздел | Работы по справочнику Базовые цены | [7 empty] | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 7 | 05-04010601-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; | 1 цикл | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4544.25 | 0 | 0 | 0 | 4544.25 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271790866 | 1775.0972 | 0 | 0 | 0 | 1775.0972 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2.56 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.05,разд.04,поз.010601-01 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4544.25 | 0 | 0 | 0 | 4544.2488 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | )*0,9052 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 цикл | 1 цикл | 1 | [6 empty] | 196214994 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 150 | Базовые цены ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России. | (03) |  |  |  | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 11.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1633137533 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4544.25 | 4544.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 8 | 05-04010602-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20; | 1 цикл | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 7855.69 | 0 | 0 | 0 | 7855.69 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271790866 | 3068.628 | 0 | 0 | 0 | 3068.628 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2.56 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.05,разд.04,поз.010602-01 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7855.69 | 0 | 0 | 0 | 7855.6877 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | )*0,9052 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 цикл | 1 цикл | 1 | [6 empty] | 196214994 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 150 | Базовые цены ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России. | (03) |  |  |  | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 19.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1921607337 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7855.69 | 7855.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 67 |  | Новый раздел | Работы по справочнику Базовые цены | 0 | [6 empty] | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 12399.94 | 12399.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 12399.94 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12399.94 | 1 | 12399.94
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12399.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12399.94 | 1 | 12399.94
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 12399.94 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12399.94 | 1 | 12399.94
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 30.9 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 30.9 | 1 | 30.9
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 12399.94 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12399.94 | 1 | 12399.94
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 13101.27 | 0 | 0 | 0 | 13101.27 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 13346.77 | 13346.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13101.27 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13101.27 | 1 | 13101.27
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13101.27 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13101.27 | 1 | 13101.27
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 13346.77 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13346.77 | 1 | 13346.77
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34.14 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 34.14 | 1 | 34.14
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 175.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 175.35 | 1 | 175.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 70.15 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 70.15 | 1 | 70.15
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13346.77 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13346.77 | 1 | 13346.77
51 | 201 | 1 | 12 |  |  | +№31 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2025 Москва и МО | 0 | [6 empty] | 13101.27 | 0 | 0 | 0 | 13101.27 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 13346.77 | 13346.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13101.27 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13101.27 | 1 | 13101.27
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13101.27 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13101.27 | 1 | 13101.27
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 13346.77 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13346.77 | 1 | 13346.77
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34.14 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 34.14 | 1 | 34.14
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 175.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 175.35 | 1 | 175.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 70.15 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 70.15 | 1 | 70.15
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13346.77 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13346.77 | 1 | 13346.77
61 |  |  |  |  | 10 | b1 | ширина
61 |  |  |  |  | 1900 | p1 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 1800 | p2 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 2 | а | длина
61 |  |  |  |  | 10 | дл | дл
61 |  |  |  |  | 3 | м14 | масса мусора по смете №1
61 |  |  |  |  | 2400 | мус1 | мусор слежавшийся
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_2 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 2 | ч | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 6 | ш | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | шир | шир
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 9 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 12 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.09 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271790866 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 271790867
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 102795531 | 11 | 9 | 0 | 1
1 | 51 | 0 |  | 0 |  | +№31 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2025 Москва и МО |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2020 И9 + Россети 2021 г c 01.02.2022 | Версия 1.3.5 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр и 636/пр) и СП (774/пр) с 01.02.2022 г.) | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | ФЕР-2020 - изменения И9 + ПАО Россети ред 2021 г | Поправки для ГСН (ФЕР) 2020 от 18.04.2024 г И9 (55/пр+648/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 524296 | 9 | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 44551 | 395 | 9 | Приказ Минстроя России от 30.03.2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01.06.2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30.06.2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20.10.2020 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 9.02.2021 г. № 51/пр; Приказ Минстроя России от 24.05.2021 г. № 321/пр; Приказ Минстроя России от 24.06.2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14.10.2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20.12.2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 271790866 | 0 | 2 | 1
3 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 13101.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13101.27 | 13346.77 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 175.35 | 70.15 | 13346.77
51 |  |  |  | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 13.1
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13101.27 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13101.27 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 13346.77 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34.14 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 175.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 70.15 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13346.77 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271790866 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 271790867

## SmtRes
30 | 271790866 | 271791047 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1283279319 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 2 | 271791049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.06 | 1.44 | 0 | 1.44 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.06 | 362.06 | 0 | 0 | 0
31 | 271790866 | 271791050 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1283279319 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 2 | 271791052 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0.08 | 0 | 0.08 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0
32 | 271790866 | 271791053 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1283279319 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 271791055 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.29 | 0.2 | 0 | 0.2 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.29 | 50.29 | 0 | 0 | 0
33 | 271790866 | 271791056 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1283279319 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 271791058 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.29 | 0.2 | 0 | 0.2 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.29 | 50.29 | 0 | 0 | 0
34 | 271790866 | 271791059 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1283279319 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 1 | 2 | 271791061 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.77 | 1.24 | 0 | 1.24 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 215.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.77 | 311.77 | 0 | 0 | 0
35 | 271790866 | 271791062 | 140407196 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_6.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1537166087 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 321.18 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 2 | 271791064 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 0.08 | 0 | 0.08 | 321.18 | 221.5 | 1.45 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0 | 0
71 | 271790866 | 271791065 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1475139028 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 251.14 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 1 | 2 | 271791067 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.88 | 11.3 | 0 | 11.3 | 251.14 | 173.2 | 1.45 | 1957.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.88 | 2837.88 | 0 | 0 | 0
72 | 271790866 | 271791068 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1475139028 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 251.14 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.6 | 1 | 2 | 271791070 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922.34 | 19.6 | 0 | 19.6 | 251.14 | 173.2 | 1.45 | 3394.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922.34 | 4922.34 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
30 | 271791049 | 271791047 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 2 | 271791048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 271791052 | 271791050 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 271791051 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 271791055 | 271791053 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 271791054 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 271791058 | 271791056 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 271791057 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 271791061 | 271791059 | 140403176 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_4.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 1.24 | 2 | 271791060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 271791064 | 271791062 | 140407196 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_1_6.0 | Затраты труда рабочих, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 271791063 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 271791067 | 271791065 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 1 | 1 | 11.3 | 2 | 271791066 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 271791070 | 271791068 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 1 | 1 | 19.6 | 2 | 271791069 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0