## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
(наименование стройки)
26
Альбом единичных расценок для подготовки сметных расчетов на работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей на ПС 35-220 для филиалов г. Москвы и МО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ВУЕР ПАО «Россети» в редакции 2023г. (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.) и сборники «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» ЦКБ Энергоремонт, 2003 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета:
К=0,863 - корректирующий коэффициент, приводящий к стоимости по договору-аналогу с учетом индекса-дефлятора 1,043
К=0,9052 - корректирующий коэффициент по договору-аналогу
Раздел: Работы по СНБ ПАО "Россети"
1 | ТСАБ22АБВО | Внешний осмотр (Осмотр уровня дистиллята в элементах, отсутствия течи, работы вытяжной вентиляции.) | 1 батарея | 1 | 235.73 | [10 empty] | 50.86 | 80.51 | 20.34 | 32.2
|  | Зарплата |  |  | 235.73 | )*0,863 | 203.43 |  | 1.5829 | 322.02 |  |  |  |  | 203.43
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 50.86 |  | 25 | 80.51
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 20.34 |  | 10 | 32.2
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.44 | [6 empty] | 1.44
[6 empty] | 274.63 |  |  | 434.73 |  | 1.44 | 274.63 | 434.73 | 1.44 | [5 empty] | 274.63 | 0 | 0 | 0
2 | ТСАБ22ЭБИЗ | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 12.32 | [10 empty] | 2.66 | 4.21 | 1.06 | 1.68
|  | Зарплата |  |  | 12.32 | )*0,863 | 10.63 |  | 1.5829 | 16.83 |  |  |  |  | 10.63
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 2.66 |  | 25 | 4.21
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 1.06 |  | 10 | 1.68
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.08 | [6 empty] | 0.08
[6 empty] | 14.35 |  |  | 22.72 |  | 0.08 | 14.35 | 22.72 | 0.08 | [5 empty] | 14.35 | 0 | 0 | 0
3 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 27.72 | [10 empty] | 5.98 | 9.47 | 2.39 | 3.79
|  | Зарплата |  |  | 27.72 | )*0,863 | 23.92 |  | 1.5829 | 37.87 |  |  |  |  | 23.92
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 5.98 |  | 25 | 9.47
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 2.39 |  | 10 | 3.79
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.18 | [6 empty] | 0.18
[6 empty] | 32.29 |  |  | 51.13 |  | 0.18 | 32.29 | 51.13 | 0.18 | [5 empty] | 32.29 | 0 | 0 | 0
4 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В (Прим-но к доливу элеменов дист.водой) | 1 элемент | 1 | 27.72 | [10 empty] | 5.98 | 9.47 | 2.39 | 3.79
|  | Зарплата |  |  | 27.72 | )*0,863 | 23.92 |  | 1.5829 | 37.87 |  |  |  |  | 23.92
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 5.98 |  | 25 | 9.47
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 2.39 |  | 10 | 3.79
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.18 | [6 empty] | 0.18
[6 empty] | 32.29 |  |  | 51.13 |  | 0.18 | 32.29 | 51.13 | 0.18 | [5 empty] | 32.29 | 0 | 0 | 0
5 | ТСАБ22ЭБВЗ | Восстановление заряда отстающих элементов аккумуляторной батареи 220 В (Проверка заряда элементов АБ и восстановление заряда отстающих элементов.) | 1 элемент | 1 | 217.19 | [10 empty] | 46.86 | 74.17 | 18.74 | 29.67
|  | Зарплата |  |  | 217.19 | )*0,863 | 187.43 |  | 1.5829 | 296.69 |  |  |  |  | 187.43
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 46.86 |  | 25 | 74.17
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 18.74 |  | 10 | 29.67
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.24 | [6 empty] | 1.24
[6 empty] | 253.03 |  |  | 400.53 |  | 1.24 | 253.03 | 400.53 | 1.24 | [5 empty] | 253.03 | 0 | 0 | 0
6 | ИОАБ000000ИЭКР | Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента при капитальном ремонте | 1 элемент | 1 | 13.1 | [10 empty] | 2.83 | 4.48 | 1.13 | 1.79
|  | Зарплата |  |  | 13.1 | )*0,863 | 11.31 |  | 1.5829 | 17.9 |  |  |  |  | 11.31
|  | НР от ФОТ | % | 25 |  |  | 2.83 |  | 25 | 4.48
|  | СП от ФОТ | % | 10 |  |  | 1.13 |  | 10 | 1.79
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.08 | [6 empty] | 0.08
[6 empty] | 15.27 |  |  | 24.17 |  | 0.08 | 15.27 | 24.17 | 0.08 | [5 empty] | 15.27 | 0 | 0 | 0
Раздел: Работы по справочнику Базовые цены
7 | 05-04010601-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; | 1 цикл | 1 | 1961 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 1961 | )*0,9052 | 1775.1 |  | 2.66 | 4721.76 |  |  |  |  | 1775.1
|  | Затраты труда | чел-ч | 11.3 | [6 empty] | 11.3
[6 empty] | 1775.1 |  |  | 4721.76 |  | 11.3 | 1775.1 | 4721.76 | 11.3 | [5 empty] | 1775.1 | 0 | 0 | 0
8 | 05-04010602-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20; | 1 цикл | 1 | 3390 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 3390 | )*0,9052 | 3068.63 |  | 2.66 | 8162.55 |  |  |  |  | 3068.63
|  | Затраты труда | чел-ч | 19.6 | [6 empty] | 19.6
[6 empty] | 3068.63 |  |  | 8162.55 |  | 19.6 | 3068.63 | 8162.55 | 19.6 | [5 empty] | 3068.63 | 0 | 0 | 0
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 99024973 | 11 | 14 | 0 | 1
1 | 202 | 0 | 135 | 0 |  | +№26 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2026 Москва и МО |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ФЕР-2020 И9 + Россети 2021 г c 01.02.2022 | Версия 1.3.5 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр и 636/пр) и СП (774/пр) с 01.02.2022 г.) | ВУЕР-23+БЦ+ФСНБматер И13 | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | Поправки для ГСН (ФЕР) 2020 от 18.04.2024 г И9 (55/пр+648/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 524298 |  |  | 12 | [13 empty] | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 202 | 1 | 12 | 0 |  | +№26 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2026 Москва и МО | [7 empty] | 13613.49 | 0 | 0 | 0 | 13613.49 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868.72 | 13868.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 105 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | )*0 | [9 empty] | )*0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 13613.49 | 0 | 0 | 0 | 13613.49 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868.72 | 13868.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | К=0,863 - корректирующий коэффициент, приводящий к стоимости по договору-аналогу с учетом индекса-дефлятора 1,043 | [19 empty] | 1 | [183 empty] | 0
19 | 1 |  |  |  |  | К=0,9052 - корректирующий коэффициент по договору-аналогу | [19 empty] | 1 | [183 empty] | 0
4 | 1 |  | 38 |  | Новый раздел | Работы по СНБ ПАО "Россети" |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | )*0 | [9 empty] | )*0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 27 | 0 | Новый раздел | Работы по СНБ ПАО "Россети" | [7 empty] | 729.18 | 0 | 0 | 0 | 729.18 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | 0 | 0 | 729.18 | 0 | 0 | 0 | 729.18 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.41 | 984.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.41 | 984.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | ТСАБ22АБВО | Внешний осмотр (Осмотр уровня дистиллята в элементах, отсутствия течи, работы вытяжной вентиляции.) | 1 батарея | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 322.02 | 0 | 0 | 0 | 322.02 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 80.51 | 32.2 |  | 375784213 | 175.5644 | 0 | 0 | 0 | 203.435 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 235.73 | 0 | 0 | 0 | 235.73 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1.5277 | 1.5277 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22АБВО, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 322.02 | 0 | 0 | 0 | 322.0172 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 80.505 | 32.202 |  |  | )*0,863 | )*0 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 |  | )*0,863 | )*0,863 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 батарея | 1 батарея | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 235.73 | 0 | 0 | 0 | 235.73 | 1.44 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -132470293 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 434.73 | 434.73 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 2 | ТСАБ22ЭБИЗ | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.21 | 1.68 |  | 375784213 | 9.1756 | 0 | 0 | 0 | 10.6322 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1.5277 | 1.5277 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБИЗ, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 16.8296 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.2075 | 1.683 |  |  | )*0,863 | )*0 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 |  | )*0,863 | )*0,863 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0.08 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 2080586071 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 22.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 3 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 37.87 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 9.47 | 3.79 |  | 375784213 | 20.645 | 0 | 0 | 0 | 23.9224 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1.5277 | 1.5277 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБПБ, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 9.4675 | 3.787 |  |  | )*0,863 | )*0 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 |  | )*0,863 | )*0,863 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0.18 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 2128410979 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 51.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 4 | ТСАБ22ЭБПБ | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В (Прим-но к доливу элеменов дист.водой) | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 37.87 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 9.47 | 3.79 |  | 375784213 | 20.645 | 0 | 0 | 0 | 23.9224 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1.5277 | 1.5277 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБПБ, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 9.4675 | 3.787 |  |  | )*0,863 | )*0 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 |  | )*0,863 | )*0,863 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0.18 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -308549149 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 51.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 5 | ТСАБ22ЭБВЗ | Восстановление заряда отстающих элементов аккумуляторной батареи 220 В (Проверка заряда элементов АБ и восстановление заряда отстающих элементов.) | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 296.69 | 0 | 0 | 0 | 296.69 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 74.17 | 29.67 |  | 375784213 | 161.7564 | 0 | 0 | 0 | 187.435 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 217.19 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1.5277 | 1.5277 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ТО-ПС-2020, ТСАБ22ЭБВЗ, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) |  |  | 350021 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 296.69 | 0 | 0 | 0 | 296.6908 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 74.1725 | 29.669 |  |  | )*0,863 | )*0 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 |  | )*0,863 | )*0,863 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215291 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350021 | ВУЕР-2019. Оборудование подстанций напряжением 220-750 кВ | ВУЕР-2019_20 |  |  |  | 0 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 217.19 | 1.24 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 819354409 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400.53 | 400.53 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 6 | ИОАБ000000ИЭКР | Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента при капитальном ремонте | 1 элемент | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.48 | 1.79 |  | 375784213 | 9.7565 | 0 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1.5277 | 1.5277 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-ИО-2020, ИОАБ000000ИЭКР, приказ ПАО «Россети» от 01.03.23 №85 (с изменениями) |  |  | 350011 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 17.8952 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.475 | 1.79 |  |  | )*0,863 | )*0 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 | )*0,863 |  | )*0,863 | )*0,863 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 элемент | 1 элемент | 1 | [6 empty] | 196215281 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 350011 | ВУЕР-2019. Испытания электрооборудования | ВУЕР-2019_11 |  |  |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.08 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | -1635951662 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 27 |  | Новый раздел | Работы по СНБ ПАО "Россети" | 0 | [6 empty] | 729.18 | 0 | 0 | 0 | 729.18 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 |  |  | 729.18 | 0 | 0 | 0 | 729.18 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 984.41 | 984.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 984.41 | 984.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 729.18 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 729.18 | 1 | 729.18
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 729.18 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 729.18 | 1 | 729.18
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 984.41 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 984.41 | 1 | 984.41
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 3.2 | 1 | 3.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 182.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 182.31 | 1 | 182.31
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72.92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 72.92 | 1 | 72.92
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 984.41 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 984.41 | 1 | 984.41
4 | 1 |  | 75 |  | Новый раздел | Работы по справочнику Базовые цены |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | )*0 | [9 empty] | )*0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 68 | 0 | Новый раздел | Работы по справочнику Базовые цены | [7 empty] | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 7 | 05-04010601-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; | 1 цикл | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4721.76 | 0 | 0 | 0 | 4721.76 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375784213 | 1775.0972 | 0 | 0 | 0 | 1775.0972 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.05,разд.04,поз.010601-01 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Наименование: | 0 | 4721.76 | 0 | 0 | 0 | 4721.7586 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | )*0 |  |  | )*0,9052 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 цикл | 1 цикл | 1 | [6 empty] | 196214994 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 150 | Базовые цены ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России. | (03) |  | Поправка: |  | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 11.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1633137533 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4721.76 | 4721.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 11 | 11 | 8 | 05-04010602-01 | Восстановление работоспособности аккамуляторной батареии путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Тип аккукмулятора С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20; | 1 цикл | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 8162.55 | 0 | 0 | 0 | 8162.55 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375784213 | 3068.628 | 0 | 0 | 0 | 3068.628 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.05,разд.04,поз.010602-01 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Наименование: | 0 | 8162.55 | 0 | 0 | 0 | 8162.5505 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | )*0 |  |  | )*0,9052 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 цикл | 1 цикл | 1 | [6 empty] | 196214994 | 1 | Прочие работы | 0 |  | 1 | 150 | Базовые цены ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России. | (03) |  | Поправка: |  | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 19.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1921607337 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8162.55 | 8162.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 68 |  | Новый раздел | Работы по справочнику Базовые цены | 0 | [6 empty] | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 12884.31 | 12884.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 12884.31 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12884.31 | 1 | 12884.31
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 12884.31 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12884.31 | 1 | 12884.31
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 12884.31 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12884.31 | 1 | 12884.31
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 30.9 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 30.9 | 1 | 30.9
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 12884.31 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12884.31 | 1 | 12884.31
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 13613.49 | 0 | 0 | 0 | 13613.49 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 13868.72 | 13868.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13613.49 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.49 | 1 | 13613.49
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13613.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.49 | 1 | 13613.49
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 13868.72 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13868.72 | 1 | 13868.72
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34.1 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 34.1 | 1 | 34.1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 182.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 182.31 | 1 | 182.31
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72.92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 72.92 | 1 | 72.92
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13868.72 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13868.72 | 1 | 13868.72
51 | 202 | 1 | 12 |  |  | +№26 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2026 Москва и МО | 0 | [6 empty] | 13613.49 | 0 | 0 | 0 | 13613.49 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 13868.72 | 13868.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13613.49 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.49 | 1 | 13613.49
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13613.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.49 | 1 | 13613.49
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 13868.72 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13868.72 | 1 | 13868.72
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34.1 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 34.1 | 1 | 34.1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 182.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 182.31 | 1 | 182.31
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72.92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 72.92 | 1 | 72.92
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13868.72 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13868.72 | 1 | 13868.72
61 |  |  |  |  | 10 | b1 | ширина
61 |  |  |  |  | 1900 | p1 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 1800 | p2 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 2 | а | длина
61 |  |  |  |  | 10 | дл | дл
61 |  |  |  |  | 3 | м14 | масса мусора по смете №1
61 |  |  |  |  | 2400 | мус1 | мусор слежавшийся
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_2 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 2 | ч | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 6 | ш | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | шир | шир
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 9 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 12 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.09 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375784213 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 375784214
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 99024973 | 11 | 14 | 0 | 1
1 | 51 | 0 |  | 0 |  | +№26 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2026 Москва и МО |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ФЕР-2020 И9 + Россети 2021 г c 01.02.2022 | Версия 1.3.5 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр и 636/пр) и СП (774/пр) с 01.02.2022 г.) | ВУЕР-23+БЦ+ФСНБматер И13 | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | Поправки для ГСН (ФЕР) 2020 от 18.04.2024 г И9 (55/пр+648/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 524298 | 12 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 375784213 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 13.61 | 13.61 | 0 | 0 | 13.87 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 13613.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.49 | 13868.72 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 182.31 | 72.92 | 13868.72
51 |  |  |  | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 13.61 | 13.61 | 0 | 0 | 13.87
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13613.49 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13613.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 13868.72 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34.1 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 182.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72.92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13868.72 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375784213 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 375784214

## SmtRes
31 | 375784213 | 375784395 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -375180380 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 2 | 375785377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.78 | 0.72 | 0 | 0.72 | 223.3 | 154 | 1.45 | 95.6894 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 138.75 | 0 | 0 | 0
31 | 375784213 | 375784395 | 295312215 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_4.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1191627094 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 2 | 375785378 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.03 | 0.72 | 0 | 0.72 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 107.7455 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 156.23 | 156.23 | 0 | 0 | 0
32 | 375784213 | 375784398 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -375180380 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 2 | 375785620 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 0.08 | 0 | 0.08 | 223.3 | 154 | 1.45 | 10.6322 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42 | 0 | 0 | 0
33 | 375784213 | 375784401 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -375180380 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 2 | 375786422 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0.18 | 0 | 0.18 | 223.3 | 154 | 1.45 | 23.9224 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | 34.69 | 0 | 0 | 0
34 | 375784213 | 375784404 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -375180380 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 2 | 375786813 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0.18 | 0 | 0.18 | 223.3 | 154 | 1.45 | 23.9224 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | 34.69 | 0 | 0 | 0
35 | 375784213 | 375784407 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -375180380 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 2 | 375786876 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.45 | 0.62 | 0 | 0.62 | 223.3 | 154 | 1.45 | 82.3992 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 119.48 | 119.48 | 0 | 0 | 0
35 | 375784213 | 375784407 | 295312198 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_5.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1599413879 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 284.64 | 0 | 0 | 0 | 196.3 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 2 | 375786877 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.47 | 0.62 | 0 | 0.62 | 284.64 | 196.3 | 1.45 | 105.0357 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 152.3 | 0 | 0 | 0
36 | 375784213 | 375784410 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -375180380 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 2 | 375787147 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0.04 | 0 | 0.04 | 223.3 | 154 | 1.45 | 5.3161 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | 0 | 0 | 0
36 | 375784213 | 375784410 | 295312215 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_4.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1191627094 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 2 | 375787148 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0.04 | 0 | 0.04 | 251.43 | 173.4 | 1.45 | 5.9892 | 0 | )*0,863 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 8.68 | 0 | 0 | 0
72 | 375784213 | 375784413 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1475139028 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 251.14 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 1 | 2 | 375784415 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.88 | 11.3 | 0 | 11.3 | 251.14 | 173.2 | 1.45 | 1957.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2837.88 | 2837.88 | 0 | 0 | 0
73 | 375784213 | 375784416 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1475139028 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 251.14 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.6 | 1 | 2 | 375784418 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922.34 | 19.6 | 0 | 19.6 | 251.14 | 173.2 | 1.45 | 3394.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4922.34 | 4922.34 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
31 | 375785377 | 375784395 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 2 | 375785377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 375785378 | 375784395 | 295312215 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_4.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 2 | 375785378 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 375785620 | 375784398 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 375785620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 375786422 | 375784401 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 2 | 375786422 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 375786813 | 375784404 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 2 | 375786813 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 375786876 | 375784407 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0.62 | 2 | 375786876 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 375786877 | 375784407 | 295312198 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_5.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 196.3 | 0 | 1 | 1 | 0.62 | 2 | 375786877 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 375787147 | 375784410 | 295312235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_3.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 2 | 375787147 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 375787148 | 375784410 | 295312215 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2023_эм_4.0 | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 2 | 375787148 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 375784415 | 375784413 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 1 | 1 | 11.3 | 2 | 375784414 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 375784418 | 375784416 | 102312530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-МЭ05 | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 1 | 1 | 19.6 | 2 | 375784417 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | 1 | 18246 | 99024973 | 11 | 14 | 0 | 1
|  |  |  | +№26 Альбом на ТО АБ на ПС 35-220 кВ 2026 Москва и МО | [9 empty] | 0