## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
(наименование стройки)
39
Альбом единичных расценок для подготовки сметных расчётов на ТО АСП линий 6(10) кВ, ПТК РЭС для филиалов г.Москвы и МО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Возврат материалов | [7 empty] | тыс. руб.
Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:
Составлена в ценах ВУЕР ПАО «Россети» в редакции 2023г. (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета:
К-0,7287- корректирующий коэффициент по договору аналогу
Раздел: 1. Техническое обслуживание контроллеров, установленных на РП/КТП, КРН АСП 6-10 кВ | [23 empty] | Раздел: 1. Техническое обслуживание контроллеров, установленных на РП/КТП, КРН АСП 6-10 кВ
1 | АС05КПОЧП | Контроллер присоединения. Частичная проверка. (Очистка контроллера присоединения. Анализ записей журнала событий (Анализ записей в журнале событий при всех имевших место возмущениях в сети с работой или без работы систем РЗА, ПА, первичного оборудования). Сравнение текущего времени контроллера с сервером единого времени. Проверка сопротивления изоляции. Проверка напряжения срабатывания дискретных входов. Проверка срабатывания релейных выходов. Проверка характеристик аналоговых входов. Перевод контроллера в тестовый режим (Перевести терминал в режим "Тест"). Фиксация оперативных переключений КА. Фиксация результатов опробований в паспорте опробований (Зафиксировать результаты опробований в паспорте опробований, указать сроки следующей проверки). Проверка выполнения алгоритмов оперативной блокировки разъединителей. Проверка выдачи сигналов в цепи управления разъединителей.) | 1 устройство | 1 | 1694.71 | [10 empty] | 2385.75 | 3776.39 | 795.25 | 1258.8
|  | Зарплата |  |  | 1678.96 | )*0,7287 | 1223.46 |  | 1.5829 | 1936.61 |  |  |  |  | 1223.46
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 2385.75 |  | 195 | 3776.39
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 795.25 |  | 65 | 1258.8
|  | Затраты труда | чел-ч | 6.2 | [6 empty] | 6.2
[6 empty] | 4404.46 |  |  | 6971.8 |  | 6.2 | 4404.46 | 6971.8 | 6.2 | [5 empty] | 4404.46 | 0 | 0 | 0
Раздел: 2. Техническое обслуживание центрально приемо-передающих станций
2 | АС02СОООС | Сервер. Обслуживание по состоянию. Проверка и установка критических обновлений безопасности операционной системы. Установка обновлений ПО. ( Загрузка обновлений ПО. Обновление ПО (Произвести обновление). Перезагрузка оборудования АРМ.) | 1 сервер | 1 | 320.1 | [10 empty] | 454.86 | 719.98 | 151.62 | 239.99
|  | Зарплата |  |  | 320.1 | )*0,7287 | 233.26 |  | 1.5829 | 369.22 |  |  |  |  | 233.26
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 454.86 |  | 195 | 719.98
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 151.62 |  | 65 | 239.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 839.74 |  |  | 1329.19 |  | 1 | 839.74 | 1329.19 | 1 | [5 empty] | 839.74 | 0 | 0 | 0
3 | АС02СООЧС | Сервер. Обслуживание по состоянию. Чистка внутренней части серверов от пыли с использованием специализированного промышленного пылесоса. ( Выключение сервера, отключение электропитания. Демонтаж сервера из стойки. Демонтаж элемента корпуса сервера (Очистить сервер от пыли, демонтировать элемент корпуса). Очистка внутренней части сервера от пыли (С помощью пылесоса (компрессора) очистить внутренности сервера от пыли). Демонтаж кулеров сервера. Смазка кулеров сервера. Монтаж кулеров в сервер. Монтаж элемента корпуса сервера. Монтаж сервера в стойку. Подключение электропитания, включение сервера.) | 1 сервер | 1 | 320.1 | [10 empty] | 454.86 | 719.98 | 151.62 | 239.99
|  | Зарплата |  |  | 320.1 | )*0,7287 | 233.26 |  | 1.5829 | 369.22 |  |  |  |  | 233.26
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 454.86 |  | 195 | 719.98
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 151.62 |  | 65 | 239.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 839.74 |  |  | 1329.19 |  | 1 | 839.74 | 1329.19 | 1 | [5 empty] | 839.74 | 0 | 0 | 0
4 | АС02СПОНК | Сервер (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Техобслуживание по необходимости. Резервное копирование данных | 1 сервер | 1 | 640.2 | [10 empty] | 909.69 | 1439.96 | 303.23 | 479.99
|  | Зарплата |  |  | 640.2 | )*0,7287 | 466.51 |  | 1.5829 | 738.44 |  |  |  |  | 466.51
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 909.69 |  | 195 | 1439.96
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 303.23 |  | 65 | 479.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 2
[6 empty] | 1679.43 |  |  | 2658.39 |  | 2 | 1679.43 | 2658.39 | 2 | [5 empty] | 1679.43 | 0 | 0 | 0
5 | АС02СООПК | Сервер. Обслуживание по состоянию. Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами. ( Осмотр кабелей связи, электропитания, световой индикации (Произвести визуальный осмотр кабелей связи, и электропитания, световой индикации). Подключение к устройству. Проверка сетевой доступности устройства. Проверка прав доступа. Отключение от оборудования.) | 1 сервер | 1 | 960.3 | [10 empty] | 1364.55 | 2159.96 | 454.85 | 719.99
|  | Зарплата |  |  | 960.3 | )*0,7287 | 699.77 |  | 1.5829 | 1107.67 |  |  |  |  | 699.77
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 1364.55 |  | 195 | 2159.96
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 454.85 |  | 65 | 719.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 3 | [6 empty] | 3
[6 empty] | 2519.17 |  |  | 3987.62 |  | 3 | 2519.17 | 3987.62 | 3 | [5 empty] | 2519.17 | 0 | 0 | 0
Раздел: 3. Техническое обслуживание АРМ ПТК РЭС
6 | АС01АРМРК | АРМ (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Обслуживание по состоянию. Проверка работоспособности кулеров АРМ. Чистка внутренней части системного блока от пыли. ( Выключение АРМ, отключение электропитания. Очистка поверхности АРМ от пыли. Демонтаж элемента корпуса АРМ. Очистка внутренней части АРМ от пыли (С помощью пылесоса (компрессора) очистить внутренности АРМ от пыли). Очистка платы внутренней части АРМ (С помощью кисти очистить платы). Подключение электропитания, включение АРМ. Проверка работоспособности кулеров АРМ (Убедиться в работоспособности кулеров, замерить вибрацию и шум работы кулера). Монтаж элемента корпуса АРМ.) | 1 АРМ | 1 | 324.85 | [10 empty] | 454.86 | 719.98 | 151.62 | 239.99
|  | Зарплата |  |  | 320.1 | )*0,7287 | 233.26 |  | 1.5829 | 369.22 |  |  |  |  | 233.26
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 454.86 |  | 195 | 719.98
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 151.62 |  | 65 | 239.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 839.74 |  |  | 1329.19 |  | 1 | 839.74 | 1329.19 | 1 | [5 empty] | 839.74 | 0 | 0 | 0
7 | АС01АРМ1К | АРМ (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Техобслуживание 1 раз в квартал (Сканирование дисков на наличие вирусов. Просмотр и анализ системных журналов) ( 1 раз в год) | 1 АРМ | 1 | 320.1 | [10 empty] | 454.86 | 719.98 | 151.62 | 239.99
|  | Зарплата |  |  | 320.1 | )*0,7287 | 233.26 |  | 1.5829 | 369.22 |  |  |  |  | 233.26
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 454.86 |  | 195 | 719.98
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 151.62 |  | 65 | 239.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 839.74 |  |  | 1329.19 |  | 1 | 839.74 | 1329.19 | 1 | [5 empty] | 839.74 | 0 | 0 | 0
8 | АС01АРМОС | АРМ (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Обслуживание по состоянию. Проверка и установка критических обновлений безопасности операционной системы. Установка обновлений ПО. (Загрузка обновлений ПО. Обновление ПО (Произвести обновление). Перезагрузка оборудования АРМ.) | 1 АРМ | 1 | 320.1 | [10 empty] | 454.86 | 719.98 | 151.62 | 239.99
|  | Зарплата |  |  | 320.1 | )*0,7287 | 233.26 |  | 1.5829 | 369.22 |  |  |  |  | 233.26
|  | НР от ФОТ | % | 195 |  |  | 454.86 |  | 195 | 719.98
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 151.62 |  | 65 | 239.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 839.74 |  |  | 1329.19 |  | 1 | 839.74 | 1329.19 | 1 | [5 empty] | 839.74 | 0 | 0 | 0
Объемы согласовал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 99024973 | 11 | 14 | 0 | 1
1 | 244 | 0 | 169 | 0 |  | +№39 Альбом ТО АСП линий 6(10) кВ, ПТК РЭС 2026г. ред.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 131083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 2 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | МО 2024 год (ФЕР 2020 И9+ Россети 2021) | Версия 1.7.1 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ВУЕР-23+БЦ+ФСНБматер И13 | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | Поправки для ГСН (ФЕР) 2020 от 11.09.2022 г И9 (в ред. 557/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 403177482 |  |  | 12 | [13 empty] | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 244 | 1 | 12 | 0 |  | +№39 Альбом ТО АСП линий 6(10) кВ, ПТК РЭС 2026г. ред.23 | [7 empty] | 5628.82 | 0 | 0 | 0 | 5628.82 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10976.21 | 3658.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20263.76 | 20263.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 139 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | -1 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 5628.82 | 0 | 0 | 0 | 5628.82 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10976.21 | 3658.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20263.76 | 20263.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | К-0,7287- корректирующий коэффициент по договору аналогу | [19 empty] | 1 | [183 empty] | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | 1. Техническое обслуживание контроллеров, установленных на РП/КТП, КРН АСП 6-10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 26 | 0 | Новый раздел | 1. Техническое обслуживание контроллеров, установленных на РП/КТП, КРН АСП 6-10 кВ | [7 empty] | 1936.61 | 0 | 0 | 0 | 1936.61 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3776.39 | 1258.8 | 0 | 0 | 1936.61 | 0 | 0 | 0 | 1936.61 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3776.39 | 1258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6971.8 | 6971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6971.8 | 6971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | АС05КПОЧП | Контроллер присоединения. Частичная проверка. (Очистка контроллера присоединения. Анализ записей журнала событий (Анализ записей в журнале событий при всех имевших место возмущениях в сети с работой или без работы систем РЗА, ПА, первичного оборудования). Сравнение текущего времени контроллера с сервером единого времени. Проверка сопротивления изоляции. Проверка напряжения срабатывания дискретных входов. Проверка срабатывания релейных выходов. Проверка характеристик аналоговых входов. Перевод контроллера в тестовый режим (Перевести терминал в режим "Тест"). Фиксация оперативных переключений КА. Фиксация результатов опробований в паспорте опробований (Зафиксировать результаты опробований в паспорте опробований, указать сроки следующей проверки). Проверка выполнения алгоритмов оперативной блокировки разъединителей. Проверка выдачи сигналов в цепи управления разъединителей.) | 1 устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1936.61 | 0 | 0 | 0 | 1936.61 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3776.39 | 1258.8 |  | 350580288 | 1223.4582 | 0 | 0 | 0 | 1223.4582 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 1694.71 | 15.75 | 0 | 0 | 1678.96 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС05КПОЧП, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1936.61 | 0 | 0 | 0 | 1936.6119 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3776.3895 | 1258.7965 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 1694.71 | 15.75 | 0 | 0 | 1678.96 | 6.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 1478839614 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6971.8 | 6971.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 26 |  | Новый раздел | 1. Техническое обслуживание контроллеров, установленных на РП/КТП, КРН АСП 6-10 кВ | 0 | [6 empty] | 1936.61 | 0 | 0 | 0 | 1936.61 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3776.39 | 1258.8 |  |  | 1936.61 | 0 | 0 | 0 | 1936.61 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 3776.39 | 1258.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6971.8 | 6971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 6971.8 | 6971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1936.61 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1936.61 | 1 | 1936.61
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1936.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1936.61 | 1 | 1936.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6971.8 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6971.8 | 1 | 6971.8
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.2 | 1 | 6.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3776.39 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3776.39 | 1 | 3776.39
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1258.8 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1258.8 | 1 | 1258.8
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 6971.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6971.8 | 1 | 6971.8
4 | 1 |  | 71 |  | Новый раздел | 2. Техническое обслуживание центрально приемо-передающих станций |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 62 | 0 | Новый раздел | 2. Техническое обслуживание центрально приемо-передающих станций | [7 empty] | 2584.55 | 0 | 0 | 0 | 2584.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5039.88 | 1679.96 | 0 | 0 | 2584.55 | 0 | 0 | 0 | 2584.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5039.88 | 1679.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9304.39 | 9304.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9304.39 | 9304.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 2 | АС02СОООС | Сервер. Обслуживание по состоянию. Проверка и установка критических обновлений безопасности операционной системы. Установка обновлений ПО. ( Загрузка обновлений ПО. Обновление ПО (Произвести обновление). Перезагрузка оборудования АРМ.) | 1 сервер | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.98 | 239.99 |  | 350580288 | 233.2569 | 0 | 0 | 0 | 233.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС02СОООС, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.2223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.979 | 239.993 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сервер | 1 сервер | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -2028679793 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329.19 | 1329.19 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | АС02СООЧС | Сервер. Обслуживание по состоянию. Чистка внутренней части серверов от пыли с использованием специализированного промышленного пылесоса. ( Выключение сервера, отключение электропитания. Демонтаж сервера из стойки. Демонтаж элемента корпуса сервера (Очистить сервер от пыли, демонтировать элемент корпуса). Очистка внутренней части сервера от пыли (С помощью пылесоса (компрессора) очистить внутренности сервера от пыли). Демонтаж кулеров сервера. Смазка кулеров сервера. Монтаж кулеров в сервер. Монтаж элемента корпуса сервера. Монтаж сервера в стойку. Подключение электропитания, включение сервера.) | 1 сервер | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.98 | 239.99 |  | 350580288 | 233.2569 | 0 | 0 | 0 | 233.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС02СООЧС, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.2223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.979 | 239.993 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сервер | 1 сервер | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 1459784144 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329.19 | 1329.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 | 4 | АС02СПОНК | Сервер (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Техобслуживание по необходимости. Резервное копирование данных | 1 сервер | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 738.44 | 0 | 0 | 0 | 738.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1439.96 | 479.99 |  | 350580288 | 466.5137 | 0 | 0 | 0 | 466.5137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 640.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС02СПОНК, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 738.44 | 0 | 0 | 0 | 738.4446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1439.958 | 479.986 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сервер | 1 сервер | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 640.2 | 2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 415960517 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2658.39 | 2658.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 5 | АС02СООПК | Сервер. Обслуживание по состоянию. Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами. ( Осмотр кабелей связи, электропитания, световой индикации (Произвести визуальный осмотр кабелей связи, и электропитания, световой индикации). Подключение к устройству. Проверка сетевой доступности устройства. Проверка прав доступа. Отключение от оборудования.) | 1 сервер | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1107.67 | 0 | 0 | 0 | 1107.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2159.96 | 719.99 |  | 350580288 | 699.7706 | 0 | 0 | 0 | 699.7706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 960.3 | 0 | 0 | 0 | 960.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС02СООПК, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1107.67 | 0 | 0 | 0 | 1107.6669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2159.9565 | 719.9855 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сервер | 1 сервер | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 960.3 | 0 | 0 | 0 | 960.3 | 3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -599127108 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3987.62 | 3987.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 62 |  | Новый раздел | 2. Техническое обслуживание центрально приемо-передающих станций | 0 | [6 empty] | 2584.55 | 0 | 0 | 0 | 2584.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5039.88 | 1679.96 |  |  | 2584.55 | 0 | 0 | 0 | 2584.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5039.88 | 1679.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9304.39 | 9304.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 9304.39 | 9304.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2584.55 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2584.55 | 1 | 2584.55
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 2584.55 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2584.55 | 1 | 2584.55
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 9304.39 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9304.39 | 1 | 9304.39
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 7 | 1 | 7
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5039.88 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5039.88 | 1 | 5039.88
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1679.96 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1679.96 | 1 | 1679.96
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9304.39 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9304.39 | 1 | 9304.39
4 | 1 |  | 109 |  | Новый раздел | 3. Техническое обслуживание АРМ ПТК РЭС |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 101 | 0 | Новый раздел | 3. Техническое обслуживание АРМ ПТК РЭС | [7 empty] | 1107.66 | 0 | 0 | 0 | 1107.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2159.94 | 719.97 | 0 | 0 | 1107.66 | 0 | 0 | 0 | 1107.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2159.94 | 719.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.57 | 3987.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987.57 | 3987.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 6 | АС01АРМРК | АРМ (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Обслуживание по состоянию. Проверка работоспособности кулеров АРМ. Чистка внутренней части системного блока от пыли. ( Выключение АРМ, отключение электропитания. Очистка поверхности АРМ от пыли. Демонтаж элемента корпуса АРМ. Очистка внутренней части АРМ от пыли (С помощью пылесоса (компрессора) очистить внутренности АРМ от пыли). Очистка платы внутренней части АРМ (С помощью кисти очистить платы). Подключение электропитания, включение АРМ. Проверка работоспособности кулеров АРМ (Убедиться в работоспособности кулеров, замерить вибрацию и шум работы кулера). Монтаж элемента корпуса АРМ.) | 1 АРМ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.98 | 239.99 |  | 350580288 | 233.2569 | 0 | 0 | 0 | 233.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324.85 | 4.75 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС01АРМРК, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.2223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.979 | 239.993 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 АРМ | 1 АРМ | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 324.85 | 4.75 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | -571186361 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329.19 | 1329.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 11 | 11 | 7 | АС01АРМ1К | АРМ (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Техобслуживание 1 раз в квартал (Сканирование дисков на наличие вирусов. Просмотр и анализ системных журналов) ( 1 раз в год) | 1 АРМ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.98 | 239.99 |  | 350580288 | 233.2569 | 0 | 0 | 0 | 233.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС01АРМ1К, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.2223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.979 | 239.993 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 АРМ | 1 АРМ | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 1259668938 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329.19 | 1329.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 12 | 8 | АС01АРМОС | АРМ (с учетом программного обеспечения) АСУ ТП, ССПИ. Обслуживание по состоянию. Проверка и установка критических обновлений безопасности операционной системы. Установка обновлений ПО. (Загрузка обновлений ПО. Обновление ПО (Произвести обновление). Перезагрузка оборудования АРМ.) | 1 АРМ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.98 | 239.99 |  | 350580288 | 233.2569 | 0 | 0 | 0 | 233.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5829 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-АСУТП-ПС-2020, АС01АРМОС, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 (с изменениями) |  |  | 900002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 369.22 | 0 | 0 | 0 | 369.2223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719.979 | 239.993 |  |  |  | *0 | )*0,7287 | )*0,7287 | )*0,7287 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 АРМ | 1 АРМ | 1 | [6 empty] | 295507044 | 0 |  | 0 |  | 1 | 900002 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго | Минэнерго |  |  |  | 131072 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 195 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 2123725881 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329.19 | 1329.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 101 |  | Новый раздел | 3. Техническое обслуживание АРМ ПТК РЭС | 0 | [6 empty] | 1107.66 | 0 | 0 | 0 | 1107.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2159.94 | 719.97 |  |  | 1107.66 | 0 | 0 | 0 | 1107.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2159.94 | 719.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3987.57 | 3987.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 3987.57 | 3987.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1107.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1107.66 | 1 | 1107.66
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1107.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1107.66 | 1 | 1107.66
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 3987.57 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3987.57 | 1 | 3987.57
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 3 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2159.94 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2159.94 | 1 | 2159.94
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 719.97 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 719.97 | 1 | 719.97
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3987.57 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3987.57 | 1 | 3987.57
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 5628.82 | 0 | 0 | 0 | 5628.82 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10976.21 | 3658.73 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 20263.76 | 20263.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5628.82 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5628.82 | 1 | 5628.82
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5628.82 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5628.82 | 1 | 5628.82
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 20263.76 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20263.76 | 1 | 20263.76
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 16.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 16.2 | 1 | 16.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10976.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10976.21 | 1 | 10976.21
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3658.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3658.73 | 1 | 3658.73
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 20263.76 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20263.76 | 1 | 20263.76
51 | 244 | 1 | 12 |  |  | +№39 Альбом ТО АСП линий 6(10) кВ, ПТК РЭС 2026г. ред.23 | 0 | [6 empty] | 5628.82 | 0 | 0 | 0 | 5628.82 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10976.21 | 3658.73 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 20263.76 | 20263.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5628.82 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5628.82 | 1 | 5628.82
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5628.82 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5628.82 | 1 | 5628.82
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 20263.76 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20263.76 | 1 | 20263.76
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 16.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 16.2 | 1 | 16.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10976.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10976.21 | 1 | 10976.21
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3658.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3658.73 | 1 | 3658.73
50 | 1 | 0 | 1 | 224 | 20263.76 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 20263.76 | 1 | 20263.76
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20263.76 | 5 | Итого по расчету |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 20263.76 | 1 | 20263.76
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15238.35 | 1 | Итого с учетом корректирующего коэффициента, приводящего к стоимости по договору-аналогу - 0,752 |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 15238.35 | 1 | 15238.35
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3047.67 | 2 | НДС 20% |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3047.67 | 1 | 3047.67
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18286.02 | 3 | Всего с НДС |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 18286.02 | 1 | 18286.02
61 |  |  |  |  | 10 | b1 | ширина
61 |  |  |  |  | 1900 | p1 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 1800 | p2 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 2 | а | длина
61 |  |  |  |  | 10 | дл | дл
61 |  |  |  |  | 3 | м14 | масса мусора по смете №1
61 |  |  |  |  | 2400 | мус1 | мусор слежавшийся
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_2 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 2 | ч | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 6 | ш | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | шир | шир
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 15 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 16 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350580288 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР | [20 empty] | 350580289
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 99024973 | 11 | 14 | 0 | 1
1 | 55 | 0 |  | 0 |  | +№39 Альбом ТО АСП линий 6(10) кВ, ПТК РЭС 2026г. ред.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 131083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | МО 2024 год (ФЕР 2020 И9+ Россети 2021) | Версия 1.7.1 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ВУЕР-23+БЦ+ФСНБматер И13 | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | ВУЕР+БЦ+ФСНБ | Поправки для ГСН (ФЕР) 2020 от 11.09.2022 г И9 (в ред. 557/пр) Капитальный ремонт производственных зданий | 0 | 0 | 403177482 | 12 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 350580288 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | 20.26 | [7 empty] | 0 | -1 | 0 | 5628.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628.82 | 20263.76 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10976.21 | 3658.73 | 20263.76
51 |  |  |  | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | 20.26
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5628.82 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5628.82 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 20263.76 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 16.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10976.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3658.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 224 | 20263.76 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20263.76 | 5 | Итого по расчету |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15238.35 | 1 | Итого с учетом корректирующего коэффициента, приводящего к стоимости по договору-аналогу - 0,752 |  |  | 212 | 29 | 0 |  | -1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3047.67 | 2 | НДС 20% |  |  | 212 | 30 | 0 |  | -1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18286.02 | 3 | Всего с НДС |  |  | 212 | 31 | 0 |  | -1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350580288 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР |  |  |  |  | 350580289

## SmtRes
30 | 350580288 | 350580527 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 1 | 2 | 350580532 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.31 | 3.1 | 0 | 3.1 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 723.0963 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 1099.1 | 1099.1 | 0 | 0 | 0
30 | 350580288 | 350580527 | 207508664 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_эм_6.0 |  | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1321436283 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 336.68 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 1 | 2 | 350580533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.71 | 3.1 | 0 | 3.1 | 336.68 | 221.5 | 1.52 | 500.3619 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 760.55 | 760.55 | 0 | 0 | 0
30 | 350580288 | 350580527 | 140371626 | 1 | 1 | 1 | 3 | ЦМ-01.3.01.07-0011 | ВУЕР-ЦМ-2020, ЦМ-01.3.01.07-0011, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 | Спирт этиловый ректификованный | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 0 | 560790964 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | *0 | 0 | 2 | 350580534 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 350580288 | 350580527 | 140371753 | 1 | 1 | 1 | 3 | ЦМ-01.7.20.08-0051 | ВУЕР-ЦМ-2020, ЦМ-01.7.20.08-0051, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -684192935 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | *0 | 0 | 2 | 350580535 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 350580288 | 350580536 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 350580538 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 1 | 0 | 1 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 233.2569 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 354.55 | 354.55 | 0 | 0 | 0
67 | 350580288 | 350580539 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 350580541 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 1 | 0 | 1 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 233.2569 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 354.55 | 354.55 | 0 | 0 | 0
68 | 350580288 | 350580542 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 2 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 350580544 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.1 | 2 | 0 | 2 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 466.5137 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 709.1 | 709.1 | 0 | 0 | 0
69 | 350580288 | 350580545 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 3 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 2 | 350580547 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.66 | 3 | 0 | 3 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 699.7706 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 1063.65 | 1063.65 | 0 | 0 | 0
105 | 350580288 | 350580548 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 350580551 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 1 | 0 | 1 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 233.2569 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 354.55 | 354.55 | 0 | 0 | 0
105 | 350580288 | 350580548 | 140371753 | 1 | 1 | 1 | 3 | ЦМ-01.7.20.08-0051 | ВУЕР-ЦМ-2020, ЦМ-01.7.20.08-0051, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -684192935 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | *0 | 0 | 2 | 350580552 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 350580288 | 350580553 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 350580555 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 1 | 0 | 1 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 233.2569 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 354.55 | 354.55 | 0 | 0 | 0
107 | 350580288 | 350580556 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2121307746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 1 | 1 | 1 | 1.52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 350580558 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.55 | 1 | 0 | 1 | 486.55 | 320.1 | 1.52 | 233.2569 | 0 | )*0,7287 | 0 | 0 | 0 | 354.55 | 354.55 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
30 | 350580532 | 350580527 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 3.1 | 2 | 350580528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 350580533 | 350580527 | 207508664 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_эм_6.0 |  | Затраты труда электромонтеров, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 0 | 1 | 1 |  | 3.1 | 2 | 350580529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 350580534 | 350580527 | 140371626 | 1 | 1 | 1 | 3 | ЦМ-01.3.01.07-0011 | ВУЕР-ЦМ-2020, ЦМ-01.3.01.07-0011, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 | Спирт этиловый ректификованный | 1296 | 1002 | л | л | 1 | 0.05 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 350580530 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 350580535 | 350580527 | 140371753 | 1 | 1 | 1 | 3 | ЦМ-01.7.20.08-0051 | ВУЕР-ЦМ-2020, ЦМ-01.7.20.08-0051, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 350580531 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 350580538 | 350580536 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 350580537 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 350580541 | 350580539 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 350580540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 350580544 | 350580542 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 350580543 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 350580547 | 350580545 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 350580546 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 350580551 | 350580548 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 350580549 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 350580552 | 350580548 | 140371753 | 1 | 1 | 1 | 3 | ЦМ-01.7.20.08-0051 | ВУЕР-ЦМ-2020, ЦМ-01.7.20.08-0051, приказ ПАО «Россети» от 26.03.2021 №131 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 350580550 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 350580555 | 350580553 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 350580554 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 350580558 | 350580556 | 140414047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВУЕР-2021_3_9.0 |  | Инженер 9 ступень | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 350580557 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | 1 | 18246 | 99024973 | 11 | 14 | 0 | 1
|  |  |  | +№39 Альбом ТО АСП линий 6(10) кВ, ПТК РЭС 2026г. ред.23 | [9 empty] | 0